[image: image1.jpg]ll

A G H AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
IM. STANIStAWA STASZICA W KRAKOWIE




Pion Kanclerza,

Dział Zamówień Publicznych 

Kraków dnia: 2024-03-11
DE-dzp.272-28/24
 

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (30-44) – ZMIANA SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: przetarg nieograniczony na ”Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa centralnej części budynku S-1 na terenie AGH w Krakowie - DE-dzp.272-28/24” – znak sprawy DE-dzp.272-28/24.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

1. Proszę o podanie parametrów sufitu podwieszanego – sufit monolityczny akustyczny z wełny skalnej WS_B.
Odp.: Sufit podwieszany monolityczny, akustyczny z wełny skalnej:

- Grubość 15mm;

- pochłanianie dźwięku αw=0,90 Klasa A;

- reakcja na ogień: A1;

- stabilność wymiarowa nawet przy dużej wilgotności;

- odporna na rozwój mikroorganizmów, posiadające atest higieniczny PZH;

2. Czy ścieżki naprowadzające (pasy prowadzące i pola uwagi) mają znajdować się tyko w holu głównym zgodnie z rysunkiem rzutu parteru, czy mają prowadzić również do innych pomieszczeń i klatki schodowej.
Odp.: Zakres ścieżek naprowadzających dla osób słabowidzących 
i niewidomych wg rysunków architektury i PZT.

1/2
System PRZETARG

1
Akademia Górniczo–Hutnicza |Pion Kanclerza, Dział Zamówień Publicznych

al. A. Mickiewicza 30, 30–059 Kraków, tel. +48 12 617 35 95, fax +48 12 617 35 95

e–mail: dzp@agh.edu.pl, www.dzp.agh.edu.pl 

Nr rachunku PEKAO S.A. 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922

REGON 000001577, NIP 6750001923


[image: image1.jpg]