Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

ul. Warszawska 24 W-9/110,

31-155 KRAKÓW

L.Dz.KA-2/170/2024                                                    KRAKÓW dnia: 2024-03-13

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Dostawa projektorów. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | KA-2/019/2024 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie Chcielibyśmy poprosić o uściślenie/wyjaśnienie kwestii związanej z montażem do zadania nr 4, ponieważ nie jest to ściśle określone: Co dla Państwa wchodzi w zakres montażu? W jakich godzinach miałby się on odbywać? Czy są wymagane elementy/ akcesoria montażowe? Kable natynkowe czy podtynkowe i na jakiej długości? Jakie kable-światłowodowe hdmi, czy internetowe, czy zasilania? Czy audio, czy jakieś gniazda? Na jakiej wysokości montaż? Przyłącza biurkowe lub/i ścienne? Z góry dziękujemy za odpowiedź. Wyjaśnienie Zamawiającego: - ZAKRES MONTAŻU: podsufitowy montaż urządzenia wraz z niezbędnym okablowaniem (można wykorzystać istniejący wspornik starego rzutnika oraz istniejącą instalację). - Montaż może odbyć się w czasie gdy w sali nie są prowadzone zajęcia, czyli odpowiednio: - poniedziałek - 13:30-21:15, - wtorek - 15:15-21:15, - środa - montaż niewskazany z uwagi na niewielkie przerwy między zajęciami, - czwartek - 7:00-21:15 (cały dzień), - piątek - 12:45-21:15. - Tak, są wymagane akcesoria montażowe, adekwatnie do tego, czego nie da się wykorzystać z elementów już zainstalowanych - po wcześniejszym umówieniu istnieje możliwość wizji lokalnej lub przesłania zdjęć zgodnie z życzeniem Wykonawcy- kontakt: tel. 12/628-21-94 - Sala jest stale użytkowana i znajduje się w niej nowy sprzęt komputerowy - niewskazane jest kucie bruzd (zapylenie) - montaż natynkowy oraz wykorzystanie istniejącego okablowania. - Wskazane wykorzystanie istniejącego okablowania (jest zamontowane w korytkach natynkowych). - Wskazane wykorzystanie istniejącej instalacji audio. Zamawiający nie przewiduje żadnych dodatkowych gniazd. - Montaż rzutnika - podsufitowy (~40-50cm od powierzchni sufitu). Wysokość pomieszczenia ~3,5m. - Przyłącza ścienne - wskazane wykorzystanie przyłączy już istniejących. Instalacja (okablowanie), którą posiada Zamawiający również powinna być wystarczająca i raczej nie ma potrzeby jej modernizacji. Nie ma także potrzeby radykalnych zmian oraz grubych robót budowlanych. W przedmiotowej sali do tej pory funkcjonował rzutnik, który po prostu zużył się w toku eksploatacji. Nowy rzutnik z pewnością będzie miał inną konsolę sufitową - chodzi o to żeby Wykonawca razem z urządzeniem ją dostarczył i zamontował na niej rzutnik. W załączniku zdjęcia, na których widać dotychczasowy montaż oraz natynkowe korytko biegnące od rzutnika - temat nie jest wymagający dla montera. Załączniki: dwa zdjęcia.

Pytanie W zadaniu nr 2: czy Zamawiający dopuszcza odpowiednik, który różni się : - 4600 ansi lumenów zamiast 4500 - przekątne ekranu w zakresie 31"-310" zamiast 50"-500" - współczynnik projekcji 1,32-2,12:1 zamiast 1,33-2,16:1 - Waga 4,2 kg zamiast 4,1 kg Wyjaśnienie Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza w/w parametry