[image: image1.jpg]ll

A G H AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
IM. STANIStAWA STASZICA W KRAKOWIE




Pion Kanclerza,

Dział Zamówień Publicznych 

Kraków dnia: 2024-03-12
DE-dzp.272-28/24
 

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (32-17) – ZMIANA SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: przetarg nieograniczony na ”Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa centralnej części budynku S-1 na terenie AGH w Krakowie - DE-dzp.272-28/24” – znak sprawy DE-dzp.272-28/24.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

1. Zgodnie z przedmiarem prac budowlanych „PR_AGH_S1_RB_ZT” w pozycji nr 5.9 są ujęte dwa komplety „Pomostu z drabiną”. Proszę o wskazanie tego elementu w dokumentacji, ewentualnie wydanie rysunków wykonawczych tych elementów.

Odp.: Dwa komplety "pomostu z drabiną" ujęte w przedmiarze zlokalizowane są w północnej części dachu kond. +4. Opisane jako: "pomost z drabiną attykową- stal malowana proszkowo na kol. RAL 7024"
2. Zgodnie z przedmiarem prac budowlanych „PR_AGH_S1_RB_ZT” w pozycji nr 7.5 jest ujęte „Ocieplenie ścian wewnętrznych”. Proszę o wskazanie miejsca w projekcie gdzie stosujemy ocieplenie ścian wewnętrznych.

Odp.: Ocieplenie ścian wewnętrznych w pozycji 7.5 przedmiaru dotyczy izolacji zabudowy szachtów instalacyjnych z płyt GK.

3. Z uwagi na duży zakres prac do wyceny i znaczny stopień skomplikowania inwestycji zwracamy się z prośbą o zmianę terminu składania ofert na dzień 18.03.2024. Przesunięcie terminu składania ofert pozwoli na przygotowanie rzetelnej, spełniającej wszystkie wymogi SWZ oferty.

Odp.: Termin otwarcia ofert został przesunięty na 27.03.2024 r.
1/2
System PRZETARG

1
Akademia Górniczo–Hutnicza |Pion Kanclerza, Dział Zamówień Publicznych

al. A. Mickiewicza 30, 30–059 Kraków, tel. +48 12 617 35 95, fax +48 12 617 35 95

e–mail: dzp@agh.edu.pl, www.dzp.agh.edu.pl 

Nr rachunku PEKAO S.A. 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922

REGON 000001577, NIP 6750001923


[image: image1.jpg]