## zadanie 1
Formularz asortymentowo-cenowy
Kod CPV: 33140000-3 Materiały medyczne
Zadanie nr 1: Strzykawki jednorazowe trzyczęściowe, aparaty do przepływu infuzji
Lp | Nazwa wyrobu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (4 x 5) | VAT % | Wartość VAT (6 x 7) | Wartość brutto (6 + 8) | Producent | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Trzyczęściowa strzykawka jednorazowa bez igły, sterylna, końcówka nakręcana luer lock centryczna, tłok gumowy z podwójnym uszczelnieniem dający gładki przesuw, precyzyjne dozowanie małych ilości, minimalna objętość zalegająca, kryza zabezpieczająca przed wypadaniem tłoka, czytelna precyzyjna niezmywalna skala wycechowana w mililitrach. Kompatybilne z systemem CHEMO-AID i CYTOLUER.
1.1 | poj. 10/12 ml przeźroczysta | szt. | 500 |  | 0 |  | 0 | 0
1.2 | poj. 20/22 ml przeźroczysta | szt. | 4000 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Aparat do przepływu infuzji, sterylny, bezpieczny w systemie zamkniętym posiadający filtr p/bakteryjny. Automatyczne zatrzymanie infuzji po opróżnieniu ,,jeziorka"- filtr powodujący zatrzymanie powietrza. Zabezpieczenie przed wypływem płynu z drenu w trakcie jego wypełniania. Zestaw nie zawierający DEHP. | szt. | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Razem: | 0 |  | 0 | 0
| Data | [6 empty] | Podpis i pieczęć Wykonawcy

## Zadanie 2
Formularz asortymentowo-cenowy
Kod CPV: 33140000-3 Materiały medyczne
Zadanie nr 2: Akcesoria do kapnografu przezskórnego TCM 5 FLEX
Lp | Nazwa wyrobu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (4 x 5) | VAT % | Wartość VAT (6 x 7) | Wartość brutto (6 + 8) | Producent | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Membrany (preparatory) z elektrolitem | szt | 24 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Klipsy mocujące wraz żelem kontaktowym | szt | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Pierścienie mocujące wraz żelem kontaktowym | szt | 120 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Gaz kalibracyjny | szt | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Razem: | 0 |  | 0 | 0
| Data | [6 empty] | Podpis i pieczęć Wykonawcy

## Zadanie 3
Formularz asortymentowo-cenowy
Kod CPV: 33140000-3 Materiały medyczne
Zadanie 3 : Nebulizator z łącznikiem T, maska tlenowa z rezerwuarem
Lp | Nazwa wyrobu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (4 x 5) | VAT % | Wartość VAT (6 x 7) | Wartość brutto (6 + 8) | Producent | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Maski do podawania tlenu z rezerwuarem dla dorosłych, jednorazowego użytku, z drenem o dł. min. 1,8 mb | szt. | 3000 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Nebulizator z łącznikiem T i drenem min. 180 cm do podawania leków w inhalacji, jednorazowy, sterylny, pojemnosć nebulizatora co najmniej 6 ml | szt | 700 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Razem: | 0 |  | 0 | 0
| Data | [6 empty] | Podpis i pieczęć Wykonawcy

## Zadanie 4
Formularz asortymentowo-cenowy
Kod CPV: 33140000-3 Materiały medyczne
Zadanie 4: Jednorazowe łyżki laryngoskopowe
Lp | Nazwa wyrobu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (4 x 5) | VAT % | Wartość VAT (6 x 7) | Wartość brutto (6 + 8) | Producent | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Kompletny, światłowodowy jednorazowy laryngoskop łyżka MAC Jednorazowe laryngoskopy w pełni gotowy do natychmiastowego użycia, z załadowanymi bateriami, rękojeść wykonana z ABS, łyżki metalowe lub plastikowe, z LEDowym źródłem światła w łyżce. Na każdym opakowaniu indywidualnym etykieta z m.in.datą ważności, rozmiarem, nr ref. Produkt czysty biologicznie.
1.1 | rozmiar Mac 2 | szt. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
1.2 | rozmiar Mac 3 | szt. | 250 |  | 0 |  | 0 | 0
1.3 | rozmiar Mac 4 | szt. | 250 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Łyżki do laryngoskopu światłowodowe, typ MACINTOSH, jednorazowego użytku, wykonane z metalu, o ergonomicznym kształcie, wspólpracujące z rękojeściami światłowodowymi w "zielonym standardzie", pakowane pojedynczo- gotowe do użytku.
2.1 | rozmiar Mac 2 | szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
2.2 | rozmiar Mac 3 | szt. | 2000 |  | 0 |  | 0 | 0
2.3 | rozmiar Mac 4 | szt. | 800 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Łyżki do laryngoskopu światłowodowe do trudnej intubacji, z ruchoma końcówką , typ MACINTOSH, jednorazowego użytku, wykonane z metalu, o ergonomicznym kształcie, wspólpracujące z rękojeściami światłowodowymi w "zielonym standardzie", pakowane pojedynczo- gotowe do użytku.
3.1 | rozmiar Mac 3 | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
3.2 | rozmiar Mac 4 | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Kompletny, światłowodowy jednorazowy laryngoskop łyżka MILL Jednorazowe laryngoskopy w pełni gotowy do natychmiastowego użycia, z załadowanymi bateriami, rękojeść wykonana z ABS, łyżki metalowe lub plastikowe, z LEDowym źródłem światła w łyżce. Na każdym opakowaniu indywidualnym etykieta z m.in.datą ważności, rozmiarem, nr ref. Produkt czysty biologicznie.
4.1 | rozmiar Mill 00 | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
4.2 | rozmiar Mill 0 | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
4.3 | rozmiar Mill 1 | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
4.4 | rozmiar Mill 2 | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
4.5 | rozmiar Mill 3 | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
4.6 | rozmiar Mill 4 | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Łyżki do laryngoskopu światłowodowe, typ MILLER, jednorazowego użytku, wykonane z metalu, o ergonomicznym kształcie, wspólpracujące z rękojeściami światłowodowymi o "zielonym standardzie" ,pakowane pojedynczo- gotowe do użytku.
5.1 | rozmiar Mill 00 | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
5.2 | rozmiar Mill 0 | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
5.3 | rozmiar Mill 2 | szt. | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
5.3 | rozmiar Mill 3 | szt. | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
5.4 | rozmiar Mill 4 | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Uchwyt laryngoskopowy wielorazowy (pediatryczny) światłowodowy w "zielonym standardzie" średnica w akresie 19-21 mm | szt. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Uchwyt laryngoskopowy wielorazowy (dla dorosłych) światłowodowy w "zielonym standardzie" średnica w zakresie 28-32 mm długość w zakresie 147-151 mm | szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Razem: | 0 |  | 0 | 0
| Data | [6 empty] | Podpis i pieczęć Wykonawcy

## Zadanie 5
Formularz asortymentowo-cenowy
Kod CPV: 33140000-3 Materiały medyczne
Zadanie nr 5: Wzierniki jednorazowe do otoskopu
8. W kolumnie nr 12 należy podać numer strony oferty, na której został zamieszczony opis oferowanego przedmiotu zamówienia.
Lp | Nazwa wyrobu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (4 x 5) | VAT % | Wartość VAT (6 x 7) | Wartość brutto (6 + 8) | Producent | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Wzierniki jednorazowe (lejki) do otoskopu Welch-Allyn
1.1 | dla dorosłych | szt | 300 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
1.2 | dla dzieci | szt | 300 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
1 | Wzierniki jednorazowe (lejki) do otoskopu Honsun HS-OT10N
1.1 | dla dorosłych | szt | 600 | 0 | 0 | 9% | 0 | 0
1.2 | dla dzieci | szt | 400 |  | 0 | 23% | 0 | 0
1 | Wzierniki jednorazowe (lejki) do otoskopu e-scope firmy Riester
1.1 | dla dorosłych | szt | 5000 |  | 0 | 8% | 0 | 0
1.2 | dla dzieci | szt | 8000 |  | 0 | 8% | 0 | 0
|  |  |  | Razem: | 0 |  | 0 | 0
| Data | [6 empty] | Podpis i pieczęć Wykonawcy

## Zadanie 6
Formularz asortymentowo-cenowy
Kod CPV: 33140000-3 Materiały medyczne
Zadanie nr 6: Resuscytatory
Lp | Nazwa wyrobu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (4 x 5) | VAT % | Wartość VAT (6 x 7) | Wartość brutto (6 + 8) | Producent | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Resuscytator dla dorosłych wielorazowego użytku, silikonowy, z możliwością wentylacji pacjentów o masie powyżej 30 kg, rezerwuar tlenu umożliwiający podawanie wysokich stężeń tlenu w mieszaninie oddechowej, możliwość podłaczenia zastawki PEEP na zworze do pacjenta bez potrzeby stooswania dodatkowychzłączek, możłiwość wielokrotnej sterylizacji wszystkich elementów w autoklawie w temp. 134 st. C, objętość oddechowa 1100 ml, rezerwuar tlenu o objętości min. 150 ml, w zestawie z dren tlenowym. Instrukcja w j. polskim z wykazem cześci zamiennych | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Rezerwuar tlenu z zaworem do ww. resuscytatora | szt. | 300 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Resuscytator dla dzieci wielorazowego użytku, silikonowy, z możliwością wentylacji pacjentów o masie do 30 kg, rezerwuar tlenu umożliwiający podawanie wysokich stężeń tlenu w mieszaninie oddechowej, możliwość podłaczenia zastawki PEEP na zworze do pacjenta bez potrzeby stooswania dodatkowych złączek, możliwość wielokrotnej sterylizacji wszystkich elementów w autoklawie w temp. 134 st. C w zestawie z drene,m tlenowym, instrukcja w j. polskim z wykazem cześci zamiennych | szt. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Resuscytator dla noworodków - 280-300 ml, wielorazowego użytku, silikonowy, z maską odpowiedniej wielkości, z otwartym kołnierzem, rezerwuar tlenu z zastawkę nadmiarową o ciśnieniu otwarcia 40 cm H2O, w zestawie z drenem tlenowym, instrukcja w j. polskim z wykazem części zamiennych | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Razem: | 0 |  | 0 | 0
| Data | [6 empty] | Podpis i pieczęć Wykonawcy

## Zadanie 7
Formularz asortymentowo-cenowy
Kod CPV: 33140000-3 Materiały medyczne
Zadanie nr 7: Zestawy do drenażu przezskórnego
Lp | Nazwa wyrobu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (4 x 5) | VAT % | Wartość VAT (6 x 7) | Wartość brutto (6 + 8) | Producent | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Zestaw do drenażu przezskórnego zawierający w składzie cewnik pigtail z mechanizmem umożliwiającym zachowanie krzywizny pigtaila 10 mm typu Mac-Loc, długość cewnika 15 cm lub 25 cm, średnica 6.3 Fr lub 7.0 Fr lub 8.5 lub 10.2 Fr lub 12 Fr; końcówka cewnika ma pokrycie hydrofilne na 5 cm, 5 otworów bocznych, dodatkowo zestaw posiada igłę trokar 18 G/26 cm dwa obturatory, plaster do umocowania na skórze. Cewnik wykonany z materiału typu Ultrathane gwarantującego gładką powierzchnię. Końcówka pigtaila posiada wzmocnienie widoczne w rtg | szt | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Razem: | 0 |  | 0 | 0
| Data: | [5 empty] | Podpis i pieczęć wykonawcy:

## Zadanie 8
Formularz asortymentowo-cenowy
Kod CPV: 33140000-3 Materiały medyczne
Zadanie nr 8 - Perforator do pęcherza wód płodowych
Lp | Nazwa wyrobu | j.m | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Jednorazowe, sterylne urządzenie (perforator) do przebijania pęcherza wód płodowych
|  | szt | 1500 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Razem |  | 0 |  | 0 | 0
| Data: | [6 empty] | Podpis i pieczęć Wykonawcy