
Kraków dnia: 2024-03-14
Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych
Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
Pismo: DE-dzp.272-88/24
 

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA – ZMIANA SWZ
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Dostawa pirometru dla WIMiIP - DE-dzp.272-88/24” – znak sprawy DE-dzp.272-88/24.
Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
	Pytanie 1:
Czy Zamawiający dopuści pirometr o rozdzielczości optycznej (90% energii) równej 300:1?
Odpowiedź 1:

W odpowiedzi Zamawiający zmienia zapisy SWZ w pkt 4 ppkt4.1 
z zapisu:
„7. Rozdzielczość optyczna (90% energii) - powyżej 300:1”

na zapis:

„7. Rozdzielczość optyczna (90% energii) – równa bądź wyższa 300:1”




1/2
System PRZETARG

1

System ProPublico © Datacomp


