[image: image1.jpg]ll

A G H AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
IM. STANIStAWA STASZICA W KRAKOWIE




Pion Kanclerza,

Dział Zamówień Publicznych 

Kraków dnia: 2024-03-14
DE-dzp.272-28/24
 

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (37-6) uzupełnienie odpowiedzi 2 i 9 do wyjaśnień treści SWZ (26-6)
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: przetarg nieograniczony na ”Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa centralnej części budynku S-1 na terenie AGH w Krakowie - DE-dzp.272-28/24” – znak sprawy DE-dzp.272-28/24.
Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pyt.2.  Konstrukcja. W załączonej dokumentacji brak rysunku dla słupa SLF/11. Prosimy o uzupełnienie

Odp.: Dokumentację uzupełniono o rewizję cz. konstrukcyjnej. Załącznik 'PW_K_30_Deskowanie i zbrojenie słupów_REV1' pod linkiem: 

https://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/di/zj/2024/zp-028-24/Uzupelnione/Rewizja-projektu/1/06_Konstrukcja/
Pyt.9 . Architektura. Prosimy o przekazanie unifikacji systemu Master Key 

Odp.: Zamawiający przewiduje system Master Key maksymalnie dla 5 grup dostępu m.in. administracja, ochrona, służby sprzątające, służby techniczne, najemcy i pracownicy. Dla pomieszczeń ruchu elektrycznego, tj. stacji transformatorowej, agregatorowni, szachtów elektrycznych oraz tablic piętrowych należy wykonać System Master oparty na standardzie AGH tj. Phaffenhain. Szczegółowy podział odbędzie się na etapie realizacji. Zamawiający umieszcza dodatkowe informacje pod linkiem: https://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/di/zj/2024/zp-028-24/Uzupelnione/Rewizja-projektu/1/03_1_Architektura/System-Master-Key.pdf
1/2
System PRZETARG

1
Akademia Górniczo–Hutnicza |Pion Kanclerza, Dział Zamówień Publicznych

al. A. Mickiewicza 30, 30–059 Kraków, tel. +48 12 617 35 95, fax +48 12 617 35 95

e–mail: dzp@agh.edu.pl, www.dzp.agh.edu.pl 

Nr rachunku PEKAO S.A. 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922

REGON 000001577, NIP 6750001923


[image: image1.jpg]