         [image: image2.jpg]ll

A G H AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
IM. STANIStAWA STASZICA W KRAKOWIE




         Pion Kanclerza

         Dział Zamówień Publicznych 
             [image: image1.jpg]i





Kraków dnia: 2024-03-20
DE-dzp.272-28/24
 

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (41-27) ZMIANA SWZ
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: przetarg nieograniczony na ”Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa centralnej części budynku S-1 na terenie AGH w Krakowie - DE-dzp.272-28/24” – znak sprawy DE-dzp.272-28/24.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
1. Czy serwis i przeglądy okresowe wind są w zakresie Generalnego Wykonawcy? Jeśli tak to na jaki okres GW będzie odpowiedzialny za serwis wind? 

Odp.: Zamawiający informuje, że serwis i przeglądy okresowe wind będą w zakresie Wykonawcy przez cały okres trwania rękojmi i gwarancji. Zgodnie z zapisami oświadczenia gwarancyjnego, będącego załącznikiem do umowy, Wykonawca-Gwarant, zobowiązany jest do opracowania i przekazania Zamawiającemu, wraz z dokumentacją powykonawczą, szczegółowego harmonogramu czynności konserwacyjnych.
2. Czy linie prowadzące dla NPS mają być wkręcane w posadzkę czy przyklejane? 

Odp.  Linie naprowadzające mają być  klejone do posadzki.
3. Czy ścieżki naprowadzające dla niepełnosprawnych mają być wykonane ze stali nierdzewnej czy z poliuretanu? 

Odp.: Ścieżki naprowadzające mają być wykonane z poliuretanu.

4. Oznakowania dotykowe na końcach poręczy - co konkretnie ma znajdować się na każdej z poręczy? 

Odp.: Na końcach poręczy mają znajdować się nakładki dotykowe z pismem w alfabecie Braille'a zawierające informacje o punkcie orientacji, tj. nr piętra. 
5. Tablice przedstawiającą funkcje kondygnacji w holu wejściowym – proszę o podanie rzutów architektonicznych lub PPOZ obiektów które mają znaleźć się na mapie lub mapach.
Odp.: Zamawiający informuje że tabliczki przedstawiające funkcje kondygnacji w holu głównym winny być wykonane zgodnie z rysunkiem „Identyfikacja wizualna tablice informacyjne ścienne” (WNI-02Tablice_informacyjne.pdf).
Akademia Górniczo–Hutnicza | Pion Kanclerza, Dział Zamówień Publicznych

al. A. Mickiewicza 30, 30–059 Kraków, tel. +48 12 617 35 95, fax +48 12 617 35 95

e–mail: dzp@agh.edu.pl, www.dzp.agh.edu.pl

Nr rachunku PEKAO S.A. 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922

REGON 000001577, NIP 6750001923
System ProPublico © Datacomp

[image: image1.jpg][image: image2.jpg]