         [image: image2.jpg]ll

A G H AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
IM. STANIStAWA STASZICA W KRAKOWIE




         Pion Kanclerza

         Dział Zamówień Publicznych 
             [image: image1.jpg]i





Kraków dnia: 2024-03-20
DE-dzp.272-28/24
 

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (42-39) ZMIANA SWZ
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: przetarg nieograniczony na ”Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa centralnej części budynku S-1 na terenie AGH w Krakowie - DE-dzp.272-28/24” – znak sprawy DE-dzp.272-28/24.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
1. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności dotyczących projektowanych izolacji podziemia budynku. Opis do projektu konstrukcji podaje : „Zaproponowana technologia polega na wykonaniu elementów żelbetowych podziemia: płyty fundamentowej oraz ścian fundamentowych w technologii białej wanny (TBW)” natomiast opis do projektu architektury podaje, że należy wykonać izolacje jako „przepona szczelna pozioma i pionowa z bentonitowej maty hydroizolacyjnej”. Prosimy o informacje jaki system izolacji konstrukcji podziemia należy uwzględnić w ofercie. 

Odp.: Hydroizolację fundamentów zgodnie z projektem należy wykonać w technologii betonu wodoszczelnego. Zamawiający rezygnuje z zastosowania maty bentonitowej. 
2. Prosimy o podanie standardu białego montażu i armatury.

Odp.: Standard białego montażu należy przyjąć  według dokumentacji 'PW AGH S1 Wyposażenie sanitariatów rev.7 znajdującej się pod linkiem: https://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/di/zj/2024/zp-028-24/Uzupelnione/Rewizja-projektu/1/03_3_1_Projekt_wnetrz_i_aranzacji_wnetrz/
Akademia Górniczo–Hutnicza | Pion Kanclerza, Dział Zamówień Publicznych

al. A. Mickiewicza 30, 30–059 Kraków, tel. +48 12 617 35 95, fax +48 12 617 35 95

e–mail: dzp@agh.edu.pl, www.dzp.agh.edu.pl

Nr rachunku PEKAO S.A. 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922

REGON 000001577, NIP 6750001923
System ProPublico © Datacomp

[image: image1.jpg][image: image2.jpg]