         [image: image2.jpg]ll

A G H AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
IM. STANIStAWA STASZICA W KRAKOWIE




         Pion Kanclerza

         Dział Zamówień Publicznych 
             [image: image1.jpg]i





Kraków dnia: 2024-03-20
DE-dzp.272-28/24
 

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (44-46) ZMIANA SWZ
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: przetarg nieograniczony na ”Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa centralnej części budynku S-1 na terenie AGH w Krakowie - DE-dzp.272-28/24” – znak sprawy DE-dzp.272-28/24.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
1. Prosimy o podanie ilości (m3 betonu lub podesłanie rysunków/zestawień) dla murów oporowych od strony północnej oraz południowej, które należy rozebrać.
Odp.: Zamawiający nie dysponuje rysunkami szczegółowymi istniejących murów oporowych. W wycenie należy przyjąć przebudowę i rozbiórkę murów oporowych: MO1- 28,50mb; MO2- 15,70mb, zgodnie z załącznikiem: PZT-01 Zagospodarowanie terenu rev.7 zamieszczonym w linku: https://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/di/zj/2024/zp-028-24/Uzupelnione/Rewizja-projektu/1/03_2_Zagospodarowanie_terenu/
2. W zestawieniu nr T_03.2022_zestawienie_PW_AGH_S1 dot. wyposażenia gastronomii pomylono numery pomieszczeń względem oznaczeń na rzucie kondygnacji +/-0,00 co może spowodować nieprawidłową wycenę. W związku z powyższym prosimy o jednoznaczne wskazanie, w których pomieszczeniach należy dokonać wyceny urządzeń i wyposażenia gastronomicznego.

Odp.: Urządzenia i  wyposażenie gastronomi oraz zaplecza gastronomi nie wchodzą w zakres postępowania i nie należy ich wyceniać w ofercie.
3. Prosimy o jednoznaczne określenie, czy i w których pomieszczeniach należy wycenić wyposażenie meblowe.

Odp.: Dostawa mebli nie wchodzi w zakres oferty, za wyjątkiem montażu Lady L1, L2 i L3, które należy uwzględnić w ofercie.

Akademia Górniczo–Hutnicza | Pion Kanclerza, Dział Zamówień Publicznych

al. A. Mickiewicza 30, 30–059 Kraków, tel. +48 12 617 35 95, fax +48 12 617 35 95

e–mail: dzp@agh.edu.pl, www.dzp.agh.edu.pl

Nr rachunku PEKAO S.A. 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922

REGON 000001577, NIP 6750001923
System ProPublico © Datacomp

[image: image1.jpg][image: image2.jpg]