[image: image1.jpg]ll

A G H AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
IM. STANIStAWA STASZICA W KRAKOWIE




Pion Kanclerza,

Dział Zamówień Publicznych 

Kraków dnia: 2024-03-20
DE-dzp.272-28/24
 

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

PO W I A D O M I E N I E

o zmianach  SWZ – (5)
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa centralnej części budynku S-1 na terenie AGH w Krakowie - DE-dzp.272-28/24” – znak sprawy DE-dzp.272-28/24.
Zamawiający, Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,
Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 137 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1605), informuje o dokonaniu zmian w zapisach Specyfikacji warunków zamówienia w następującym zakresie:
1. Zamawiający dokonuje zmiany zapisów w pkt 8.1. 4 SWZ w zakresie zdolności technicznej i zawodowej określonej w lit. b) odpowiednio z zapisu:
„b) w okresie ostatnich dziesięciu lat przed dniem upływu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – wykonał co najmniej 1 (jedną) realizację na kwotę 10 000 000 zł brutto (dziesięć milionów złotych), która dotyczyła budowy serwerowni*** 

i obejmowała swoim zakresem minimum:

- dostawę i montaż szaf rack w zabudowie zimnego korytarza, wyposażonych w listwy PDU, 

- system monitoringu parametrów środowiskowych, 

- system dystrybucji energii elektrycznej w tym szynoprzewody,

- dostawę, montaż i uruchomienie UPS modułowych wraz z bateriami podtrzymującymi pracę każdej jednostki o mocy minimum 150kW,

- system klimatyzacji precyzyjnej o mocy chłodniczej minimum 150kW,

- system gaszenia gazem lub system gaszenia za pomocą wysokociśnieniowej mgły wodnej.”

na zapis:
„b) w okresie ostatnich dziesięciu lat przed dniem upływu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – wykonał co najmniej 1 (jedną) realizację na kwotę 7 000 000 zł brutto (siedem milionów złotych), która dotyczyła budowy serwerowni*** 

i obejmowała swoim zakresem minimum:

- dostawę i montaż szaf rack w zabudowie zimnego korytarza, wyposażonych w listwy PDU, 

- system monitoringu parametrów środowiskowych, 

- system dystrybucji energii elektrycznej w tym szynoprzewody,

- dostawę, montaż i uruchomienie UPS modułowych wraz z bateriami podtrzymującymi pracę każdej jednostki o mocy minimum 150kW,

- system klimatyzacji precyzyjnej o mocy chłodniczej minimum 150kW,

- system gaszenia gazem lub system gaszenia za pomocą wysokociśnieniowej mgły wodnej.”

1/2
System PRZETARG

1
Akademia Górniczo–Hutnicza |Pion Kanclerza, Dział Zamówień Publicznych

al. A. Mickiewicza 30, 30–059 Kraków, tel. +48 12 617 35 95, fax +48 12 617 35 95

e–mail: dzp@agh.edu.pl, www.dzp.agh.edu.pl 

Nr rachunku PEKAO S.A. 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922

REGON 000001577, NIP 6750001923


[image: image1.jpg]