[image: image1.jpg]ll

A G H AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
IM. STANIStAWA STASZICA W KRAKOWIE




Pion Kanclerza,

Dział Zamówień Publicznych 

Kraków dnia: 2024-03-22
DE-dzp.272-28/24
 

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (48-19) – ZMIANA SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: przetarg nieograniczony na ”Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa centralnej części budynku S-1 na terenie AGH w Krakowie - DE-dzp.272-28/24” – znak sprawy DE-dzp.272-28/24.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
1. Proszę o udostępnienie listy wyposażenia budynku (stałego i ruchomego wraz ze wskazaniem ich ilości) które wykonawca ma uwzględnić w kalkulacji do demontażu i pozostawienia dla Zamawiającego, proszę o wskazanie gdzie wyposażenie ma zostać przetransportowane. Proszę o listę elementów wyposażenia budynku (stałego i ruchomego wraz ze wskazaniem ich ilości), które Zamawiający zamierza pozostawić w budynku a wykonawca będzie musiał usunąć z terenu budowy i zutylizować. Zarówno w dokumentacji jak i na podstawie wizji lokalnej nie ma szczegółowych informacji o wyposażeniu do usunięcia lub pozostawienia. 

Z uwagi na duże gabaryty elementów wyposażenia oraz ich specyfikę (winda, centrala wentylacyjna na dachu, kotły instalacyjne, sprzęt gastronomiczny itp) koszty transportu, usunięcia mogą być znaczne. 

W związku z powyższym proszę o uzupełnienie informacji aby oferty cenowe w tym zakresie były porównywalne zakresowo.

Odp.: Zamawiający zamieścił listę wyposażenia budynku przeznaczonego do demontażu z podziałem na elementy do usunięcia i elementy do przekazania Zamawiającemu w linku: https://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/di/zj/2024/zp-028-24/Uzupelnione/.Wyposazenie-do-rozbiorki.zip
W załączonej dokumentacji zamieszczona została dodatkowo specyfikacja windy osobowej, centrali wentylacyjnej i zdjęcia wybranego wyposażenia.

Elementy do odzysku powinny być przetransportowane i złożone we wskazanym przez Zamawiającego miejscu. W kalkulacji należy przyjąć transport na odległość 35 km.

1/2
System PRZETARG

1
Akademia Górniczo–Hutnicza |Pion Kanclerza, Dział Zamówień Publicznych

al. A. Mickiewicza 30, 30–059 Kraków, tel. +48 12 617 35 95, fax +48 12 617 35 95

e–mail: dzp@agh.edu.pl, www.dzp.agh.edu.pl 

Nr rachunku PEKAO S.A. 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922

REGON 000001577, NIP 6750001923


[image: image1.jpg]