Bydgoszcz dnia: 2024-03-25

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr: 2529/2024

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Dostawy wyrobów medycznych wraz z dzierżawą urządzeń dla Zakładu Analityki Lekarskiej. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | 33/2024 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

- Dot. umowy

Czy Zamawiający dopuści możliwość podpisania umowy w formie elektronicznej  kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę umocowaną (na podstawie pełnomocnictwa) przez osoby uprawnione?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Dotyczy Załącznika nr 8 do SWZ – Specyfikacja techniczna - zad. 1 Parametry     ogólne pkt. 11

Czy zamawiający wyraża zgodę, aby odczynniki do analizatora mogłyby być dokładane po zakończeniu analizy bieżących testów?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami specyfikacji technicznej.

- Dotyczy Załącznika nr 8 do SWZ – Specyfikacja techniczna - zad. 1 Parametry   ogólne pkt. 12

Czy zamawiający wyraża zgodę, aby dla odczytu barkodu z odczynników był  zastosowany ręczny czytnik kodów?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami specyfikacji technicznej.

- Dotyczy Załącznika nr 8 do SWZ – Specyfikacja techniczna - zad. 1 Warunki  gwarancji i serwisu Lp. 35, 36 i 37:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie terminów dotyczących serwisu poprzez dodanie zapisu „w dni robocze”?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy specyfikacji technicznej bez zmian.

- Dotyczy Załącznika nr 10 do SWZ - Projekt umowy na dostawę zad. 1, § 2 ust. 1:

Czy Zamawiający dopuści dokument dostawy, który zawiera wszystkie wymagane    przez Zamawiającego dane oprócz numeru umowy? Numer umowy znajdować się   będzie na fakturze VAT. Wykonawca motywuje prośbę powodami technicznymi.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Dotyczy Załącznika nr 10 do SWZ - Projekt umowy na dostawę zad. 1, § 2 ust. 6 w związku z § 9 ust. 1 pkt 4):

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że wskazany w § 2 ust. 6 termin 48 godziny oznacza maksymalny termin na złożenia faktury za pomocą platformy faktur elektronicznych lub na adres e-mail i nie dotyczy on faktur składanych w formie papierowej.

Odpowiedź: Tak Zamawiający potwierdza.

- Dotyczy Załącznika nr 10 do SWZ - Projekt umowy na dostawę zad. 1, § 6 ust. 1 i     2

Czy   Zamawiający   dopuści   kontakt   e-mailowy   w   sprawach   merytorycznych i informowania o potencjalnych zagrożeniach na wskazane w § 6 ust. 1 i 2 adresy e-mail,   w    celu    przyspieszenia    przepływu    informacji    między    Wykonawcą a Użytkownikiem w trakcie realizacji Umowy?

Odpowiedź: Tak Zamawiający dopuszcza.

- Dotyczy Załącznika nr 10 do SWZ - Projekt umowy na dostawę zad. 1, §10 ust. 3   pkt. 2) lit. b i c:

Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie przez dodanie zwrotu „z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy”.

W obecnym brzmieniu zapisu Wykonawca nie ma wpływu na odstąpienie przez Zamawiającego od umowy – nie zależy to od jego należytej staranności.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na doprecyzowanie niniejszego ustępu.

- Dotyczy Załącznika nr 12 do SWZ - Projekt umowy na dzierżawę zad. 1, §1 ust. 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie zapisu dotyczącego wartości przedmiotu   dzierżawy, w sytuacji, gdy Wykonawca przenosi na siebie obowiązek ubezpieczenia   wydzierżawianych urządzeń? Jeżeli tak proponujemy zapis: „Obowiązek ubezpieczenia wydzierżawianego urządzenia od wszystkich ryzyk leży po stronie Wydzierżawiającego (Wykonawcy).”

Uprzejmie prosimy o odpowiednią modyfikację w Załączniku nr 14 do SWZ - projekt  umowy użyczenia zad. 1 pkt 4.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy projektu dzierżawy bez zmian.

- Dotyczy Załącznika nr 12 do SWZ - Projekt umowy na dzierżawę zad. 1, §1 ust. 4 i  5:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu poprzez zmianę określenia: z „od daty zawarcia umowy” na „od daty podpisania umowy przez obie Strony”?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy umowy dzierżawy bez zmian.

- Dotyczy Załącznika nr 12 do SWZ - Projekt umowy na dzierżawę zad. 1, §5 ust. 1 pkt 1), 2), 3), 4) i 6):

Uprzejmie prosimy o modyfikację ww. postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby  wysokość kar umownych naliczana była od wartości czynszu dzierżawnego określonego w §1 ust. 7, nie zaś od wartości brutto urządzenia.

Tak określona kara jest niewspółmiernie wysoka i generuje wysokie ryzyko po stronie Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy projektu dzierżawy bez zmian.

- Dotyczy Załącznika nr 12 do SWZ - Projekt umowy na dzierżawę zad. 1, § 8 ust. 5  i 6:

Czy Zamawiający dopuści podpisanie protokołu przekazania wydzierżawionych urządzeń oraz protokołu odbioru wydzierżawionych urządzeń na podstawie wzoru dostarczonego przez Wykonawcę wraz z przedmiotem dzierżawy?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

13.  Dotyczy Załącznika nr 14 do SWZ - projekt umowy użyczenia zad. 1 pkt 8. i 9:

Czy Zamawiający dopuści podpisanie protokołu przekazania użyczonych urządzeń oraz protokołu odbioru użyczonych urządzeń na podstawie wzoru dostarczonego przez Wykonawcę wraz z przedmiotem użyczenia?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

14.  Dotyczy SWZ, Rozdział 7 pkt 7.2 (Zad. 1):

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że warunek udziału w postępowaniu dotyczący potwierdzenia zdolności technicznej lub zawodowej zostanie spełniony przez wykonawcę poprzez złożenie potwierdzeń wykonanych dostaw na dostawę odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza.

15. Dotyczy SWZ, Rozdział 10 pkt 10.1. ppkt 6-7 (Zad.1):

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że wymagane dokumenty należy złożyć tylko dla asortymentu będącego wyrobem medycznym.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 2

- Dot. zadania 2

Czy w pkt 14 Specyfikacji technicznej (zał. 9 do SWZ) przez sformułowanie „Programowalny system ekspercki automatyzujący interpretację wyników prawidłowych i flagujący podejrzenie wyników patologicznych, ze wskazaniem uzasadnienia”, Zamawiający rozumie system, który przy podejrzeniu wpływu na wynik badania niektórych leków czy środków kontrastowych, umożliwia również odczyt przy innej długości fali?

Odpowiedź: Tak, zamawiający oczekuje, aby przy podejrzeniu wpływu na wynik badania niektórych leków czy środków kontrastowych system umożliwił również odczyt przy innej długości fali.

Pytanie nr 3

- Dotyczy § 5 pkt 1 pptk 5)  Projektu umowy dzierżawy:

Prosimy o usunięcie tego zapisu, gdyż Dzierżawca w  § 6 pkt 4 określił miejsce, na które Wydzierżawiający ma złożyć fakturę, natomiast w przypadku awarii serwerów i niemożności przesłania faktury, za które Wydzierżawiający nie ma wpływu, karą obarczany jest  Wydzierżawiający.

Dodatkowo zwracamy Dzierżawcy uwagę, że kara za niedostarczenie faktury wynosi 5% za dzień, natomiast jej zapłata przez Dzierżawcę wynosi 13,75% w skali roku, nie ma w tym wypadku zachowania równowagi stron wg Kodeksu Cywilnego.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy umowy dzierżawy bez zmian.

- Dotyczy § 9 pkt 1 pptk 4)  Projektu umowy dostawy:

Prosimy o usunięcie tego zapisu, gdyż Zamawiający w § 2 pkt 6 określił miejsce, na które Wykonawca ma złożyć fakturę, natomiast w przypadku awarii serwerów i niemożności przesłania faktury, za które Wykonawca nie ma wpływu, karą obarczany jest  Wykonawca

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian.

- Dotyczy § 13 pkt. 1 Projektu umowy dostawy:

Prosimy o zmianę progu z 15% na 10%, gdyż obecny roczny wskaźnik zmiany cen towarów i produktów jest poniżej 10% co oznacza, że jakakolwiek zmiana mogłaby nastąpić dopiero w 3 roku trwania umowy

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

- Dotyczy Załącznika nr 8 do SWZ Specyfikacja techniczna – zadanie 1:

- Czy Zamawiający wymaga dostarczenia dedykowanej aplikacji serwisowej, którą można zarówno zainstalować na smartfonie służbowym i założyć oddzielne konta dla każdego z pracowników obsługujących analizator, jak i zalogować się na dedykowanym portalu z każdego komputera?  Wspomniana aplikacją oferuję możliwość zlecenia napraw online, podgląd w historie zdarzeń serwisowych dla każdego z analizatorów osobno oraz możliwość pobrania raportów serwisowych

- Dotyczy Lp 2: Czy ze względu na dużą liczbę badań rutynowych oraz D-dimerów i fakt, że PT oraz APTT z reguły wykonuje się równocześnie, o czym świadczą podobne ilości badań, czy Zamawiający może wprowadzić poniższą modyfikację w punkcie 2 specyfikacji technicznej (zał. Nr 8), mając na względzie szybkość i wygodę wydania wyniku:  „Wydajność dla każdego z analizatorów nie mniejsza niż: 180 testów na godzinę dla PT i APTT równocześnie?”

- Dotyczy Lp 37: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu naprawy z użyciem części zamiennych liczonego od momentu podjęcia naprawy na 5 dni roboczych, w przypadku gdy niezbędne jest zamówienie części zamiennych z zagranicy?

- Dotyczy Lp 40: Czy zamawiający zezwoli na zmianę zapisu na poniższy „Wymiana sprzętu na inny sprawny, nie starszy niż oferowany, jeżeli przestój analizatora z powodu naprawy będzie dłuższy niż 10 dni”?

Odpowiedź:

Ad. a) Zamawiający nie wymaga, dopuszcza

Ad. b) Zgodnie z zapisami specyfikacji technicznej

Ad. c) Zgodnie z zapisami specyfikacji technicznej

Ad. d) Zgodnie z zapisami specyfikacji technicznej

- Dotyczy Formularza cenowego dla Zadania 1: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania tromboplastyny ludzkiej nierekombinowanej do oznaczania PT?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

- Dotyczy § 13 pkt 3

Prosimy o podniesienie limitu z 10% do poziomu jaki sam Zamawiający opisał w § 13 pkt 6. W przypadku odmowy, prosimy Zamawiającego o podanie przyczyny tej odmowy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na podniesienie limitu z 10% na 15%.

- Dotyczy pkt. 10 Specyfikacji Warunków Zamówienia:

- Czy Zamawiający w punkcie 1 odstąpi od konieczności wskazania pozycji oferty dla materiałów informacyjnych w postaci katalogów, folderów lub opisów przedmiotu zamówienia, pozostawiając wymóg wskazania nr zadania (dot. zaoferowanego asortymentu w formularzu cenowym)?

- Czy Zamawiający w punkcie 2 odstąpi od konieczności wskazania strony dokumentu dla materiałów informacyjnych w postaci katalogów, folderów lub opisów przedmiotu zamówienia potwierdzających parametry techniczne zaoferowanych urządzeń (dzierżawy)?

Odpowiedź:

Ad. a) Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad. b) Zamawiający nie wyraża zgody.

- Dotyczy § 2 pkt. 3 Projektu umowy dostawy:

- Czy zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu każdorazowego dołączania zgody do dostawy w przypadku dostawy produktów z krótszą datą ważności, na którą Zamawiający wyraził zgodę. W przypadku braku zgody prosimy o zgodę na wysyłanie zgody w formie elektronicznej przed dostawą?

- Czy zamawiający wyrazi zgodę na liczenie terminu dostawy od momentu uzyskania zgody Kierownika Laboratorium?

Odpowiedź:

Ad. a) Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian.

Ad. b) Zamawiający wyraża zgodę.

- Dotyczy § 2 pkt. 6 Projektu umowy dostawy:

- Ze względu na odmienną procedurę realizacji zamówienia w przypadku kontroli wewnątrzlaboratoryjnych (wymaganych np. wg formularza cenowego- zadanie 1), odczynników i materiałów zużywalnych pochodzących od niezależnego producenta, Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostarczenia FV do 5 dni roboczych od dnia dostarczenia towaru?

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostarczenia FV do 2 dni roboczych od dnia dostarczenia towaru?

Odpowiedź:

Ad. a) Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad. b) Zgodnie z zapisami projektu umowy.

- Dotyczy § 9 Projektu umowy dostawy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych przewidzianych w §9 wzoru umowy o 50%?

Uzasadnienie:

Wysokość kar umownych przewidziana we wzorze umowy jest znacząco wygórowana i obniżenie ich o połowę zbliży postanowienie wzoru umowy w tym zakresie do standardów rynkowych.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian.

- Dotyczy § 12 pkt. 4 ppkt 1-5 Umowy dostawy:

Czy Zamawiający dopuszcza w trakcie trwania umowy zamianę produktu na produkt nowszej generacji, konfekcjonowany w innej wielkości opakowania, w ilości wynikającej z właściwości nowego produktu, o łącznej wartości nie przekraczającej wartości umownej produktu wymienianego?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian.

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 3 ark.

egz. 1 – a/a kancelaria

egz. 2 – strona int. Zamawiającego, platforma e-propublico.pl, SZPubl. T2612 B5

Wyk. B. Baranowska tel. 261 417 364

Data: 2024-03-25