Specyfikacja techniczna

Lampy ksenonowej z oświetlaczem i monochromatorem (przestrajalne źródło światła):

W skład zestawu muszę wchodzić:

- Źródło światło UV i widzialnego (lampa ksenonowa) o dużej mocy, tj. min. 450 W, pozwalające na generowanie skupionego światła wzbudzającego, wraz z zasilaczem (+2 dwa zapasowe palniki ksenonowe 450 W);

- Monochromator umożliwiający precyzyjny dobór pożądanej długości fali wzbudzenia z siatką dyfrakcyjną 600 lini/300 nm;

- Sprzężonej fotodiody umożliwiającej pomiar widm wzbudzenia emisji;

- Zewnętrzny kontroler pozwalający sterować całym procesem.

- Układ powinien być niezależny, umożliwiający jego przesuwanie, prostą regulację i sprzęganie z komorą wysokociśnieniową, aparaturą niskociśnieniową oraz aparatami grzewczymi (konik, ława optyczna min. 1 m, itd.).

- Wymagana dostawa i montaż na miejscu.