Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

ul. Warszawska 24 W-9/110,

31-155 KRAKÓW

L.Dz.KA-2/214/2024                                                    KRAKÓW dnia: 2024-03-25

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Remont części korytarza w budynku DS-4 ( 21-7) przy ul. Skarżyńskiego 9 Kraków. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | KA-2/022/2024 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytania: 1. Z jakich płaskowników mają być wykonane kratki wema. Prosimy o podanie wysokości oraz grubości płaskownika. Jeżeli jest możliwość to również wymiar oczek kratki. 2. Czy zakres inwestycji dotyczy przedmiaru zamieszczonego w zamówieniu? Podane ilości mocno odbiegają od ilości które są podane w spisie wyposażenia dokumentacji. Wyjaśnienie Zamawiającego:

ad1)  Zamawiający będzie wymagał, żeby sufit podwieszony w korytarzu jest wykonany jako kontynuacja systemu już wykonanego w innej części korytarza dlatego dopuszcza zamiennik z lekkiego ażurowego rastrowego systemu aluminiowego np. sufitu Hunter-Duglas lub sufitu Barwa System

z przyjęciem profilów o wymiarach wys. 4cm i oczek 15x15mm

przykładowy link:

https://www.barwasystem.pl/sufity-podwieszane/sufity-rastrowe/open-cell

ad2) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu należy rozpatrywać ilości wyspecyfikowane w załączonym do SWZ przedmiarze robót. Zestawienia z dokumentacji technicznej obejmują szersze zakresy niż obecnie przeznaczony do wykonania etap zadania.