Bydgoszcz dnia: 2024-03-26

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr: 2563/24

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Dostawy sukcesywne sprzętu jednorazowego użytku dla Zakładu Radiologii Lekarskiej na okres 24 miesięcy. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | 29/2024 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do projektu umowy (załącznik numer 10 do SWZ) zapisów dotyczących zapewnienia warunków przechowywania i transportu, o których mowa w art. 14 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych: „Zamawiający zapewni, aby wyroby medyczne objęte zakresem przedmiotowej umowy były przechowywane i transportowane wewnętrznie w ramach ośrodka zgodnie z warunkami określonymi przez producenta.” Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian

Pytanie nr 2 Zwracamy się uprzejmie z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu nr 12 łącznika o dł. 150 cm z obrotową końcówką, wytrzymującego ciśnienie do 1200 PSI. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowaną zmianę pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SWZ

Pytanie nr 3 Pytanie do pakietu 12 Czy Zamawiający dopuści wytrzymałość do 1200 PSI ? Pozostałe warunki SIWZ spełnione. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowaną zmianę pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SWZ

Pytanie nr 4 Czy w poz. 2 zadanie 9 Zamawiający wyrazi zgodę na cewnik aspiracyjny, dystalny o długości roboczej 160cm i średnicy proksymalnej zewnętrznej – 4,7F, dystalnej wewnętrznej - .035”? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowany cewnik.

Pytanie nr 5 Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie wymagań w Zadaniu 9, poz. 5 - czy Zamawiający wymaga spiral embolizacyjnych neurologicznych odczepianych mechanicznie zgodnych z opisem SWZ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający potwierdza, że wymaga spiral embolizacyjnych neurologicznych odczepianych mechanicznie, zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 6 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w zadaniu nr 12 przedłużacz wysokociśnieniowy zbrojony 150 cm - wytrzymujący ciśnienie do 1200 PSI - z obrotową końcówką luer-lock? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowany cewnik.

ZAMAWIAJĄCY

Wykonano w 2 egz. na 1 ark.

Egz. 1 – a/a kancelaria

Egz. 2 – Wykonawcy poprzez str. int. 10wsk.mil.pl i e-propublico.pl; SZPubl. T2612 B5

Wyk. B. Choroszyńska – tel. 261 417 449

Data: 26.03.2024 r.