Opis przedmiotu zamówienia

System zliczania pojedynczych fotonów skorelowanych czasowo

System zliczania pojedynczych fotonów powinien składać się z:

- Karta do komputera z układem do zliczania pojedynczych fotonów skorelowanych czasowo, charakteryzującym się następującymi cechami:

  - Jeden niezależny kanał do synchronizacji i co najmniej dwa kanały dla detektorów światła

  - Czasowa rozdzielczość 25 ps lub lepsza.

  - Co najmniej 32768 kanałów czasowych z 32-bitową długością słowa

  - Oprogramowanie do zbierania danych kompatybilne z systemami Windows 10 i Windows 11.

  - Rejestrowanie markerów czasowych (Time tagging) zdarzeń zewnętrznych (standard TTL) (co najmniej dwóch).

  - Co najmniej 3 przewody SMA do podłączenia synchronizacji i sygnału (dł. co najmniej 1,5m).

- Biblioteka DLL do pisania własnego oprogramowania do obsługi karty. Wymagana wersja kompatybilna z LabView.

- Komputer z gniazdem PCIe do umieszczenia w nim karty TimeHarp 260. Minimalne wymagania: procesor Intel Core i5-13600 lub lepszy, minimum 16 GB RAM, dysk twardy SSD M.2 NVMe lub podobny o pojemności co najmniej 256 GB, karta graficzna AMD Radeon 6300 2 GB lub lepsza, preinstalowany Windows 10 Pro, 3 lata gwarancji, myszka i klawiatura USB, wyjścia na co najmniej 2 monitory (z czego co najmniej jedno HDMI).

- Jeden monitor Full HD o przekątnej minimum 23.8”.