[image: image1.jpg]ll

A G H AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
IM. STANIStAWA STASZICA W KRAKOWIE




Pion Kanclerza,

Dział Zamówień Publicznych 

Kraków dnia: 2024-03-25
DE-dzp.272-28/24
 

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (50-22) uzupełnienie odpowiedzi nr 6 do wyjaśnień treści SWZ (33-22)
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: przetarg nieograniczony na ”Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa centralnej części budynku S-1 na terenie AGH w Krakowie - DE-dzp.272-28/24” – znak sprawy DE-dzp.272-28/24.
Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pyt.6. Zakres konstrukcji stalowych. W opisach i na rysunkach brakuje kilku ważnych informacji. Bardzo proszę o wyjaśnienia:

- jaka klasa wykonania konstrukcji EXC1, EXC2?

- powłoki malarskie czy cynkowane? Do ilu μm? jaki kolor?"

Odp.: Konstrukcje stalowe należy wykonać w klasie EXC2. 
Elementy stalowe, malowane proszkowo na kol. RAL 7016. 

Grubość zabezpieczenia należy dobrać ze względu na kategorię korozyjności:
A) w przypadku podkonstrukcji zlokalizowanych na zewnątrz budynku - kategoria korozyjności wynosi C3 oraz 150-170μm
B) w przypadku podkonstrukcji zlokalizowanych wewnątrz budynku - kategoria korozyjności wynosi C2 oraz 80-100 μm
Trwałość zabezpieczenia należy przyjąć zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. Zalecana trwałość długa (H) lub bardzo długa (VH).
1/2
System PRZETARG

1
Akademia Górniczo–Hutnicza |Pion Kanclerza, Dział Zamówień Publicznych

al. A. Mickiewicza 30, 30–059 Kraków, tel. +48 12 617 35 95, fax +48 12 617 35 95

e–mail: dzp@agh.edu.pl, www.dzp.agh.edu.pl 

Nr rachunku PEKAO S.A. 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922

REGON 000001577, NIP 6750001923


[image: image1.jpg]