Bydgoszcz dnia: 2024-03-27

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr: 2626/24

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Dostawy sukcesywne preparatów do dezynfekcji oraz lewaseptyków na okres 18 miesięcy. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | 31/2024 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

PYTANIE NR 1 Zadanie 1 Z powodu wycofania produktu Oralsept prosimy o dopuszczenie do oceny preparat spełniający zapisy SWZ, konfekcjonowany w opakowania po 200ml z przeliczeniem ilości. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający dopuszcza zaoferowanie opakowań po 200 ml z odpowiednim przeliczeniem do pełnego opakowania w górę. Zadanie 4 Prosimy o dopuszczenie do oceny preparatu na bazie QAV i amin spełniającego pozostałe zapisy SWZ o lepszych parametrach mikrobójczych wobec: B, F, Tbc, V (wirusy osłonkowe, Rota) w czasie 15 minut. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający dopuszcza zaproponowaną zmianę. Przez skuteczność grzybobójczą (F) Zamawiający rozumie skuteczność min. wobec organizmów referencyjnych Candida spp oraz Aspergillus spp. Zadanie 7 Prosimy o dopuszczenie do oceny chusteczek na bazie QAV i amin spełniających pozostałe zapisy SWZ. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt.. PYTANIE NR 2 Dotyczy zadanie 2 Zwracamy się o możliwość złożenia oferty preparatu do mycia i dezynfekcji precyzyjnych narzędzi obrotowych o spektrum działania wobec: B, Y, V - do 15 minut, Tbc - do 60 minut. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający nie dopuszcza powyższego. Dotyczy zadanie 4 Prosimy o wyjaśnienie czy w sytuacji braku dostępności preparatu Incidin Plus Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczanie preparatu deklarowanego przez producenta jako zamiennik? ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w zadaniu 4: L.p.; Zakres działania; Związki aktywne; Uwagi; Rodzaj i wielkość opakowania. 1.; 2.; 3.; 4.; 5.. Zadanie 4; Środek do mycia i dezynfekcji dużych powierzchni (obszary o wysokim potencjale kontaminacji drobnoustojami). 1; B, Y, F - do 30 minut, Tbc, V (minimum wirusy osłonkowe) - do 60 minut.; na bazie glukoprotaminy QAV i ich pochodnych; preparat do mycia i dezynfekcji dużych powierzchni, rejestracja produkt biobójczy lub wyrób medyczny.; kanister do 6l. Uwagi: W przypadku zaoferowania preparatu niezgodnego z posiadanym przez Zamawiającego systemem typu DG1 oferent przekaże w użyczenie 2 systemy dozujące zgodne z oferowanym preparatem. Zamawiający usuwa wymóg pełnego działania grzybobójczego F (Aspergillus spp i Candida spp.) i pozostawia jedynie wymóg działania drożdżakobójczego (Candida spp.) oraz dopuszcza preparaty na bazie QAV i ich pochodnych, Dotyczy zadanie 5 Czy Zamawiający potwierdza, że zgodnie z wymogami serwisowymi urządzenia DG1 producent urządzenia musi potwierdzić kompatybilność zaoferowanego preparatu dezynfekcyjnego? ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO W zadaniu 5 Zamawiający nie wymaga kompatybilności zaoferowanego preparatu z systemem DG1, wymóg taki jest w zadaniu 4. Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania produktu niekompatybilnego z systemem DG1 (dla zadania 4) oferent jest zobowiązany do użyczenia systemu dozowania zgodnego z zaoferowanym produktem. Dotyczy zadanie 5 Zwracamy się o wyjaśnienie czy przypadku zaoferowania preparatu niezgodnego z posiadanym przez Zamawiającego systemem typu DG1, nowe urządzenia również powinny być sterowane mikroprocesorem dozującym roztwory robocze środków dezynfekujących. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO W zadaniu 5 Zamawiający nie wymaga kompatybilności zaoferowanego preparatu z systemem DG1, wymóg taki jest w zadaniu 4. Zamawiający nie ustala sposobu sterowania systemem dozowania (zadanie 4). Dotyczy zadanie 5 Zwracamy się o możliwość złożenia oferty preparatu Incidin Pro który jest kompatybilny z urządzeniem DG1.Preparat na bazie QAV i ich pochodnych. Spektrum: B, Y, do 30 minut, Tbc, V (minimum wirusy osłonkowe) - do 60 minut. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w zadaniu 5: L.p.; Zakres działania; Związki aktywne; Uwagi; Rodzaj i wielkość opakowania. 1.; 2.; 3.; 4.; 5.. Zadanie 5; Środek do mycia i dezynfekcji dużych powierzchni. 1; B, Y - do 30 minut, Tbc, V (minimum wirusy osłonkowe) - do 60 minut.; na bazie QAV i ich pochodnych; duża kompatybilność materiałowa, preparat do mycia i dezynfekcji dużych powierzchni, rejestracja produkt biobójczy lub wyrób medyczny.; kanister do 6l. Zamawiający usuwa wymóg pełnego działania grzybobójczego F (Aspergillus spp i Candida spp.) i pozostawia jedynie wymóg działania drożdżakobójczego (Candida spp.), przy zachowaniu pozostałych zapisów SWZ. Dotyczy zadanie 6 Zwracamy się o możliwość złożenia oferty środka do mycia i dezynfekcji sprzętu endoskopowego. (EUS,kolonoskopy,gastroskopy,duodenoskopy). Zawiera substancje powierzchniowoczynne, kompleks enzymatyczny (proteza-mannanaza-amylaza).Spektrum: B, Y – 5 min. V (minimum wirusy osłonkowe) - 15 minut., Tbc – 30 min. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający nie dopuszcza i pozostawia zapisy SWZ bez zmian. Dotyczy zadanie 7 Zwracamy się o możliwość złożenia oferty chusteczek bezalkoholowych do dezynfekcji różnych powierzchni na bazie nadtlenku wodoru 1,5g. ZGODNE Z ROZPORZĄDZENIEM W SPRAWIE PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH, ROZPORZĄDZENIE (UE) 528/2012.Spektrum: Bakteriobójczy według EN 13727 / EN 16615 (2 min), Drożdżakobójczy według EN 16615 (1 min) , Grzybobójczy według metodyki EN 16615 (5 min), Bójczy wobec prątków gruźlicy według metodyki EN 16615 (5 min),działanie wirusobójcze według EN 14476 30 min. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający nie dopuszcza i pozostawia zapisy SWZ bez zmian. Dotyczy zadanie 8 Zwracamy się o możliwość złożenia oferty chusteczek alkoholowych do dezynfekcji powierzchni zgodne z następującymi normami: EN 14885 oraz wykazujące następujące spektrum działania: EN 16615 (bakteriobójczy, drożdżakobójczy) 1 min EN 13727 (bakteriobójczy) 1 min EN 13624 (drożdżakobójczy) 1 min EN 14348 + metodyka EN 16615 (bójczy wobec prątków gruźlicy) 1 min EN 14476 (wirusy osłonkowe) 30 s EN 14476 (ograniczone działanie wirusobójcze) 5 min EN 14476 Adeno / Noro 5 min EN 14476 Polyoma SV 40 10 min EN 14476 Rota 30 s ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem przedłożenia protokołów z badań zgodnych z normami wskazanymi w pytaniu. Dotyczy zadanie 9 pozycja 1 i 2 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje aby zaoferowany preparat posiadał rekomendacje firmy Olympus ? ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający dopuszcza rekomendację, nie wymaga. Dotyczy zadanie 9 pozycja 1 i 2 Zwracamy się o możliwość złożenia oferty preparatu Sekusept Active którego roztwór należy przygotowywać codziennie na 8 godzin. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający dopuszcza powyższe. Dotyczy zadanie 9 pozycja 3 Zwracamy się i możliwość złożenia oferty preparatu Incidin Active który według nowych badań posiada spektrum: 2% - B, Y, Tbc, V , S (C. difficile)-15 min ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający dopuszcza powyższe.. PYTANIE NR 3 Zad.1 poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści preparat na bazie poliheksanidyny do dekolonizacji i codziennej higieny jamy ustnej i gardła działający skutecz wobec bakterii w tym MRSA i grzybów w 30 sekund zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy III w opakowaniach a 250ml? ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający nie dopuszcza powyższego oraz modyfikuje zapisy SWZ w sposób następujący: L.p.; Zakres działania; Związki aktywne; Uwagi; Rodzaj i wielkość opakowania. 1.; 2.; 3.; 4.; 5.. Zadanie 1; Środki do odkażania błon śluzowych jamy ustnej.. 1; Preparat do dezynfekcji błon śluzowych jamy ustnej.; Na bazie diglukonianiu chlorheksydyny 0,2% (bez zawartości alkoholu); Różne smaki. Rejestracja produkt leczniczy / kosmetyk / wyrób medyczny Musi posiadać datę ważności umieszczoną na butelce. Zamawiający nie dopuszcza produktów tylko z datą przydatności do użycia po otwarciu.; butelka do 0,3 l. Zad.9 poz. 3 – Czy Zamawiający dopuści preparat w formie granulatu, na bazie nadsiarczanów, przeznaczony do mycia oraz dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych w tym inkubatorów i łyżek laryngoskopowych. Nie zawiera aldehydów, kwasu octowego, nadwęglanu sodu, fenolu, chloru, związków amoniowych, pochodnych guanidyny oraz nadtlenku wodoru. Roztwór roboczy bezbarwny, pozostający aktywny do 30 godzin. Możliwość sporządzenia roztworu przy użyciu zimnej wody wodociągowej. Możliwość stosowania na oddziałach noworodkowych (w tym do dezynfekcji inkubatorów). Spektrum działania: B, F, Tbc (M. Terrae, M. avium) V – EN 14476 w czasie do 15 min. w stężeniu do 2%. Możliwość rozszerzenia o spory (w tym C.difficile). Wyrób medyczny kl. IIA w opakowaniach a 40g? ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający nie dopuszcza powyższego i pozostawia zapisy SWZ bez zmian Zad.9 poz. 3 – Czy Zamawiający dopuści preparat w opakowaniach a 1,5 kg? ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem odpowiedniego przeliczenia opakowań do pełnego opakowania w górę w celu uzyskania 80 litrów roztworu roboczego.. PYTANIE NR 4 Dotyczy Zadania nr 4: 1. W związku z wycofywaniem preparatów do dezynfekcji na glukoprotaminie w UE, zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny preparatu myjąco-dezynfekcyjnego do dużych powierzchni, do wszelkiego rodzaju wodoodpornych powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi (w tym powierzchni kontaktujących się z żywnością). Charakteryzuje się wysoką skutecznością biobójczą w niskich stężeniach i krótkim czasie działania. Preparat na bazie QAV bez zawartości fenoli, chloru, substancji nadtlenowych, glukoprotaminy. Skuteczny w stężeniu 0,5% wobec bakterii ( w tym Legionella ), grzybów drożdżopodobnych ( C.albicans ), prątków ( M.avium oraz M.terrae ), wirusów HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Rota - wszystkie powyższe w czasie 15 minut; z możliwością poszerzenia działania wobec Noro, Adeno oraz grzybów: A.brasiliensis - w czasie maksymalnym 30 minut. Produkt biobójczy kat. I, gr. 2 i 4. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający dopuszcza powyższe oraz modyfikuje wymagania w zadaniu nr 4: L.p.; Zakres działania; Związki aktywne; Uwagi; Rodzaj i wielkość opakowania. 1.; 2.; 3.; 4.; 5.. Zadanie 4; Środek do mycia i dezynfekcji dużych powierzchni (obszary o wysokim potencjale kontaminacji drobnoustojami). 1; B, Y, F - do 30 minut, Tbc, V (minimum wirusy osłonkowe) - do 60 minut.; na bazie glukoprotaminy QAV i ich pochodnych; preparat do mycia i dezynfekcji dużych powierzchni, rejestracja produkt biobójczy lub wyrób medyczny.; kanister do 6l. Uwagi: W przypadku zaoferowania preparatu niezgodnego z posiadanym przez Zamawiającego systemem typu DG1 oferent przekaże w użyczenie 2 systemy dozujące zgodne z oferowanym preparatem. Dotyczy Zadania nr 5: 1Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny preparatu o spektrum działania: B ( w tym Legionella ), F ( C.albicans ), Tbc ( M.avium oraz M.terrae ), V ( HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Rota - wszystkie powyższe w czasie 15 minut ), spełniający wszystkie pozostałe wymogi Zamawiającego? ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w zadaniu 5: L.p.; Zakres działania; Związki aktywne; Uwagi; Rodzaj i wielkość opakowania. 1.; 2.; 3.; 4.; 5.. Zadanie 5; Środek do mycia i dezynfekcji dużych powierzchni. 1; B, Y - do 30 minut, Tbc, V (minimum wirusy osłonkowe) - do 60 minut.; na bazie QAV i ich pochodnych; duża kompatybilność materiałowa, preparat do mycia i dezynfekcji dużych powierzchni, rejestracja produkt biobójczy lub wyrób medyczny.; kanister do 6l. Zamawiający dopuszcza powyższe i jednocześnie informuje, że usuwa wymóg pełnego działania grzybobójczego F (Aspergillus spp i Candida spp.) i pozostawia jedynie wymóg działania drożdżakobójczego (Candida spp.), przy zachowaniu pozostałych zapisów SWZ. Dotyczy Zadania nr 6: 1. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny preparatu w koncentracie do manualnego mycia i dezynfekcji narzędzi, endoskopów, zawierający kompleks enzymów (proteaza, lipaza, amylaza), chlorek didecylodimetyloamonu, propionian, niejonowe i kationowe związki powierzchniowo czynne, związki chelatujące. Nie zawierający w składzie aldehydów, fenolu, chloru oraz substancji utleniających. Nie wymagający stosowania aktywatora. Wykazujący min. dobrą kompatybilność materiałową ze stalą nierdzewną, polietylenem, aluminium - potwierdzoną badaniami laboratoryjnymi. Bez dodatków zapachowych, skuteczny wobec biofilmu, wykazujący działanie bójcze wobec B, F(C.albicans), V(HIV,HBV,HCV,Herpes,Vaccinia) w stężeniu 0,5% w czasie 10 minut, z możliwością rozszerzenia o Tbc, o potwierdzonej skuteczności wirusobójczej wg EN 17111, z możliwością zastosowania w myjkach ultradźwiękowych, o wysokiej kompatybilności materiałowej ( w tym m.in. do aluminium ), potwierdzona analizą elektrochemicznej korozji wżerowej zgodnie z normą NF S94-402-1. Możliwość bezpiecznego przechowywania narzędzi w roztworze do 72h. Preparat posiadający badania wg fazy 2/2 norm europejskich w warunkach brudnych. Wyrób medyczny kl. II b. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający nie dopuszcza powyższego. Dotyczy Zadania nr 7: - Dotyczy poz. 1 - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny chusteczek do dezynfekcji i mycia delikatnych małych powierzchni, wyrobów medycznych i różnego rodzaju wyposażenia nieodpornego na działanie alkoholu. Zawierające śladową ilość alkoholu (etanol 2,5% i izopropanol 0,1% ) zapewniającą szybkie odparowaniem produktu z powierzchni. Wykazujące skuteczność wobec: B, F ( A.niger ), V (HBV, HCV, Adeno, Corona, Noro, VRS, H1N1, HSV1, ) - do 5 min. z możliwością rozszerzenia o działanie prątkobójcze ( M.terrae - 15 min. ). Możliwość stosowania na oddziałach pediatrycznych, noworodkowych i OIT (oświadczenie producenta). Wymiar: 18 cm x 20 cm. Kryteria jakościowe: Badania dermatologiczne potwierdzające dobrą tolerancję skórną - potwierdzone badaniem (z pozytywnym wynikiem). Potwierdzenie możliwości użycia do dezynfekcji inkubatorów i głowic USG - oświadczenie producenta. Chusteczki konfekcjonowane w opakowaniu - 100 sztuk. Wyrób medyczny kl. IIa. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem, że stężenie ilości alkoholu łącznie nie przekracza 3%. 2. Dotyczy poz. 2 - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny chusteczek do dezynfekcji i mycia delikatnych małych powierzchni, wyrobów medycznych i różnego rodzaju wyposażenia nieodpornego na działanie alkoholu. Zawierające śladową ilość alkoholu ( etanol 2,5% i izopropanol 0,1% ) zapewniającą szybkie odparowaniem produktu z powierzchni. Wykazujące skuteczność wobec: B, F ( A.niger ), V (HBV, HCV, Adeno, Corona, Noro, VRS, H1N1, HSV1, ) - do 5 min. z możliwością rozszerzenia o działanie prątkobójcze ( M.terrae - 15 min. ). Możliwość stosowania na oddziałach pediatrycznych, noworodkowych i OIT (oświadczenie producenta). Wymiar: 13 cm x 19 cm. Kryteria jakościowe: Badania dermatologiczne potwierdzające dobrą tolerancję skórną - potwierdzone badaniem (z pozytywnym wynikiem). Potwierdzenie możliwości użycia do dezynfekcji inkubatorów i głowic USG - oświadczenie producenta. Chusteczki konfekcjonowane w opakowaniu 100 sztuk. Wyrób medyczny kl. IIa. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem, że stężenie ilości alkoholu łącznie nie przekracza 3%. Dotyczy Zadania nr 8: 1. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny chusteczek gotowych do użycia, do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni, wyrobów medycznych i różnego rodzaju wyposażenia odpornego na działanie alkoholu. Do dezynfekcji wszelkiego rodzaju wodoodpornych powierzchni i sprzętów odpornych na działanie alkoholi (w tym powierzchni kontaktujących się z żywnością ). Skład: etanol 70g. Opakowania: Tuba 100szt. Rozmiar: 13cmx19cm. Wyrób medyczny i produkt biobójczy kat. I, gr. 2 i 4. Spektrum: bakteriobójczy 1min. Grzybobójczy 1min. Prątkobójczy 1min. Wirusobójczy: Adeno, Noro, Vaccinia, Rota, HIV/HBV/HCV - 30 sekund, Polio 5min. Papova 15min. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający nie dopuszcza powyższego, wymaga chusteczek o rozmiarach zgodnych z SWZ. Dotyczy Zadania nr 9: 1.Dotyczy poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat spełniający wymogi SWZ Zamawiającego, konfekcjonowany w opakowaniach 8kg, z odpowiednim przeliczeniem? ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem przeliczenia ilości opakowań do pełnego opakowania w górę. Dotyczy Zadania nr 10: Dotyczy poz. 1 - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie gotowego do użycia, nie wymagającego aktywacji preparatu na bazie mieszaniny nadtlenku wodoru i kwasu octowego, w wyniku których powstaje kwas nadoctowy, przeznaczonego do manualnej i maszynowej dezynfekcji wysokiego poziomu endoskopów i innych termolabilnych wyrobów medycznych. Stabilność roztworu 15 dni. Działanie biobójcze B, F, Tbc, V, S zgodnie z najnowszą medyczną normą sporobójczą EN 17126 ( B.subtilis, B.cereus i C.difficile 027 ) w 5 minut. Preparat o pH = 4. Możliwość zastosowania do dezynfekcji manualnej i półautomatycznej wyrobów medycznych i endoskopów różnych marek. Preparat przetestowany w myjkach endoskopowych wielu marek. Wyrób medyczny kl. II b. Opakowanie 4800ml+200ml. Preparat rekomendowany przez dystrybutora myjni - firmę Sonologistic. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem przedstawienia oświadczenia producenta lub dystrybutora myjni o możliwości stosowania w myjniach EndoClean 2000. 2. Dotyczy poz. 2 - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny preparatu w koncentracie typu Enzymex L9, do manualnego mycia i dezynfekcji narzędzi, endoskopów, zawierający kompleks enzymów (proteaza, lipaza, amylaza), chlorek didecylodimetyloamonu, propionian, niejonowe i kationowe związki powierzchniowo czynne, związki chelatujące. Nie zawierający w składzie aldehydów, fenolu, chloru oraz substancji utleniających. Nie wymagający stosowania aktywatora. Wykazujący min. dobrą kompatybilność materiałową ze stalą nierdzewną, polietylenem, aluminium - potwierdzoną badaniami laboratoryjnymi. Bez dodatków zapachowych, skuteczny wobec biofilmu, wykazujący działanie bójcze wobec B, F(C.albicans), V (HIV, HBV, HCV, Herpes, Vaccinia) w stężeniu 0,5% w czasie 10 minut, z możliwością rozszerzenia o Tbc, o potwierdzonej skuteczności wirusobójczej wg EN 17111, z możliwością zastosowania w myjkach ultradźwiękowych, o wysokiej kompatybilności materiałowej ( w tym m.in. do aluminium ), potwierdzona analizą elektrochemicznej korozji wżerowej zgodnie z normą NF S94-402-1. Możliwość bezpiecznego przechowywania narzędzi w roztworze do 72h. Preparat posiadający badania wg fazy 2/2 norm europejskich w warunkach brudnych. Konfekcjonowany w kanistrze 5L. Wyrób medyczny kl. II b ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający dopuszcza powyższe.. PYTANIE NR 5 1. do zadania nr 6: Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat do mycia i dezynfekcji sprzętu endoskopowego (EUS, kolonoskopy, gastroskopy, duodenoskopy) oraz termolabilnych wyrobów medycznych w postaci koncentratu na bazie kompleksu trójenzymatycznego (lipazy, proteazy i amylazy), QAV i aminy, do użycia manualnego i w myjkach ultradzwiękowych o spektrum działania wg norm ujętych w nadrzędnej normie EN 14885, tj. Fazy 2 etap 1 i 2: B-zgodnie z EN 13727, 14561 F- zgodnie z EN 14562 (Candidia albicans, Aspergillus Niger) V - zgodnie z EN 14476 (polio, adeno, noro), oraz EN 17111, prątki - zgodnie z EN 14348 M.terrae, M.avium - wykazujący pełne spektrum bójcze w stężeniu do 0,5% w czasie do 15 minut, nie posiadający w swoim składzie substancji utleniających i aldehydów, zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy II b w opakowaniu a 5L ? ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający nie dopuszcza powyższego. 2. do zadania nr 7 poz. 1 i 2: Czy zamawiający oczekując chusteczek bezalkoholowych potwierdza, że oczekuje zaoferowania chusteczek nie zawierających w składzie alkoholu w tym amonietanolu? ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający dopuszcza chusteczki zawierające niewielkie ilości alkoholu pod warunkiem, że stężenie ilości alkoholu łącznie nie przekracza 3%. 3. do zadania nr 7 i 8: Uprzejmie proszę o wyjaśnienie co zamawiający rozumie pod wymogiem załączenia pełnych protokołów z badań - proszę również o wskazanie katalogu informacji jakie mają zawierać przedłożone dokumenty, aby można było je nazwać pełnymi raportami. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO Przez pełne protokoły z badań Zamawiający rozumie raport badania przeprowadzonego zgodnie z metodologią danej normy: w którym zawarte są minimum następujące dane: Nazwa normy, dane laboratorium / instytucji przeprowadzającej badanie, identyfikacja próbki, metoda testowa, wyniki testu, konkluzje. 4. do zadania nr 7 poz. 1 i 2: Czy zamawiający potwierdza, że oczekując skuteczności bójczej zgodnie z normą EN 14476 oczekuje, aby zaoferowane chusteczki posiadały pełne działanie bójcze wobec szczepów Adeno, Polio i Noro w wymaganym czasie? ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający wymaga pełnej skuteczności wirusobójczej czyli potwierdzonego działania na wirusy Adeno, Polio i Noro w wymaganym czasie. 5. do zadania nr 8: Czy Zamawiający dopuści do oceny gotowe do użycia alkoholowe chusteczki do szybkiej dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych nasączone mieszaniną alkoholi o łącznej zawartości 60g, skuteczne wobec B, F, Tbc, V (Adeno. Polio, Noro) do 1 minuty, konfekcjonowane w op. typu tuba a'100 sztuk o rozmiarze min. 18x18cm, posiadające status wyrobu medycznego klasy IIA? ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający dopuszcza powyższe, z zachowaniem obowiązku przedstawienia badań przeprowadzonych zgodnie z normami podanymi w opisie przedmiotu zamówienia. 6. do zadania nr 9 poz. 1 i 2: Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat bezaldehydowy, oparty o aktywny tlen, zawierający nadwęglan sodu i TAED, bez pochodnych toluenu i benzenu do mycia i dezynfekcji narzędzi, sprzętu anestezjologicznego, endoskopów, z możliwością dezynfekcji sprzętów wykonanych z poliwęglanu, posiadający oświadczenie, że nie pozostawia osadów i nie powoduje matowienia powierzchni, działający bez dodania aktywatora a na B, Tbc, F, V (wirus Adeno, Polio, Noro ) w czasie do 15 min., S (tlenowe i beztlenowe) w czasie do 15 minut wg normy EN 17126. Produkt przygotowywany w zimnej wodzie wodociągowej, w op. a 2,5 kg, zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy IIb? ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem przeliczenia ilości do pełnego opakowania w górę tak by realizowało to potrzebę Zamawiającego dla poz 1. 24000 l roztworu roboczego oraz dla pozycji 2 . -24000 l roztworu roboczego.. PYTANIE NR 6 Dotyczy Zadania nr 9: - Dotyczy poz. 3 - Czy Zamawiający opuści do oceny preparat o składzie: nadwęglan sodu, tenzydy niejonowe, fosforany, kwas nadoctowy, spełniający pozostałe wymagania opisu? ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej zmiany i pozostawia zapisy Formularz Cenowego i SWZ bez zmian. PYTANIE NR 7 Dot. zadania 7, poz. 1 Czy zamawiający dopuści chusteczki do dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego w tym głowic USG/w tym firmy Simens i Philips-wymagana opinia producenta aparatury dodatkowo Hitachi, Toschiba, GE, Aloka, Samsung Sonsoit, Esaote, Shimadsu, Mindray, Alpinion/, sond ultradźwiękowych oraz sprzętu i powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi. Nie zawierające w składzie aldehydów, związków utleniających. Testowany dermatologicznie. Spektrum działania B( łącznie z MRSA), F w czasie do 1 min., V (HBV, HIV, HCV, Rota, Vaccinia) w czasie 30 sek., Papova/ Polyoma - 2 min. Przebadane wg normy EN 16615 w warunkach brudnych - potwierdzone badaniami. Opakowanie typu flow-pack 100 szt. chusteczek o wymiarach 22 x 20 cm o gramaturze 48g/m2 wykonane z poliestru. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej zmiany i pozostawia zapisy Formularz Cenowego i SWZ bez zmian. Pytanie 2 Dot. zadania 7, poz. 2 Czy zamawiający dopuści chusteczki do dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego w tym głowic USG/w tym firmy Simens i Philips-wymagana opinia producenta aparatury dodatkowo Hitachi, Toschiba, GE, Aloka, Samsung Sonsoit, Esaote, Shimadsu, Mindray, Alpinion /, sond ultradźwiękowych oraz sprzętu i powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi. Nie zawierające w składzie aldehydów, związków utleniających. Testowany dermatologicznie. Spektrum działania B( łącznie z MRSA), F w czasie do 1 min., V (HBV, HIV, HCV, Rota, Vaccinia) w czasie 30 sek., Papova/ Polyoma - 2 min. Przebadane wg normy EN 16615 w warunkach brudnych - potwierdzone badaniami. Opakowanie typu tuba 100 szt. chusteczek o wymiarach 14 x 20 cm o gramaturze 18g/m2 wykonane z polipropylenu. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej zmiany i pozostawia zapisy Formularz Cenowego i SWZ bez zmian. PYTANIE NR 8 Dot. zadania 8 Czy zamawiający dopuści do oceny: Chusteczki alkoholowe nasączone etanolem do szybkiej dezynfekcji powierzchni odpornych na działanie alkoholu, również nieinwazyjnych produktów medycznych, ekranów, klawiatur i paneli kontrolnych. Działanie wobec B, F (C. albicans), Tbc (M. terrae, M. avium zgodnie z EN 14348, V (w tym HIV, HBV, HCV), Rota i MNV zgodnie z normą 14476, w czasie do 1 minuty. Opakowanie typu flow-pack zawierające 60 szt. chusteczek o wymiarach 22 x 20 cm o gramaturze 48g/m2 wykonane z poliestru. Z przeliczeniem ilości opakowań. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający nie dopuszcza powyższego. PYTANIE NR 9 dot. załącznika nr 2 – Formularz cenowy, Zadanie 13 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 13, poz. 1 i 3 opakowań handlowych zawierających 3 kanistry po 5 litrów każdy (opakowanie 15 l)? ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem zaokrąglenia do pełnych zestawów w górę. Pytanie nr 2 dot. załącznika nr 2 – Formularz cenowy, Zadanie 13 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 13, poz. 2 opakowań handlowych zawierających 3 kanistry po 2,8 litra każdy (opakowanie 8,4 l)? ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem zaokrąglenia do pełnych zestawów w górę. Pytanie nr 3 dot. załącznika nr 2 – Formularz cenowy, Zadanie 13 Prosimy o informację czy w kolumnie nr 11 formularza cenowego należy podać cenę netto opakowania wyszczególnionego przez zamawiającego w kolumnie 5 czy opakowania oferowanego przez wykonawcę z kolumny 9? ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO Należy podać cenę netto za jednostkę handlową zaoferowaną przez Wykonawcę (op., … zestaw). PYTANIE NR 10. Zadanie 1. Czy Zamawiający dopuści do oceny produkt do dekontaminacji i nawilżenie jamy ustnej i gardła. Preparat wspomagający w higienie zmian w jamie ustnej. Produkt zawiera w składzie octenidynę. Bezbarwny płyn do płukania jamy ustnej, zawierający substancję o właściwościach antybakteryjnych, jest skuteczny do dekontaminacji niepożądanych organizmów, wspomaga ochronę przed parodontozą i zapalaniem dziąseł poprzez dekontaminację trudno dostępnych miejsc zapobiega oraz redukuje nieprzyjemne zapachy z ust spowodowane działaniem bakterii. Preparat nie przebarwia szkliwa, nie zawiera chlorheksydyny, nie zawiera alkoholi. Kosmetyk, w ekonomicznych opakowaniach 1l z wbudowaną pompką. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający nie dopuszcza Zadanie 1. Czy Zamawiający dopuści do oceny produkt do płukania jamy ustnej. Preparat do czasowego zmniejszania liczby bakterii w jamie ustnej oraz czasowego zahamowania tworzenia się płytki nazębnej, w przypadku niedostatecznej higieny jamy ustnej, zarejestrowany jako produkt leczniczy. Zawierającego w składzie oktenidynę. Skutecznego wobec bakterii zgodnie z normą EN 13727 (S. aureus, E. coli K12, E. hirae, P. aeruginosa) oraz drożdży (C. albicans) zgodnie z normą EN 13624. Może być stosowany przez kobiety ciężarne, zgodność z zalecenia KRINKO dotyczącymi zapobiegania szpitalnemu zapaleniu płuc związanemu z wentylacją mechaniczną. Preparat o miętowym zapachu. Możliwość stosowania do 8 tygodni od pierwszego otwarcia. Opakowanie 250 ml. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający nie dopuszcza Zadanie 2. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści do oceny preparat gotowy do użycia, nie wymagający stosowania aktywatora, do dezynfekcji i czyszczenia wierteł stomatologicznych i precyzyjnych narzędzi obrotowych na bazie alkoholi i wodorotlenku potasu, bez zawartości związków amoniowych i aldehydów, nie wymagający spłukiwania narzędzi wodą po przeprowadzonej dezynfekcji, spektrum działania: B (w tym Tbc), F (C. albicans), V (polio, polyoma SV 40, adeno, vaccinia, noro) w czasie do 15 minut, możliwość stosowania w myjkach ultradźwiękowych. Specjalna ochrona przed korozją. Wyrób medyczny w opakowaniach 2l. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający dopuszcza Zadanie 3. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści do oceny preparat w koncentracie do mycia i dezynfekcji oraz pielęgnacji stomatologicznych systemów ssących i spluwaczek przy unitach. Możliwość stosowania m.in.: w unitach stomatologicznych KaVo, Sirona, Castellini oraz przydatny we wszystkich separatorach amalgamatu np. Dürr, Metasys, na bazie czwartorzędowych związków amoniowych, z zawartością inhibitorów korozji, bez aldehydów i chloru, nie tworzy piany, pozostawia świeży zapach, spektrum działania B EN 14561, F (C. albicans)EN 14562, V (BVDV, vaccinia) w czasie do 60 minut. Op. 2l. Wyrób medyczny klasy IIa. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający dopuszcza Zadanie 4. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wydajnego koncentrat do mycia i dezynfekcji wyrobów medycznych w tym inkubatorów, powierzchni i wyposażenia. Zawierający czwartorzędowe związki amonowe, pochodne alkoholowe i niejonowe związki powierzchniowo czynne. Bez aldehydów, związków nadtlenowych, chloru, amin oraz biguanidów. Oferowany produkt posiada bardzo dobrą kompatybilność materiałową, może być stosowany do metalu, stali szlachetnej, miedzi, mosiądzu, cynk, żelaza, aluminium, ABS, poliamid, poliwęglan, kauczuk itp. Spektrum: B EN 13727, F (C. albicans) EN 13624, V (vaccinia) - 0,5% w czasie 15 min.; B (EN 13697, EN 16615), F (C. albicans) EN 16615, V(rota) EN 14476 – 0,5% - 60 min., V (polyoma SV40) – 2% - 120 min., Z możliwością rozszerzenia o wirusy adeno i noro oraz Tbc (M. terrae). Produkt można stosować w obecności pacjentów. Wyrób medyczny, opakowanie 5l. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający dopuszcza powyższe oraz modyfikuje wymagania w zadaniu nr 4: L.p.; Zakres działania; Związki aktywne; Uwagi; Rodzaj i wielkość opakowania. 1.; 2.; 3.; 4.; 5.. Zadanie 4; Środek do mycia i dezynfekcji dużych powierzchni (obszary o wysokim potencjale kontaminacji drobnoustojami). 1; B, Y, F - do 30 minut, Tbc, V (minimum wirusy osłonkowe) - do 60 minut.; na bazie glukoprotaminy QAV i ich pochodnych; preparat do mycia i dezynfekcji dużych powierzchni, rejestracja produkt biobójczy lub wyrób medyczny.; kanister do 6l. Uwagi: W przypadku zaoferowania preparatu niezgodnego z posiadanym przez Zamawiającego systemem typu DG1 oferent przekaże w użyczenie 2 systemy dozujące zgodne z oferowanym preparatem. Zadanie 6. Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat w postaci koncentratu przeznaczony do manualnego mycia i dezynfekcji narzędzi, endoskopów, oprzyrządowania anestezjologicznego. Produkt na bazie czwartorzędowych związków amonowych, kompleksu trój-enzymatycznego (amylaza, proteaza, lipaza) oraz substancji powierzchniowo czynnych. Oferowany preparat posiada bardzo dobrą tolerancję materiałową potwierdzoną badaniami laboratoryjnymi. Produkt może być stosowany myjkach ultradźwiękowych, jest odpowiedni do czyszczenia i dezynfekcji wyrobów medycznych ze stali nierdzewnej poprzez ich zanurzenie w preparacie i przetrzymywanie do 72h przy zachowani odpowiednich warunków. Wykazujący skuteczność na B - EN 14561, V EN 14476, EN 17111 (BVDV, vaccinia), F (C. albicans)- EN 14562 – 0,5%- 15 minut. Wyrób medyczny klasy IIa przebadany zgodnie z normami europejskimi faza 2 etap 2. Opakowanie 5l. Zadanie 7 poz.1 i 2 ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający nie dopuszcza Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający ze względu na określenie parametrów jakościowych wymaga zaoferowania produktów, które są wytwarzane według standardu GMP (jakość farmaceutyczna, kontrola czystości mikrobiologicznej na etapie produkcji), zapewniającego wyższy poziom bezpieczeństwa w procesie produkcji. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający dopuszcza, nie wymaga - Prosimy o potwierdzenie, że z uwagi na przeznaczenie, chusteczki do dezynfekcji powierzchni, powinny posiadać badania kompatybilności materiałowej z niezależnych laboratoriów w celu wglądu przez Zamawiającego i uniknięcie ewentualnego uszkodzenia sprzętu medycznego, będącego w posiadaniu i podlegającego procedurze dezynfekcji. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający dopuszcza, nie wymaga Zadanie 8 Pyt. 1 Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający ze względu na określenie parametrów jakościowych wymaga zaoferowania produktów, które są wytwarzane według standardu GMP (jakość farmaceutyczna, kontrola czystości mikrobiologicznej na etapie produkcji), zapewniającego wyższy poziom bezpieczeństwa w procesie produkcji. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający dopuszcza, nie wymaga Pyt. 2. Czy Zamawiający potwierdza, iż ze względu na obszar zastosowania (Do dezynfekcji różnych powierzchni), oferowane chusteczki mają być wykonane tylko z poliestru, co przekłada się na właściwości użytkowe - wytrzymałość i nie pozostawianie drobnych kosmyków włókniny. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Zadanie 7 poz. 1 7200 m² czy zamawiający miał na myśli powierzchnię, którą możemy zdezynfekować, czy o powierzchnię chusteczek? ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający określił łączną powierzchnię oferowanych chusteczek. Zadanie 8. - Czy zamawiający wymaga produktu, który jest produktem biobójczym i wyrobem medycznym? ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający dopuszcza podwójną rejestrację, ale nie wymaga - PProsimy o wyrażenie zgody na dopuszczenie opakowań po 220 sztuk ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem do pełnego opakowania w górę w celu realizacji potrzeby Zamawiającego co do całkowitej powierzchni chusteczek. 3. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga okresu przydatności min. 3 miesiące oznaczonego na etykiecie. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga Zadanie 10. Poz. 1 Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie produktu do dezynfekcji wysokiego stopnia endoskopów oraz innych termolabilnych wyrobów medycznych na bazie kwasu nadoctowego z dodatkiem nadtlenku wodoru. Produkt w postaci płynu z aktywatorem, gotowy do wielokrotnego użycia przez okres 7 dni od daty aktywacji, walidowany za pomocą pasków testowych, skuteczny wobec B (EN 14561), Tbc (M. terrae i M. avium (EN 14563), F (EN 14562), V EN 14476 (Polio i Adeno), S (EN 13704) w czasie do 5 minut. Opakowania handlowe stanowi dwa kanistry z substancją bazową (każda po 4940g), dwie buteleczki z aktywatorem (każda po 60g) oraz jedno opakowanie pasków kontrolnych (15 szt. pasków). Czy do obliczeń przyjąć 5L=5kg czy też ilość opakowań wyliczyć z gęstości? ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający dopuszcza powyższe o ile produkt posiada rekomendację producenta lub dystrybutora myjni EndoClean 2000 będącej na wyposażeniu Zamawiającego – oświadczenie producenta lub dystrybutora myjni. Zamawiający wymaga 300 l roztworu gotowego do użycia. Poz. 2 Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat w postaci koncentratu przeznaczony do manualnego mycia i dezynfekcji narzędzi, endoskopów, oprzyrządowania anestezjologicznego. Produkt na bazie czwartorzędowych związków amonowych, kompleksu trój-enzymatycznego (amylaza, proteaza, lipaza) oraz substancji powierzchniowo czynnych. Oferowany preparat posiada bardzo dobrą tolerancję materiałową potwierdzoną badaniami laboratoryjnymi. Produkt może być stosowany myjkach ultradźwiękowych, jest odpowiedni do czyszczenia i dezynfekcji wyrobów medycznych ze stali nierdzewnej poprzez ich zanurzenie w preparacie i przetrzymywanie do 72h przy zachowani odpowiednich warunków. Wykazujący skuteczność na B - EN 14561, V EN 14476, EN 17111 (BVDV, vaccinia), F (C. albicans)- EN 14562 – 0,5%- 15 minut. Wyrób medyczny klasy IIa przebadany zgodnie z normami europejskimi faza 2 etap 2. Opakowanie 5l. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający dopuszcza Zadanie 10 Poz. 3 Prosimy o odstąpienie od wyceny pasków, w sytuacji, gdy są one w zestawie razem z preparatem. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO W przypadku pasków będących składem zestawu produkt + paski Zamawiający odstępuje od osobnej ich wyceny Zadanie 16 Czy Zamawiający dopuści do oceny wysoce wydajnym preparat w płynie do dezynfekcji oraz odkamieniania na bazie aktywnego tlenu przeznaczonym do stosowania w hemodializatorach oraz stacjach uzdatniania wody. Zapobiega tworzeniu biofimu. Skład: 100g produktu zawiera: 1g kwasu nadoctowego oraz 7g nadtlenku wodoru. Spektrum: B,F, Tbc, V (polio, adeno). Wyrób medyczny, opakowanie 5kg. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający dopuszcza powyższe opakowanie 5 l. Pytanie ogólne - W przypadku wyrażenia zgody na inne wielkości opakowań, prosimy o określenie , w jaki sposób należy podać ilość opakowań po przeliczeniu zapotrzebowania, czy wpisać ilość ułamkową , czy zaokrąglić w górę do pełnych opakowań, czy zgodnie z zasadami matematyki do 0,5 w dół, powyżej 0,5 w górę? ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO Wszystkie ilości opakowań należy zaokrąglić w górę do pełnego opakowania PYTANIE NR 11 Pytanie i odpowiedzi jak w pytaniu 10 – pytanie przysłane dwukrotnie PYTANIE NR 12 Zadanie 16 Czy Zamawiający dopuści do oceny wysoce wydajnym preparat w płynie do dezynfekcji oraz odkamieniania na bazie aktywnego tlenu przeznaczonym do stosowania w hemodializatorach oraz stacjach uzdatniania wody. Zapobiega tworzeniu biofimu. Skład: 100g produktu zawiera: 1g kwasu nadoctowego oraz 7g nadtlenku wodoru. Spektrum: B,F, Tbc, V (polio, adeno). Wyrób medyczny, opakowanie 5l. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający dopuszcza opakowanie 5 l. PYTANIE NR 13 - CCzy Zmawiający dopuści w zadaniu 7, pozycji 1 chusteczki Medisept Wipes NA - Chusteczki bezalkoholowe przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Skład: 0,15% N-(3-aminopropylo)-N-dodecylopropan-1,3-diamina, 0,14% poli(oksy-1,2-etanodilo)alfa[2-didecylmetyloamino)etylo]-omega-hydroksy-propionian (sól). Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Wymiary: 13 x 20 cm. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania, potwierdzone normami z obszaru medycznego: B (MRSA), F (C.albicans), V (HIV, HBV, HCV, wirus grypy, Vaccinia, BVDV, HSV, Ebola) - 1 minuta. Tbc (M.terrae) - 5 minut. Badania zgodnie z EN 16615. Wymiary: 13x20 cm. Opakowanie: puszka 100 szt? ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający nie dopuszcza powyższego. - CCzy Zamawiający dopuści w zadaniu 2 Viruton Pre Preparat gotowy do użycia, przeznaczony do wstępnej dezynfekcji i mycia narzędzi przed właściwym procesem sterylizacji. Skład 100 g: 0,15 g N(3-aminopropylo)-N-dodecylopropano-1,3-diamina; 0,14 g poli(oksy-1,2-etanodilo),.alfa.-[2-(didecylmetyloamino)etylo]-.omega.-hydroksy-,propanian(sól). Środek zawierający inhibitory korozji. Wymagana szeroka tolerancja materiałowa. Możliwość użycia do instrumentów ze stali szlachetnej, galwanizowanej, aluminium, tworzyw sztucznych, gumy. Chroni przed zasychaniem zabrudzeń organicznych, działanie bakteriostatyczne oraz bakteriobójcze. Czas moczenia narzędzi do 48 godzin. Spektrum działania: B, MRSA, F (C.albicans), Tbc (M.terrae, M.avium), wirusy osłonowe (w tym HIV, HBV, HCV), V(adeno, polio). Czas działania 15 minut. Środek przebadany zgodnie z wytycznymi norm europejskich z obszaru medycznego: B (EN 13727, EN 14561), F (EN 13624, EN 14562), Tbc (EN14348, EN 14563), V (EN 14476)? ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający nie dopuszcza powyższego. - CCzy Zamawiający dopuści w zadaniu 4 preparat Quatrodes Extra - Koncentrat na bazie aminy i QAV przeznaczony do mycia i dezynfekcji sprzętu medycznego, dużych powierzchni wodoodpornych (łóżek, podłóg, blatów, ścian). Produkt o wysokiej tolerancji materiałowej, może być używany do dezynfekcji materiałów obiciowych, tworzywa ABS, szkła, porcelany, gumy, stali szlachetnej, aluminium, a także niklu oraz chromu. Polecany do wyrobów ze szkła akrylowego. Może być stosowany do powierzchni mających kontakt z żywnością. Produkt bez zawartości aldehydów i fenoli. Wymagana opinia producenta materiałów obiciowych w zakresie tolerancji materiałowej na tworzywo ABS i materiały obiciowe np. Famed lub równoważna. Produkt posiada pozytywna opinię Centrum Zdrowia Dziecka. Spektrum działania: B, MRSA, F (C.albicans) – 0,25% w 15 minut, Tbc (M.terrae, M.avium), V (HIV, HBV, HCV, HSV, BVDV, Vaccinia, Ebola), wirus adeno - 0,5% w 30 minut. Wirus polio, rota - 1% w 15 minut. Możliwość poszerzenia spektrum o A. brasiliensis – 1,5% w 60 minut oraz wirus noro – 4% w 15 minut. Produkt posiada badania wg. EN 16615 dla B, C. albicans – 1% w 15 minut. Spektrum potwierdzone badaniami wg norm EN 14885. Środek posiada podwójną rejestrację jako wyrób medyczny i produkt biobójczy? ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający dopuszcza powyższe. - CCzy Zmawiający dopuści w zadaniu 7, pozycji 2 chusteczki Medisept Wipes NA - Chusteczki bezalkoholowe przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Skład: 0,15% N-(3-aminopropylo)-N-dodecylopropan-1,3-diamina, 0,14% poli(oksy-1,2-etanodilo)alfa[2-didecylmetyloamino)etylo]-omega-hydroksy-propionian (sól). Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Wymiary: 13 x 20 cm. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania, potwierdzone normami z obszaru medycznego: B (MRSA), F (C.albicans), V (HIV, HBV, HCV, wirus grypy, Vaccinia, BVDV, HSV, Ebola) - 1 minuta. Tbc (M.terrae) - 5 minut. Badania zgodnie z EN 16615. Wymiary: 13x20 cm. Opakowanie: puszka 100 szt? ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający nie dopuszcza powyższego. - CCzy Zamawiający dopuści w Zadaniu 8, pozycji 4 chusteczki Velox Wipes - Alkoholowe chusteczki do mycia i szybkiej dezynfekcji przeznaczone specjalnie do powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych. Zalecane są do foteli zabiegowych, łóżek, aparatury medycznej i operacyjnej oraz innych trudno dostępnych powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych - jako wyrób medyczny. Do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością - jako produkt biobójczy. Produkt posiada działanie bakteriobójcze, drożdżakobójcze, bójcze wobec prątków gruźlicy i ograniczone wirusobójcze (wobec Rotawirusa, Adenowirusa w warunkach czystych) oraz bójcze wobec wirusów osłonkowych m.in. koronawirusa, wirusa opryszczki, HIV, żółtaczki typu B i C. Nie zawierają aldehydu i fenolu. Posiadają przyjemny zapach. Do użytku powszechnego. Chusteczki włókninowe 13 x 20 cm, 23 g/m2. Spektrum działania, potwierdzone normami z obszaru medycznego: B (MRSA), F (C.albicans), V (HIV, HBV, HCV, wirus grypy, Vaccinia, BVDV, HSV, Ebola) - 1 minuta. Tbc (M.terrae) -1 minuta? ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający nie dopuszcza powyższego. - CCzy Zamawiający dopuści w zadaniu 9, pozycji 1 preparat Viruton Pulver - Preparat w proszku na bazie nadwęglanu sodu i TAED, z zawartością kwasu adypinowego oraz enzymów (proteaza, amylaza, lipaza, mannaza) przeznaczony do mycia i dezynfekcji narzędzi medycznych (instrumentów chirurgicznych, dentystycznych, endoskopów, urządzeń anestezjologicznych). Możliwość zastosowania do dezynfekcji powierzchni sprzętów medycznych, m.in. inkubatorów. Do dezynfekcji manualnej, w myjkach ultradźwiękowych, myjkach automatycznych, myjkach endoskopowych. Z zawartością surfaktantów zapobiegających pyleniu. Spektrum działania dla wysokiego obciążenia organicznego: B, MRSA (EN 14561), F (C.albicans, A.brasiliensis) EN 14562, Tbc M.terrae, M.avium (EN 14563), V (adeno, polio, noro) wg. EN 14476, C.difficile (EN 13704) – 2% w 10 minut, B.subtilis (EN 13704) – 0,5% w 30 minut. Nie wymaga dodatku aktywatora. Wyrób medyczny? ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający nie dopuszcza powyższego. - Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 9, pozycji 2 produkt Viruton Pulver - Preparat w proszku na bazie nadwęglanu sodu i TAED, z zawartością kwasu adypinowego oraz enzymów (proteaza, amylaza, lipaza, mannaza) przeznaczony do mycia i dezynfekcji narzędzi medycznych (instrumentów chirurgicznych, dentystycznych, endoskopów, urządzeń anestezjologicznych). Możliwość zastosowania do dezynfekcji powierzchni sprzętów medycznych, m.in. inkubatorów. Do dezynfekcji manualnej, w myjkach ultradźwiękowych, myjkach automatycznych, myjkach endoskopowych. Z zawartością surfaktantów zapobiegających pyleniu. Spektrum działania dla wysokiego obciążenia organicznego: B, MRSA (EN 14561), F (C.albicans, A.brasiliensis) EN 14562, Tbc M.terrae, M.avium (EN 14563), V (adeno, polio, noro) wg. EN 14476, C.difficile (EN 13704) – 2% w 10 minut, B.subtilis (EN 13704) – 0,5% w 30 minut. Nie wymaga dodatku aktywatora. Wyrób medyczny? ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający nie dopuszcza powyższego. PYTANIE NR 14 Zadanie nr 7 poz. 1, 2 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania chusteczek spełniających wymagania opisu przedmiotu zamówienia na bazie mieszaniny czwartorzędowych związków amoniowych i nadtlenku wodoru? ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający nie dopuszcza powyższego. Zadanie nr 7 poz. 1, 2 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania chusteczek spełniających wymagania opisu przedmiotu zamówienia na bazie czwartorzędowego związku amoniowego? ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający dopuszcza powyższe pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów SWZ Zadanie nr 8 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania chusteczek alkoholowych do dezynfekcji powierzchni zgodne z następującymi normami: EN 14885 oraz wykazujące następujące spektrum działania: B zgodnie z normą EN 13727 (2/1), EN 16615 (2/2) - do 1 minuty, Y zgodnie z normą EN 13624 (2/1), EN 16615 (2/2) - do 1 minuty, Tbc zgodnie z normą EN 14348 (2/1) - do 5 minut, V zgodnie z normą EN 14476 (2/1) - do 15 minut, preparat na bazie etanolu, propanolu i QAV. Chusteczki o wymiarze 20x20cm. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający nie dopuszcza. Zadanie nr 8 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania chusteczek alkoholowych do dezynfekcji powierzchni zgodne z następującymi normami: EN 14885 oraz wykazujące następujące spektrum działania: B zgodnie z normą EN 13727 (2/1), EN 16615 (2/2) - do 1 minuty, Y zgodnie z normą EN 13624 (2/1), EN 16615 (2/2) - do 1 minuty, Tbc zgodnie z normą EN 14348 (2/1) - do 5 minut, V zgodnie z normą EN 14476 (2/1) - do 15 minut, chusteczki na bazie izopropanolu . Chusteczki o wymiarze 20x20 cm. Opkaownia 200 szt. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający dopuszcza powyższe przy zachowaniu wymogu dostarczenia protokołów z badań potwierdzających skuteczność z wskazanymi w pytaniu normami. - PYTANIE NR 15 Pytanie - Zadanie 1: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie preparatu Germoxid Collutorio przeznaczonego do antyseptyki błon jamy ustnej z dodatkiem 0,2% Diglukonianu chlorheksydyny oraz aloesem w butelce o pojemności 200ml z przeliczeniem zamawianej ilości. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający nie dopuszcza powyższego oraz modyfikuje zapisy SWZ w sposób następujący: L.p.; Zakres działania; Związki aktywne; Uwagi; Rodzaj i wielkość opakowania. 1.; 2.; 3.; 4.; 5.. Zadanie 1; Środki do odkażania błon śluzowych jamy ustnej.. 1; Preparat do dezynfekcji błon śluzowych jamy ustnej.; Na bazie diglukonianiu chlorheksydyny 0,2% (bez zawartości alkoholu); Różne smaki. Rejestracja produkt leczniczy / kosmetyk / wyrób medyczny Musi posiadać datę ważności umieszczoną na butelce. Zamawiający nie dopuszcza produktów tylko z datą przydatności do użycia po otwarciu.; butelka do 0,3 l. Pytanie – Zadanie 15, Pozycja 1: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie gotowego do zastosowania preparatu Bactiguard Wound Care płyn o neutralnym pH dla skóry , przeznaczonego do płukania, oczyszczenia, nawilżania ran wszelkiego typu w tym owrzodzeń, odleżyn, stopy cukrzycowej, ran zakażonych oraz oparzeń 1 i 2 stopnia. Preparat może być również stosowany do operacyjnego i pooperacyjnego płukania obszaru chirurgicznego w tym płukania jamy otrzewnowej, przestrzeni pozaotrzewnowej i stawów, protez naczyniowych, endoprotez i błon śluzowych bez wymaganego wypłukiwania, czy neutralizacji. Skład: Podchloryn sodu, Kwas podchlorawy, Chlorek sodu. Opakowanie 500ml z możliwością dołączenia pompki dozującej na życzenie. Preparat jako jedyny w tej klasie substancji czynnej zarejestrowany jako Wyrób medyczny kl. III – posiada pełne spektrum biobójcze w czasie do 1 minuty. Stabilność roztworu po otwarciu opakowania 30 dni. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozycja 2: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie gotowego do zastosowania preparatu Bactiguard Wound Care żel o neutralnym pH dla skóry, przeznaczonego do antyseptyki rany, do oczyszczenia i nawilżania łożyska ran wszelkiego typu w tym owrzodzeń, odleżyn, stopy cukrzycowej, ran zakażonych oraz oparzeń 1 i 2 stopnia. Skład: Podchloryn sodu, Kwas podchlorawy, Chlorek sodu. Preparat zarejestrowany jako Wyrób medyczny kl. II – posiada pełne spektrum biobójcze w czasie do 1 minuty, opakowanie 100ml z atomizerem aplikacyjnym z możliwością przeliczenia zamawianej ilości. Stabilność roztworu po otwarciu opakowania 30 dni. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający dopuszcza powyższe.

ZAMAWIAJĄCY

Wykonano w 2 egz. na 9 ark.

Egz. 1 – a/a kancelaria

Egz. 2 – Wykonawcy poprzez str. int. 10wsk.mil.pl i e-propublico.pl; SZPubl. T2612 B5

Wyk. B. Choroszyńska – tel. 261 417 449

Data: 27.03.2024 r.