[image: image1.jpg]ll

A G H AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
IM. STANIStAWA STASZICA W KRAKOWIE




Pion Kanclerza,

Dział Zamówień Publicznych 

Kraków dnia: 2024-03-26
DE-dzp.272-28/24
 

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (55-52) – ZMIANA SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: przetarg nieograniczony na ”Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa centralnej części budynku S-1 na terenie AGH w Krakowie - DE-dzp.272-28/24” – znak sprawy DE-dzp.272-28/24.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
1. Prosimy o przekazanie projektu podbicia fundamentów części podziemnej w sąsiedztwie osi A-C/1-3
Odp.: Ze względu na brak możliwości wykonania odkrywek na etapie prowadzenia prac projektowych, w obrębie planowanych do pozostawienia fundamentów stacji trafo, Zamawiający informuje, że projekt podbić zostanie przekazany niezwłocznie po przeprowadzeniu badań in situ w trakcie realizacji prac rozbiórkowych. 

2. Prosimy o podanie dodatkowych szczegółów dotyczącej mozaiki na ścianach, jak jest grubość kafelków, na jakiej zaprawie jest ułożona mozaika, czy elementy są popękane, czy Zamawiający przewiduje wykonanie próbnej odkrywki małego fragmentu mozaiki w celu dokonania właściwej wyceny dla tego zakresu prac?

Odp.: W budynku S-1 występują 4 mozaiki ceramiczne z płyt płaskorzeźbnych pokrytych reliefem.
Piętro :
Mozaika 1: W hallu na ścianie po prawej stronie, płyty płaskorzeźbione (fragmenty wystające do 10 cm przed lico ściany), wysokość 9 płyt, długość 17 płyt, wymiary 30,5x28 cm 
Mozaika 2: W sali małej (bistro) wysokość 7 płyt, długość 11 płyt, wymiary 31x28 cm. 
Mozaika 3: W sali dużej (bankietowej) wysokość 9 płyt, długość 22 i 1/3 płyty, wymiary 31x28 cm (ostatni rząd po prawej 32x42 cm)
Parter:
Mozaika4: Duża kompozycja, wysokość 8,5-9 płyt, długość 27 płyt, płyty o wymiarze 31x28 cm
Mozaika wykonana jest ze szkliwionych płyt ceramicznych osadzonych na zaprawie cementowej spoinowanych również zaprawa cementową – grubość spoiny 2-3 cm.
Grubość płyt: 
Mozaika 1 2-12 cm
Mozaika 2 2-6 cm
Mozaika 3 2-4 cm
Mozaika 4 2-4 cm
Przy czym 2 cm to grubość wyjściowa płyt, które są lokalnie nadbudowane przestrzennie do różnej wysokości.
Szczegóły można odnaleźć w publikacji: B. Kostuch "" Kolor i blask. Ceramika architektoniczna oraz mozaiki w Krakowie i Małopolsce po 1945 roku"" Kraków 2015, s.63-73. Opracowanie dostępne jest w Internecie: https://dlibra.kul.pl/dlibra/publication/25408/edition/23656/content
W mozaice nr 3 zauważono pęknięcia kafli, które zapewne powstały już przy montażu.
Zamawiający nie przewiduje wykonanie próbnej odkrywki fragmentu mozaiki. Wykonano natomiast odkrywki ściany z boku mozaiki 1 i mozaiki 4 a zdjęcia dołączono do pliku pod linkiem:
https://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/di/zj/2024/zp-028-24/Uzupelnione/.Wyposazenie-do-rozbiorki.zip
Zamawiający oczekuje aby pozycje kosztorysowe związane z demontażem, zabezpieczeniem oraz ponownym montażem mozaik umieszczone były jako osobny element kosztorysu.
1/2
System PRZETARG

1
Akademia Górniczo–Hutnicza |Pion Kanclerza, Dział Zamówień Publicznych

al. A. Mickiewicza 30, 30–059 Kraków, tel. +48 12 617 35 95, fax +48 12 617 35 95

e–mail: dzp@agh.edu.pl, www.dzp.agh.edu.pl 

Nr rachunku PEKAO S.A. 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922

REGON 000001577, NIP 6750001923


[image: image1.jpg]