## Arkusz1
L.p. | Nazwa asortymentu | J.M | Ilość | opis | Kod/ pełne kody towaru/ wszystkich elementów | Producent/ Nazwa handlowa | Cena jedn. netto | % VAT | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Uwagi
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Wypelnia Wykonawca
ZADANIE 1
1 | Zestaw do zamykania naczyń po dużych punkcjach | szt. | 200 | System do zamykania tętnicy udowej po nakłuciu zestawem 6-8 F działający na zasadzie całkowicie wchłanialnego opatrunku na bazie kolagenu. | 8: 8%; 9: 0; 10: 0; 11: 0
ZADANIE 2
1 | Torquery | szt. | 200 | Urządzenie do regulacji momentu obrotowego do prowadników średnicy 0,014 | 8: 8%; 9: 0; 10: 0; 11: 0
ZADANIE 3
1 | Cewnik balonowy wysokociśnieniowy OPN NC | szt. | 10 | Cewnik balonowy typu rapid exchange (RX na dł. 23 cm) Niepodatny, Bez efektu dog boning - psiej kości, Podwójna ściana balonu, Ciśnienie RBP 35 bar (atm), Ciśnienie nominalne NP 10 bar (atm), Profil wejścia (lesion entry profile) 0,016”, Profil przejścia (crossing profile równy 0,028”, Średnice balonu 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5 mm, Długości balonu 10, 15, 20 mm dla wszystkich średnic, Kompatybilny z prowadnikiem 0,014”, Długość użytkowa szaftu 140 cm, Długi taperowany tip 4mm, 2 platynowe markery | 8: 8%; 9: 0; 10: 0; 11: 0
2 | Inflator | szt. | 10 | • Inflator analogowy do uzyskiwania standardowych do 40 atm i super wysokich ciśnień do 55 atm • Dostępne pojemności: 14 ml/cc, 25 ml/cc • Przezroczysty poliwęglanowy korpus umożliwiający obserwację słupa cieczy • Czarny poliwęglanowy gwintowany tłok z wyraźnie oznaczoną blokadą • Pozostałe elementy inflatora wykonane z plastiku wzmacnianego włóknem szklanym oraz metalu • Dostępne rozdzielczości manometru: 1, 2 (do 20 atm), 5 (do 40 atm) • Dokładność manometru ( +- )1 atm • Dren zakończony męskim luerem • Mechanizm spustowy umożliwiający szybką deflację • Blokada zabezpieczająca przed przypadkową deflacją • Możliwość wykonania precyzyjnej inflacji • W zestawie dołączony kranik trójdrożny • Pakowany pojedynczo | 8: 8%; 9: 0; 10: 0; 11: 0
RAZEM |  |  |  |  | 6: RAZEM; 10: 0; 11: 0
ZADANIE 4
1 | Stymulator dwujamowy PM DDD z kompletem elektrod sterydowych Pro MRI | kpl | 50 | stymulator dwujamowy wymaga 2 elektrod stymulujących |  | biotronik |  | 8% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0
ELEKTRONICZNY PODPIS WYKONAWCY