         [image: image2.jpg]ll

A G H AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
IM. STANIStAWA STASZICA W KRAKOWIE




         Pion Kanclerza

         Dział Zamówień Publicznych 
             [image: image1.jpg]i





Kraków dnia: 2024-03-28
DE-dzp.272-28/24
 

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

ZMIANA ODPOWIEDZI nr 6) w WYJAŚNIENIACH TREŚCI SWZ (47-24) ZMIANA SWZ
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: przetarg nieograniczony na ”Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa centralnej części budynku S-1 na terenie AGH w Krakowie - DE-dzp.272-28/24” – znak sprawy DE-dzp.272-28/24.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
6. Prosimy o wyjaśnienie zapisu PW_AGH_S1_Opis_techniczny_rev.5 „Elementy obudowy budynku w formie okładzin z płyt włókno cementowych należy wykonać jako płyty pełne z mocowaniem typu BLIK (lub równoważne)” oraz poniżej „Mocowanie płyt włóknocementowych do podkonstrukcji systemowej odbywa się za pomocą systemowych kotew typ BLIK (lub równoważne)” Prosimy o wyjaśnienie sformułowania typu BLIK.
Zamawiający anuluje odpowiedź Odp.: Zamawiający rezygnuje z rozwiązania "mocowanie typu BLIK". Płyty włókno-cementowe należy mocować za pomocą łączników mechanicznych do podkonstrukcji w postaci systemowych szyn zaciskowych np. BAS.

Zamawiający zamieszcza odpowiedź na pytanie nr 6.: Odp.: Zamawiający rezygnuje z rozwiązania typu BLIK. Montaż płyt okładzinowych na elewacji wentylowanej ma być wykonany odpowiednio:

- płyty włókno-cementowe: okładzina mocowana mechanicznie za pomocą systemowych łączników mechanicznych do profili  aluminiowych typu T, mocowanych do konsol aluminiowych. Konsole zakotwione do ścian żelbetowych.

- płyty ceramiczne: okładzina montowana do systemowych profili/szyn zaciskowych z agrafami (mocowanie niewidoczne), mocowanych do podkonstrukcji podstawowej, kotwionej do ścian żelbetowych

Akademia Górniczo–Hutnicza | Pion Kanclerza, Dział Zamówień Publicznych

al. A. Mickiewicza 30, 30–059 Kraków, tel. +48 12 617 35 95, fax +48 12 617 35 95

e–mail: dzp@agh.edu.pl, www.dzp.agh.edu.pl

Nr rachunku PEKAO S.A. 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922

REGON 000001577, NIP 6750001923
System ProPublico © Datacomp

[image: image1.jpg][image: image2.jpg]