         [image: image2.jpg]ll

A G H AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
IM. STANIStAWA STASZICA W KRAKOWIE




         Pion Kanclerza

         Dział Zamówień Publicznych 
             [image: image1.jpg]i





Kraków dnia: 2024-04-04
DE-dzp.272-28/24
 

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

UZUPEŁNIENIE – KOREKTA ODPOWIEDZI nr 69), 70), 79)  w wyjaśnieniach treści SWZ (58-34) ZMIANA SWZ
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: przetarg nieograniczony na ”Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa centralnej części budynku S-1 na terenie AGH w Krakowie - DE-dzp.272-28/24” – znak sprawy DE-dzp.272-28/24.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
69. Prosimy o podanie wymagań akustycznych dla sufitu : Sufit monolityczny akustyczny z wełny skalnej ( o oznaczeniu SP_WS_B.)

70. Prosimy o doprecyzowanie parametrów sufitu o ozn. SP_R_D Panel listwowy pionowy typ bafle profil zamknięty PP 200x30. Jakie parametry akustyczne ma posiadać ten sufit?

Korekta do odpowiedzi 69 i 70: 
Wyceny dla sufitów SP_WS_B, SP_R_D (ozn. W projekcie jako SP_B_D) należy wykonać w oparciu o aktualne i skorygowane parametry dla sufitów podwieszanych, znajdujące się w załączniku: PW AGH S1 Parametry wykończenia sufitów rev.8 pod linkiem: https://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/di/zj/2024/zp-028-24/Uzupelnione/Rewizja-projektu/1/03_3_1_Projekt_wnetrz_i_aranzacji_wnetrz/PW_AGH_S1_Parametry_wykonczenia_sufitow_rev.8.pdf
79. W opisie Projektu akustycznego odnajdziemy zapis:” izolacyjność akustyczna ścian dzielących pomieszczenia do pracy i laboratoria od siebie oraz od korytarza, zostanie zapewniona poprzez zastosowanie okładziny opisanej w załączniku nr 2 w cz. projektu architektonicznego.” Prosimy o podanie wymagań akustycznych dla poszczególnych okładzin dla okładzin wymienionych w załączniku nr.2.

Odp.: Załącznik nr 2 skorygowano o wymagania akustyczne dla poszczególnych okładzin. Zgodnie z: PW AGH S1 Załącznik 2 Przegrody poziome i pionowe rev.8 w linku:
 https://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/di/zj/2024/zp-028-24/Uzupelnione/Rewizja-projektu/1/03_1_Architektura/
Jednocześnie Zamawiający informuje że:

· Podany parametr akustyczny dla okładziny z płyt fornirowych opisuje finalny parametr izolacyjności akustycznej dla całej przegrody: R'A1 ≥48 dB.

· Izolacyjność akustyczna dla wszystkich okładzin z płyt fornirowych to: Rw=19 dB
· Okładzinę z płyt fornirowych, perforowanych akustycznie należy zastosować jedynie w sali konferencyjnej (wielofunkcyjnej - pom. 0.04)

Akademia Górniczo–Hutnicza | Pion Kanclerza, Dział Zamówień Publicznych

al. A. Mickiewicza 30, 30–059 Kraków, tel. +48 12 617 35 95, fax +48 12 617 35 95

e–mail: dzp@agh.edu.pl, www.dzp.agh.edu.pl

Nr rachunku PEKAO S.A. 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922

REGON 000001577, NIP 6750001923
System ProPublico © Datacomp

[image: image1.jpg][image: image2.jpg]