         [image: image2.jpg]ll

A G H AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
IM. STANIStAWA STASZICA W KRAKOWIE




         Pion Kanclerza

         Dział Zamówień Publicznych 
             [image: image1.jpg]i





Kraków dnia: 2024-04-04
DE-dzp.272-28/24
 

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

UZUPEŁNIENIE ODPOWIEDZI nr 8)  i nr 39) w wyjaśnieniach treści SWZ (36-21) ZMIANA SWZ
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: przetarg nieograniczony na ”Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa centralnej części budynku S-1 na terenie AGH w Krakowie - DE-dzp.272-28/24” – znak sprawy DE-dzp.272-28/24.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
8. DI.ie Bardzo prosimy o umieszczanie brakującego przedmiaru do instalacji LAN / IT okablowanie sieci LAN oraz urządzenia aktywne (szafy , switche, etc)?
Odp.: Zamawiający przypomina, że przedmiary zostały załączone jedynie jako materiały pomocnicze. Wyceny należy dokonać w oparciu o dokumentację z uwzględnieniem zmian wprowadzonych nadzorami i wyjaśnieniami treści SWZ.
Zamawiający informuje że w zakresie wyceny są również wyspecyfikowane urządzenia aktywne. W zakresie instalacji, wymagania projektowe spełniają rozwiązania m.in: MMC, Reichle de Massari.
39. Prosimy o informację czy elementy wyposażenia ułatwiającego orientację w budynku osobom o szczególnych potrzebach oraz krzesło ratunkowe są objęte zakresem wyceny. Jeżeli tak, to prosimy o wskazanie dokładnego zakresu przedmiotowych prac.

Odp.: Zamawiający potwierdza, że elementy wyposażenia ułatwiającego orientację w budynku osobom o szczególnych potrzebach oraz krzesło ratunkowe są objęte zakresem wyceny. Wyżej wymienione elementy są wyspecyfikowane w opisie technicznym projektu.

Zamawiający informuje że terminal informacyjny dla osób słabowidzących zlokalizowany w holu na parterze jest poza zakresem wyceny.

Akademia Górniczo–Hutnicza | Pion Kanclerza, Dział Zamówień Publicznych

al. A. Mickiewicza 30, 30–059 Kraków, tel. +48 12 617 35 95, fax +48 12 617 35 95

e–mail: dzp@agh.edu.pl, www.dzp.agh.edu.pl

Nr rachunku PEKAO S.A. 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922

REGON 000001577, NIP 6750001923
System ProPublico © Datacomp

[image: image1.jpg][image: image2.jpg]