[image: image1.jpg]ll

A G H AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
IM. STANIStAWA STASZICA W KRAKOWIE




Pion Kanclerza,

Dział Zamówień Publicznych 

Kraków dnia: 2024-04-04
DE-dzp.272-28/24
 

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

ZMIANA w PO W I A D O M I E N I U
o zmianach  SWZ (6) w zakresie pkt 2.
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa centralnej części budynku S-1 na terenie AGH w Krakowie - DE-dzp.272-28/24” – znak sprawy DE-dzp.272-28/24.
Zamawiający, Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,
Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 137 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1605), informuje o dokonaniu zmian w zapisach Specyfikacji warunków zamówienia w następującym zakresie:
zapisu zamieszczonego w powiadomieniu o zmianach SWZ (6) odpowiednio w:
2.Klimatyzacja precyzyjna

W zakresie wymagań dotyczących klimatyzacji precyzyjnej, Zamawiający dokonuje zmian w zakresie zwartych w OPZ oraz w dokonanych uprzednio zmianach SWZ sformułowań:
	Lp.
	Wymaganie

	13
	Przepływ powietrza w szafie klimatyzacji precyzyjnej w pomieszczeniu UPS w nominalnym punkcie pracy nie większy niż 20 000 m3/h pod warunkiem zapewnienia zakładanych parametrów w pomieszczeniu

	15
	Szafa klimatyzacji precyzyjnej w pom UPS temperatura powietrza powrotnego: 32°C, RH 30% pod warunkiem zachowania parametrów powietrza w pomieszczeniu


odpowiednio na zapis:
„2.Klimatyzacja precyzyjna

W zakresie wymagań dotyczących klimatyzacji precyzyjnej, Zamawiający dokonuje zmian w zakresie zwartych w OPZ oraz w dokonanych uprzednio zmianach SWZ sformułowań:
	Lp.
	Wymaganie

	13
	"Przepływ powietrza w szafie klimatyzacji precyzyjnej w pomieszczeniu UPS w nominalnym punkcie pracy nie większy niż 22 170 m3/h pod warunkiem zapewnienia zakładanych parametrów w pomieszczeniu"

	15
	Szafa klimatyzacji precyzyjnej w pom UPS temperatura powietrza powrotnego: 30°C, RH 30% lub 32°C, RH 30% pod warunkiem zachowania parametrów powietrza w pomieszczeniu


1/2
System PRZETARG

1
Akademia Górniczo–Hutnicza |Pion Kanclerza, Dział Zamówień Publicznych

al. A. Mickiewicza 30, 30–059 Kraków, tel. +48 12 617 35 95, fax +48 12 617 35 95

e–mail: dzp@agh.edu.pl, www.dzp.agh.edu.pl 

Nr rachunku PEKAO S.A. 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922

REGON 000001577, NIP 6750001923


[image: image1.jpg]