| Lp. | Nazwa sprzętu |  | Producent/typ | Cena jedn. netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Cena jedn. brutto [PLN] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | # Wózek anestezjologiczny nr 1 | 1 sztuka |  |  |  |  |  |  |
| 2 | # Wózek anestezjologiczny nr 2 | 1 sztuka |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |  |  |  |
| Wózek nr 1 |  |  |  |
|  | Szafka z 5-szufladami (wysokość frontów: 2x97mm; 1x156mm, 2x175mm), 3xuchylny poj. z PLEXI, 1xblat boczny wysuwany stalowy lakierowany proszkowo 370x430 mm, 2xodcinek szyny instrumentalnej z narożnikami zabezpieczonymi i zintegrowanymi z korpusem, 1xkosz na odpady z tworzywa sztucznego z pokrywą, w obudowie drucianej, 1xuchwyt z poj. nazużyte igły, 1xkosz na cewniki ze stali kwasoodpornej115x115x500mm,1xzamek centralny, 1xuchwyt do prowadzenia | TAK |  |
|  | blat stalowy z pogłębieniem, lakierowany proszkowo na biało, otoczony z 3 stron bandami o wysokości 50 mm | TAK |  |
|  | konstrukcja z profili aluminiowych z kanałami montażowymi po zewnętrznej stronie, umożliwiającymi regulację położenia wysokości szyn instrumentalnych | TAK |  |
|  | fronty szuflad stalowe lakierowane proszkowo na kolor biały, szuflady z samodociągiem | TAK |  |
|  | wypełnienie szafki (tył, boki) stalowe lakierowane proszkowo na kolor biały, wyposażone w materiał wygłuszający, niechłonący wilgoci, minimalizujący wibracje | TAK |  |
|  | podstawa stalowa z odbojami, wyposażona w koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 125 mm, w tym dwa z blokadą | TAK |  |
|  | elementy dekoracyjne (banda blatu górnego, profile aluminiowe, uchwyty szuflad, uchwyt do prowadzenia) lakierowane na wybrany kolor RAL | TAK |  |
|  | uchwyt do prowadzenia | TAK |  |
|  | Wymiary wózka bez wyposażenia opcjonalnego: 775x575x1000 mm Wymiary szafki: 700x500x805 mm | TAK |  |
| Wózek nr 2 |  |  |  |
|  | Szafka z 4 szufladami (wysokość frontów 3x156mm, 1x234mm), 1xblat boczny wysuwany stalowy lakierowany proszkowo 370x430 mm, 2xodcinek szyny instrumentalnej z narożnikami zabezpieczonymi i zintegrowanymi z korpusem, 1xkosz na odpady z tworzywa sztucznego z pokrywą, w obudowie drucianej, 1xuchwyt z pojemnikiem na zużyte igły, 1xkosz na cewniki ze stali kwasoodpornej 115x115x500mm, 1xzamek centralny, 1xuchwyt do prowadzenia | TAK |  |
|  | blat stalowy z pogłębieniem, lakierowany proszkowo na biało, otoczony z 3 stron bandami o wysokości 50 mm | TAK |  |
|  | konstrukcja z profili aluminiowych z kanałami montażowymi po zewnętrznej stronie, umożliwiającymi regulację położenia wysokości szyn instrumentalnych | TAK |  |
|  | fronty szuflad stalowe lakierowane proszkowo na kolor biały, szuflady z samodociągiem | TAK |  |
|  | wypełnienie szafki (tył, boki) stalowe lakierowane proszkowo na kolor biały, wyposażone w materiał wygłuszający, niechłonący wilgoci, minimalizujący wibracje | TAK |  |
|  | podstawa stalowa z odbojami, wyposażona w koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 125 mm, w tym dwa z blokadą | TAK |  |
|  | elementy dekoracyjne (banda blatu górnego, profile aluminiowe, uchwyty szuflad, uchwyt do prowadzenia) lakierowane na wybrany kolor RAL | TAK |  |
|  | uchwyt do prowadzenia | TAK |  |
|  | Wymiary wózka bez wyposażenia opcjonalnego: 650x575x1000 mm Wymiary szafki: 600x500x805 mm | TAK |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Oferowany sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, nie powystawowy, rok produkcji 2024. Nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych, itp. | TAK |  |
|  | Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE Załączyć do oferty przedmiotu zamówienia deklarację zgodności CE (WE) | TAK |  |
|  | Wszelkie posiadane materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty min. prospekty, broszury, dane techniczne, itp. w języku polskim | TAK |  |
|  | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów | TAK |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Długość udzielanej gwarancji – minimum 24 miesiące maksymalnie 60 miesięcy | TAK podać |  |
|  | Koszt pełnej obsługi serwisowej w okresie gwarancji; obejmującej przeglądy, w tym przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji, naprawy gwarancyjne i aktualizację oprogramowania; zawarty w cenie przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski | TAK Podać |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 48h w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczony od dnia zgłoszenia usterki | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 24 h) liczony od momentu podjęcia naprawy | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 48 h) liczony od momentu podjęcia naprawy | TAK Podać |  |
|  | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach | TAK Podać |  |
|  | Możliwość zgłaszania awarii codziennie przez 24 h/dobę w ciągu 365 dni w roku. | TAK |  |
|  | Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 7 dni kalendarzowych | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej (nie więcej niż 7 dni kalendarzowych), po przekroczeniu, którego przedłuża się gwarancję o 3-krotny czas przerwy w eksploatacji | TAK Podać |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany tego podzespołu oraz podzespołów bezpośrednio mających wpływ na jego funkcjonowanie na nowe (nie więcej niż 3) | TAK Podać |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez okres 10 lat od momentu dostarczenia | TAK Podać |  |