Bydgoszcz dnia: 2024-04-16

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr: 3130/24

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Dostawa lampy szczelinowej. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | 47/2024 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Dotyczy załącznika nr 2 do SWZ (Specyfikacja techniczna) pkt. 22 Zamawiający w w/w punkcie dokumentu wymaga reakcji na zgłoszoną awarię nie dłuższej niż 48 godzin w dni robocze. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie reakcji na zgłoszoną awarię do 72 godzin w dni robocze? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający pozostawia zapisy Specyfikacji Technicznej i SWZ bez zmian. pkt. 23 Zamawiający w w/w punkcie dokumentu wymaga czasu naprawy bez użycia części zamiennych nie dłuższego niż 24 godziny liczone od momentu podjęcia naprawy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu bez użycia części zamiennych do 5 dni roboczych z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający pozostawia zapisy Specyfikacji Technicznej i SWZ bez zmian. pkt. 24 Zamawiający w w/w punkcie dokumentu wymaga czasu naprawy z użyciem części zamiennych nie dłuższego niż 48 godzin liczone od momentu podjęcia naprawy ? Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu naprawy z użyciem części zamiennych do 14 dni roboczych z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający pozostawia zapisy Specyfikacji Technicznej i SWZ bez zmian. pkt. 27 Zamawiający w w/w punkcie dokumentu wymaga sprzętu zastępczego na czas naprawy przekraczającej 7 dni kalendarzowych. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rezygnację powyższego zapisu? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający pozostawia zapisy Specyfikacji Technicznej i SWZ bez zmian. Pkt. 30 Zamawiający w w/w punkcie dokumentu wymaga dostępności części zamiennych minimum 10 lat. Czy zamawiający dopuści dostępność części zamiennych do 8 lat ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający pozostawia zapisy Specyfikacji Technicznej i SWZ bez zmian.

ZAMAWIAJĄCY

Wykonano w 2 egz. na 1 ark.

Egz. 1 – a/a kancelaria

Egz. 2 – Wykonawcy poprzez str. int. 10wsk.mil.pl i e-propublico.pl; SZPubl. T2612 B10

Wyk. B. Choroszyńska – tel. 261 417 449

Data: 16.04.2024 r.