Bydgoszcz dnia: 2024-04-16

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr 3153/24

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Dostawa narzędzi chirurgicznych i sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do aparatury medycznej i sprzętu jednorazowego użytku. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | 44/2024 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej” SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Dotyczy zadania nr 7 - (dot. Formularza cenowego, zadanie 7 poz. 2) Czy Zamawiający ma na myśli elektrodę tnącą typu pointed 26 Fr? Odpowiedź Zamawiającego: Tak Zamawiający ma na myśli elektrodę tnącą typu pointed 26 Fr - Czy ze względu na specjalistyczny charakter zamówienia oraz fakt, że przedmiotem zamówienia nie są leki ratujące życie a sprzęt, którego zakup można zaplanować z odpowiednim wyprzedzeniem, Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy dla Zadania nr 7 do 10 dni roboczych od złożenia zamówienia? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SWZ. - (Dot. wzoru umowy §8 ust.1.) ppkt. 2)) W celu miarkowania kar umownych zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o obniżenie kary umownej za zwłokę w dostawie do 1% wartości brutto niedostarczonej partii towaru – za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy projektu umowy. - (Dot. wzoru umowy §8 ust.1.) ppkt. 3)) W celu miarkowania kar umownych zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o obniżenie kary za zwłokę w reklamacji umownej do 0,5% wartości brutto reklamowanej partii towaru – za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy projektu umowy - (Dot. wzoru umowy §8 ust.2.) Czy w celu miarkowania kar umownych, Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie łącznej max. wysokość kar umownych z 30% do 20%? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy projektu umowy 6. (dot. wzoru umowy §2 ust. 9) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu na rozpatrzenie reklamacji do 5 dni roboczych i na wymianę towaru wadliwego na wolny od wad do 8 dni roboczych? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy projektu umowy

Pytanie nr 2 • Pakiet 4, poz. 4: Czy Zamawiający dopuszcza pęsetę o długości 11cm? Reszta parametrów bez zmian. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. • Pakiet 4, poz. 9: Czy Zamawiający dopuszcza nożyczki o długości 14cm? Reszta parametrów bez zmian. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. • Pakiet 4, poz.10: Czy Zamawiający dopuszcza nożyczki o długości 14cm? Reszta parametrów bez zmian. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. • Pakiet 4, poz.11: Czy Zamawiający dopuszcza nożyczki o długości 14cm? Reszta parametrów bez zmian. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. • Pakiet 4, poz.13: Czy Zamawiający dopuszcza nożyczki o długości 10cm lub 12cm? Reszta parametrów bez zmian. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza nożyczki o długości 10 cm. • Pakiet 4, poz.17: Czy Zamawiający dopuszcza rozwieracz tępy lub ostry o długości 13,5m? Reszta parametrów bez zmian. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. • Pakiet 4, poz.18: Czy Zamawiający dopuszcza haczyk o długości 13cm? Reszta parametrów bez zmian. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. • Pakiet 4, poz.20: Czy Zamawiający dopuszcza nożyczki o długości 14cm? Reszta parametrów bez zmian. Dodatkowo proszę o informację czy nie nastąpią pomyłka, bo zgodnie z numerem katalogowym nożyczki są proste. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. Dodatkowo Zamawiający wymaga nożyczek chirurgicznych odgiętych- zgodnie z opisem w formularzu cenowym. • Pakiet 4, poz.21: Czy Zamawiający dopuszcza nożyczki o długości 14cm? Reszta parametrów bez zmian. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. • Pakiet 4, poz.22: Czy Zamawiający dopuszcza szpatułkę o długości 14cm? Reszta parametrów bez zmian. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. • Pakiet 4, poz.23: Czy Zamawiający dopuszcza osteotom o długości 22cm? Reszta parametrów bez zmian. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. • Pakiet 4, poz.24: Czy Zamawiający dopuszcza osteotom o długości 22cm? Reszta parametrów bez zmian. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. • Pakiet 4, poz.27: Czy Zamawiający dopuszcza odgryzacz kostny o długości 15cm? Reszta parametrów bez zmian. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. • Pakiet 4, poz.28: Czy Zamawiający dopuszcza podważkę o długości 18cm i średnicy 5x5mm? Reszta parametrów bez zmian. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. • Pakiet 4, poz.29: Czy Zamawiający dopuszcza raspator dwustronny o śrdenicy 4,5x4,5 i długości 22cm? Reszta parametrów bez zmian. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. • Pakiet 4, poz.31: Czy Zamawiający dopuszcza raspator o długości 17cmm, raczka nie rowkowana bez wgłębnika? Reszta parametrów bez zmian. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. • Pakiet 4, poz.32: Czy Zamawiający dopuszcza skalpel o długości 12cm? Reszta parametrów bez zmian. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. • Pakiet 4, poz.34: Zgłaszamy się uprzejmą prośbą o wyodrębnienie pozycji, ponieważ uniemożliwia wystartowanie w ww pakiecie innym firmom. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający na tym etapie postępowania nie wyraża zgody na wyodrębnienie pozycji i dodanie jej jako kolejne (odrębne) zadanie. • Pakiet 5, poz.4: Czy Zamawiający dopuszcza mikro kleszczyki 1,5x6,0mm? Reszta parametrów bez zmian. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. • Pakiet 5, poz.13: Czy Zamawiający dopuszcza hak o wymiarach 26x10, 34x13,30x13,30x10 i długości 11,5cm? Reszta parametrów bez zmian. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. • Pakiet 5, poz.14: Czy Zamawiający dopuszcza hak o długości 22cm? Reszta parametrów bez zmian. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. • Pakiet 5, poz.15: Czy Zamawiający dopuszcza hak o długości 22cm? Reszta parametrów bez zmian. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. • Pakiet 5, poz.16: Czy Zamawiający dopuszcza rozwieracz tępy lub ostry o długości 13,5m? Reszta parametrów bez zmian. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza rozwieracz ostry. • Pakiet 5, poz.17: Czy Zamawiający dopuszcza nożyczki o długości 11,5cm? Reszta parametrów bez zmian. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. • Pakiet 5, poz.20: Czy Zamawiający dopuszcza kaniulę o długości 33cm? Reszta parametrów bez zmian. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. • Pakiet 5, poz.23: Czy Zamawiający dopuszcza raspator o szerokości 6mm? Reszta parametrów bez zmian. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. • Pakiet 5, poz.24: Czy Zamawiający dopuszcza raspator o szerokości 6mm? Reszta parametrów bez zmian. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. • Pakiet 5, poz.25: Czy Zamawiający dopuszcza nożyczki o długości 14 lub 15cm? Reszta parametrów bez zmian. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza nożyczki o długości 15 cm. • Pakiet 5, poz.29: Czy Zamawiający dopuszcza skalpel o długości 12cm? Reszta parametrów bez zmian. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. • Pakiet 5, poz.30: Czy Zamawiający dopuszcza haczyk o długości 14cm? Reszta parametrów bez zmian. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. • Pakiet 5, poz.35: Czy Zamawiający dopuszcza nożyczki o długości 14? Reszta parametrów bez zmian. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. • Pakiet 5, poz.38: Czy Zamawiający dopuszcza pęsetę o długości 15cm? Reszta parametrów bez zmian. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. • Pakiet 5, poz.39: Czy Zamawiający dopuszcza nóż o długości 16cm i średnicy 3x2mm? Reszta parametrów bez zmian Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3 Zadanie 5. Zestaw narzędzi chirurgicznych dla otolaryngologii. Poz. 2) Mikroigła dł. 150mm, pozostałe parametry bez zmian. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. Poz. 3) Mikro kleszczyki szczęki 0,5x7mm, pozostałe parametry bez zmian. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. Poz. 4) Mikro kleszczyki szczęki 1,5x7mm, pozostałe parametry bez zmian. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. Poz. 5) Wziernik uszny 6x7mm, pozostałe parametry bez zmian. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. Poz. 6) Wziernik uszny 5x6mm, pozostałe parametry bez zmian. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. Poz. 7) Wziernik uszny 4x5mm, pozostałe parametry bez zmian. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. Poz. 8) Wziernik uszny 3x4mm, pozostałe parametry bez zmian. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. Poz. 9) Mikrohaczyk uszny dł. 150mm, śr. 0,5mm, pozostałe parametry bez zmian. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. Poz. 10) Mikrohaczyk uszny dł. 150mm, śr. 0,3mm, pozostałe parametry bez zmian. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. Poz. 11) Mikrohaczyk uszny dł. 150mm, śr. 2,5mm, pozostałe parametry bez zmian. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. Poz. 12) Hak operacyjny dł. 150mm, pozostałe parametry bez zmian. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. Poz. 13) Hak operacyjny dł. 120mm, pozostałe parametry bez zmian. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. Poz. 14 i 15) Hak operacyjny dł. 210mm, szer. 180mm, pozostałe parametry bez zmian. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. Poz. 16) Rozwieracz tępy dł. 145mm, pozostałe parametry bez zmian. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. Poz. 17) Nożyczki dł. 115, pozostałe parametry bez zmian. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. Poz. 30) Haczyk dł. 140mm, pozostałe parametry bez zmian. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. Poz. 31) Kleszczyki dł. 190mm, pozostałe parametry bez zmian. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. Poz. 33) Kleszczyki dł. 260mm, pozostałe parametry bez zmian. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. Poz. 36) Disektor dł. 240mm, pozostałe parametry bez zmian. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. Poz. 37) Mikrohaczyk dł. 150mm, pozostałe parametry bez zmian. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. Poz. 38) Pinceta dł. 130mm, pozostałe parametry bez zmian. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. Poz. 39) Nóż dł. 150mm, pozostałe parametry bez zmian. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. Poz. 41) Mikrohaczyk wym. 0,3mm, dł. 150mm, pozostałe parametry bez zmian. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4 Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 8 ust. 1, 3: 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 2) 0,5 % wartości brutto niewykonanej części przedmiotu umowy za niewykonanie przedmiotu umowy – za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostawie w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niewykonanej części przedmiotu umowy 3) 0,5 % wartości brutto reklamowanego asortymentu lub podlegającego wymianie na podstawie gwarancji – za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wymianie towaru na wolny od wad, w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 7, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto reklamowanego asortymentu lub podlegającego wymianie Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy projektu umowy.

Pytanie nr 5 N°. 1; Pakiet NR 1 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu grawer narzędziach na których ze względu na małą ilość miejsca, materiał (np. mata silikonowa) wykonie oznakowania jest niemożliwe? Lp; Przykładowy Symbol; Nazwa towaru. 20; DC81912-01; KOSZ STALOWY I DO STERYLIZACJI ZESTAWU YAN O WYMIARACH 540X250X70MM, Z AKCESORIAMI NA POSZCZEGOLNE CZESCI. 21; O595170; KOSZYK STALOWY, PERFOROWANY DO STERYLIZACJI O WYM. 485MMx245MMX70MM. 22; O595000; PRZYKRYWA DO KOSZYKA DO STERYLIZACJI O WYM. 485MMx245MM. 23; O611842; MATA SILIKONOWA TZW JEZYK DO KOSZYKA O WYM. 475MMx230MM. 25; E503000; UNIWERSALNE ALUMINIOWE MOCOWANIE OD 10MM DO 40MM-DO RAMIENIA CHIRURGICZNEGO, SR. 16MM. 27; DC31011-40; ŁOPATKI DO RETRAKTORA DO MOSTKA, KOMPLET 4 SZTUK, WYM, 28X40MM.. 2; Czy Zamawiający odstąpi od wymogu grawer narzędziach na których ze względu na małą ilość miejsca, materiał (np. mata silikonowa) wykonanie oznakowania jest niemożliwe? Lp; Przykładowy Symbol; Nazwa towaru. 19; DC82150-00; RETRAKTOR PIERŚCIENIOWY TYPU OBADIA DO MINITORAKOTOMII DO ZABIEGÓW MIS, Ø 220MM ROZWARCIE MAX: 85MM, ZESTAW Z 3 PARAMI ŁOPATEK O WYM. 27X20MM, 27X30MM, 27X40MM. 20; DC81110-00; RETRAKTOR ATRIALNY 3D TYPU OBADIA DO ZABIEGOW MIS, POLIMEROWY TROJNOG Z METALOWYM RUCHOMYM PRETEM, NA KTORYM UMIESZCZA SIĘ METALOWE PROFILOWANE LOPATKI, W KOMPLECIE 3 ROZMIARY: 35X40MM & 35X50MM & 45X50MM. 22; O596150; KOSZYK STALOWY, PERFOROWANY DO STERYLIZACJI O WYM. 535MMx245MMX50MM. 23; O596000; PRZYKRYWA DO KOSZYKA DO STERYLIZACJI O WYM. 535MMx245MM. 24; O611852; MATA SILIKONOWA TZW JEZYK DO KOSZYKA O WYM. 515MMx230MM. 25; O600406; KOSZYK STALOWY DO STERYLIZACJI, Z POKRYWA, O WYM. 80MMx80MMx34MM.. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z oznakowania koszy stalowych, koszyków stalowych, przykryw do koszyków, uniwersalnych aluminiowych mocowań, mat silikonowych i uzna za spełnienie kryterium oznakowanie narzędzi.

Pytanie nr 6 Pytanie 1 - dot. Zadania 4 - "Zestaw narzędzi chirurgicznych dla chirurgii szczękowej": Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający, w Zadaniu 4, w Pozycjach 23 i 24, dopuści możliwość zaoferowania osteotomów typ Lexer o długości 240 mm i szerokości, odpowiednio 10 mm (w Pozycji 23) i 15 mm (w Pozycji 24) będących zamiennikami nowego typu dla wycofanych przez producenta, określonych przez Zamawiającego przykładowo figur o kodach FL403R i FL405R? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 6 ark.

Egz. 1 – a/a kancelaria

Egz. 2 – Wykonawcy poprzez str. int. 10wsk.mil.pl i e-propublico.pl; SZPubl. T2612 B5

Wyk. M. Sierek – tel. 261 417 449

Data: 16.04.2024 r.