Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

ul. Warszawska 24 W-9/110,

31-155 KRAKÓW

L.Dz.KA-2/ 249 /2024                                                      KRAKÓW dnia: 2024-04-17

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Remont w budynku domu studenckiego DS-B1. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | KA-2/029/2024 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań z dnia 17.04.2024. do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytania Proszę o informację czy istnieje możliwość dokonania wizji lokalnej na budynku i uzyskania informacji o szczegółowym zakresie robót wchodzących w zakres zadania nr 1 np. Czy w pokojach będą demontowane meble, czy remontem objęte są wszystkie sanitariaty czy tylko pięć jak to wynika z przedmiaru (jeśli tak to proszę o zaznaczenie z których pokojach) , Czy stolarka drzwiowa jest do wymiany itd. Wyjaśnienie Zamawiającego:

ad1) Istnieje możliwość przeprowadzenia indywidualnej wizji lokalnej po uprzednim ustaleniu terminu z administratorem obiektu – p. Marian Jarek, tel. 502-038-451.

Część mebli będzie wyniesiona (np. tapczany, stoły, krzesła) ale cześć pozostawiona do zabezpieczenia na czas robót (np. szafy)

ad2) Zakres zadania obejmuje remont 5 kpl. węzłów sanitarnych (zgodnie z zakresem przedmiaru robót załączonego do SWZ). Szczegółowsze ustalenie lokalizacyjne możliwe podczas wizji lokalnej.

ad3) Stolarka drzwiowa nie będzie wymieniana, przewidziano jedynie malowanie jej farbami alkidowymi (zgodnie z zakresem przedmiaru robót załączonego do SWZ).