Bydgoszcz dnia: 2024-04-18

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr: 3205/24

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Dostawa lampy szczelinowej. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | 47/2024 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 2 Prosimy o dopuszczenie lampy szczelinowej o poniższych parametrach technicznych: - lampa szczelinowa w układzie typu Haag-Streit - 5 stopni powiększenia w zakresie: 6,3x, 10x, 16x, 25x, 40x - regulacja dioptrii +/- 8D, okulary 12,5x - długość szczeliny: płynna regulacja 1-14 mm, .średnice otworów 0.2, 1, 2, 3, 5, 10, 14 mm - szerokość szczeliny: Płynna regulacja od 0 do 14 mm (przy 14mm szczelina zamienia się w okrąg) - Regulacja odległości średnic: 52 mm ` 80 mm - K.t szczeliny: 0-180‹ (regulowany w pionie i poziomie) - oświetlenie LED regulowane płynnie - blokada podstawy jezdnej lampy realizowana pokrętem, zabezpieczaj.ca przy transporcie - ręczne przejęcie w tryb uśpienia - filtry: filtr pochłaniający ciepło, filtr ND, bez czerwieni, kobaltowy niebieski, wbudowany żółty filtr - w zestawie ze stolikiem pojedynczym jezdnym, elektryczna regulacja wysokości Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej lampy i pozostawia zapisy specyfikacji technicznej oraz SWZ bez zmian.

ZAMAWIAJĄCY

Wykonano w 2 egz. na 1 ark.

Egz. 1 – a/a kancelaria

Egz. 2 – Wykonawcy poprzez str. int. 10wsk.mil.pl i e-propublico.pl; SZPubl. T2612 B10

Wyk. B. Choroszyńska – tel. 261 417 449

Data: 18.04.2024 r.