Bydgoszcz dnia: 2024-04-18

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr: 3213/24

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Dostawa piły oscylacyjnej. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | 51/2024 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający, dopuści możliwość zaoferowania piły oscylacyjnej o następujących parametrach technicznych: - Piła oscylacyjna w uchwycie prostym. - Tytanowa, prosta obudowa dostosowana do mycia w środkach alkalicznych. - Silnik bezszczotkowy komutowany elektronicznie o mocy 250 W. - Oscylacje regulowane w zakresie od 0 do 13000 osc./min. przy pomocy przycisku na rękojeści. - Brzeszczoty mocowane systemem zapadkowym z blokadą. - Akumulator NiMH ze zintegrowaną elektroniką sterującą, o napięciu 9,6 V i pojemności 1,95Ah, możliwość serwisowej wymiany samych ogniw akumulatora, w zestawie. - Zestaw do sterylnego wkładania akumulatora (lejek i pokrywa komory akumulatora), w zestawie. - Akumulatory niesterylizowalne umieszczane systemem lejkowym w sterylnej komorze akumulatora w rękojeści, bez oddzielnego pojemnika na akumulator. - Możliwość zasilania z sieci elektrycznej. - Blokada przed niezamierzonym uruchomieniem. - Wychylenie ostrza 4,1° - Na obudowie etykieta serwisowa z datą następnego przeglądu. - Kosz stalowy, perforowany, wymiary zewnętrzne 406/253/106 mm, zawierający uchwyty do: napędu/piły, pokrywy komory akumulatora, lejka do sterylnego zakładania akumulatora, na ostrza. - Wanna kontenera ?, wymiary zewnętrzne 470/274/135 mm, rączki blokowane pod kątem 90°. - Pokrywa kontenera: * ?, niebieska, * filtr mikroporowy, teflonowy na 5000 cykli sterylizacji - 2 sztuki. - Tabliczka identyfikacyjna, kolor czerwony/niebieski, opis do 13 miejsc - 4 sztuki. - Brzeszczoty do piły oscylacyjnej, resternotomu: * Brzeszczot o długości 35 mm i szerokości 75mm (wielokrotnego użytku, możliwość resterylizacji) - 5 sztuk. - Ładowarka elektroniczna, uniwersalna: * Cztery gniazda. * Wskaźnik ładowania przy każdym gnieździe. * System diagnozowania stanu zużycia akumulatorów. * Wskaźnik informujący o konieczności wykonania czynności serwisowych. * Proces ładowania pulsacyjnego zapewniający, optymalny bez histerezy pojemnościowej, maksymalny stan naładowania akumulatorów. * Możliwość ładowania co najmniej 3 różnych baterii, do 6 różnych urządzeń. - Przewód sieciowy 5 m z wtyczką typu euro. - Akumulator dodatkowy NiMH ze zintegrowaną elektroniką sterującą, o napięciu 9,6V i pojemności 1,95Ah, możliwość serwisowej wymiany samych ogniw akumulatora, w zestawie - 1 sztuka. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

ZAMAWIAJĄCY

Wykonano w 2 egz. na 1 ark.

Egz. 1 – a/a kancelaria

Egz. 2 – Wykonawcy poprzez str. int. 10wsk.mil.pl i e-propublico.pl; SZPubl. T2612 B10

Wyk. B. Choroszyńska – tel. 261 417 449

Data: 18.04.2024 r.