
Kraków dnia: 2024-04-19
Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych
Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
Pismo: DE- dzp.272-167/24
 

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA I ZMIANA TREŚCI SWZ
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp pn. ”Dostawa homogenizatora mechanicznego wraz z wyposażeniem dla WEiP - DE-dzp.272-167/24” – znak sprawy DE-dzp.272-167/24.
Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023.1605 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
	Pytanie 1: 
W wyposażeniu dodatkowym Zamawiający wymaga dostawy końcówki homogenizującej fi 20 odpowiedniej do próbek o objętości 1-100 ml - końcówka spełniająca wymóg objętości 1-100 ml ma średnicę fi 10 (a nie 20). Czy Zamawiający miał na myśli: końcówkę homogenizującą fi 10 odpowiednią do próbek o objętości 1-100 ml?

Odpowiedź 1:

W odpowiedzi Zamawiający zmienia zapisy SWZ pkt 4 ppkt 4.1 

 z zapisu: 
3: końcówka homogenizująca fi 20 odpowiednia do próbek o objętości 1-100 ml

 na zapis: 
3: końcówka homogenizująca fi 10 odpowiednia do próbek o objętości 1-100 ml

Pytanie 2: 
W wyposażeniu dodatkowym Zamawiający wymaga dostawy końcówki homogenizującej fi 18 odpowiedniej do próbek o objętości 10-100 ml - końcówka o średnicy fi 18 jest odpowiednia do próbek o objętości 10-1000 ml. Czy Zamawiający miał na myśli: końcówkę homogenizującą fi 18 odpowiednią do próbek o objętości 10-1000 ml?

Odpowiedź 2:


W odpowiedzi Zamawiający zmienia zapisy SWZ pkt 4 ppkt 4.1 

 z zapisu: 
3: końcówka homogenizująca fi 18 odpowiednia do próbek o objętości 10-100 ml

 na zapis: 
3: końcówka homogenizująca fi 18 odpowiednia do próbek o objętości 10-1000 ml


1/2
System PRZETARG

1

System ProPublico © Datacomp


