## Arkusz1
l.p | Nazwa | Opis | Producent / Nazwa handlowa | Pełne kody produktu (wszystkich rozmiarów) | j.m | ilść | cena netto | VAT % | cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Uwagi
ZADANIE 1
1 | Elektrody do stymulacji zewnętrznej serca Quic-Combo | Elektrody do stymulacji zewnętrznej serca Quic-Combo np..: ref.3010188-012 |  |  | kpl | 400 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 2
1 | Stabilizator tkankowy do naczyń wieńcowych do zabiegów kardiochirurgicznych | jednorazowy z tworzywa sztucznego, ssący, atraumatyczny, niezakrywający naczyń wieńcowych, ramię przegubowe 17cm ustawne na zawiasie stopki 6cm z przyssawkami (część ssąca długości 3cm) regulowane trójpłaszczyznowa, zbrojona linia ssąca do pompy, dren z PCV medycznego z filtrem z możliwością regulacji siły ssania, wskażnik siły stabilizacji ramienia stabilizatora |  |  | szt. | 320 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Jednorazowy stabilizator serca | • ssący, atraumatyczny • niskoprofilowy niezakrywający naczyń wieńcowych • ramię o płynnej możliwości dostosowania pozycji oraz o gładkiej powierzchni i silnej stabilizacji • możliwość ustawienia stopki stabilizatora pod kątem prostym do ramienia • plastyczny • ułatwiający ocenę struktur nasierdziowych • część ssąca stabilizatora z przejrzystego materiału – niskoprofilowa, atraumatyczna, podzielona na cztery komory • część ssąca plastyczna - możliwość dostosowania kształtu w trzech płaszczyznach • możliwość montażu na dowolnym retraktorze • przyssawki z wieloma komorami ssącymi • zbrojona linia ssąca do pompy • wskaźnik siły stabilizacji ramienia stabilizatora |  |  | szt. | 80 | 0 |  | 0 | 0 | 0
RAZEM: | [9 empty] | 0 | 0
ZADANIE 3
1 | Kaniula żylna udowa z zestawem do wprowadzenia | Kaniule w rozmiarze od 19 do 25 Fr zakończone konektorem 3/8 x 3/8 cala, Otwory wlotowe kaniuli rozłożone na końcu na długości 20 cm + wlot centralny Kaniula musi posiadać marker zewnętrzny( podziałka na zewnętrznej stronie kaniuli lub nakładany pierścień ) pozwalający na ocenę głębokości wprowadzenia kaniuli do naczynia Pakowane indywidualnie w sterylną „kopertę” z papier-folii Wykonana z materiałów apirogennych i atraumatycznych. Okres przydatności do użycia minimum 2 lata od daty dostawy |  |  | szt. | 40 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 4 KOMIS
1 | Zastawka wykonana z osierdzia wołowego przeznaczona do implantacji w pozycji aortalnej | Zastawka o konstrukcji nadpierścieniowej ( supra annular valve ) • Stent mocujący zastawkę samorozprężalny w miejscu implantacji z możliwością repozycji • Zastawka nadająca się do wszczepienia z dostępu przez tętnicę udową • Zastawka zabezpieczona fizyko-chemicznie przed zwapnieniem i degeneracją • Zastawka o konstrukcji trójpłatkowej • Dostępny rozmiar – 22 (dla wymiarów pierścienia 18-20mm), 26 (dla wymiarów pierścienia 20-23,5mm), 30 (dla wymiarów pierścienia 23,5-27mm) • Zestaw wprowadzający o profilu 18F kompatybilny z prowadnikiem 0,035” • Zastawka dobrze widoczna w promieniach RTG • W komplecie system wprowadzający oraz system ładowania wspomagający ładowanie zastawki na system wprowadzający • Producent zapewnia system szkoleń w zakresie implantacji • Produkt fabrycznie nowy, rok produkcji 2022/23 |  |  | szt. | 70 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 5
1 | Łata osierdziowa | łata biologiczna wykonana z osierdzia wołowego, zabezpieczony przed kalcyfikacją przez usunięcie fosfolipidów, dostępne rozmiary 5x6 cm |  |  | szt. | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Łata osierdziowa | łata biologiczna wykonana z osierdzia wołowego, zabezpieczony przed kalcyfikacją przez usunięcie fosfolipidów, dostępne rozmiary 8x14 cm |  |  | szt. | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0
RAZEM: | [9 empty] | 0 | 0
ZADANIE 6
1 | Gąbka sterylna do jednorazowego użytku w elektrochirurg | Gąbka sterylna, pakowana pojedyńczo. Możliwość przyklejenia. Gąbka o wymiarach max 6 na 6 cm |  |  | szt. | 800 | 0 |  | 0 | 0 | 0