## Zadanie nr 1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
Zadanie nr 1: Dostawa podłoży do hodowli drobnoustrojów w krwi i płynach ustrojowych wraz z dzierżawą aparatu do wykonywania posiewów w okresie 3 lat
VAT
Lp | Nazwa wyrobu | Jm | Ilość | Wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena netto1 opakowania | Wartość netto 6*7 | % | Wartość 8*9 | Wartość brutto 8+10 | Nazwa handlowa i nr. katalogu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
A | PODŁOŻA
1 | Podłoże do hodowli bakterii tlenowych w krwi i płynach ustrojowych z inhibitorami antybiotyków | ozn | 5000 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Podłoże do hodowli bakterii beztlenowych w krwi i płynach ustrojowych z inhibitorami antybiotyków | ozn | 5000 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Podłoża pediatryczne do hodowli bakterii wlenowych w krwi z inhibitorami antybiotyków | ozn | 800 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Podłoża do badania jałowości produktów przetworzonych i przygotowanych aseptycznie w kierunku bakterii tlenowych | ozn | 200 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Plastikowe nasadki z bezigłową końcówką do przesiewania butelek dodatnich | ozn | 4300 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
B | MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE I ZUŻYWALNE (wszystkie niezbędne do wykonania badań określonych w poz. A - wypełnić jeżeli wymagane, w razie potrzeby należy zwiększyć ilość pozucji w tabelce)
[7 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 | 0
C | DZIERŻAWA ANALIZATORA DO WYKONYWANIA POSIEWÓW (na okres 3 lat)
1 |  |  | 36 | 1 | 36 |  | 0 |  | 0 | 0
| RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
…...............................................................................
[kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub elektroniczny podpis osobisty osoby / osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy]
Charakterystyka podłoży:
1. Dostępność podłoży przeznaczonych do hodowli próbek o małej objętości min. 0,5 ml - potwierdzenie w oryginalnej instrukcji podłóż w języku polskim
2. Podłoża dla dorosłych przeznaczone do hodowli próbek o małej objętości krwi i płynów ustrojowych min. 0,5 ml - potwierdzenie w oryginalnej instrukcji podłóż w języku polskim
3. Termin ważności podłoży minimum 6 miesięcy
4. Należy zaoferować pełne opakowania odczynników i nasadek, w razie potrzeby ilość opakowań zaokrąglić w górę.
5. Oferent zobowiązuje się do dostarczenia w formie pisemnej, w języku polskim - oświadczenia że transport zaoferowanych odczynników i podłóż odbywać się będzie z zachowaniem odpowiedniej temperatury i czasu nie powodujących zmian fizyko-chemicznych zamawianego towaru (dołączyć do oferty)
6. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy zamawianej partii towaru maksymalnie do godz. 13.00.
7. Butelki z podłożami lekkie, nietłukliwe, wykonane z plastiku
8. Możliwość przechowywania podłoży w temperaturze pokojowej

## Zadanie nr 2
Formularz asortymentowo-cenowy
Kod CPV: 33140000-3 Materiały medyczne
Zadanie nr 2: Olej do konserwacji narzędzi chirurgicznych - 2 lata
Lp | Nazwa wyrobu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (4 x 5) | VAT % | Wartość VAT (6 x 7) | Wartość brutto (6 + 8) | Producent | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Olej parafinowy w areozolu do oliwienia narzędzi chirurgicznych wielorazowego użytku, nadający się do sterylizacji w temperaturach 134 i 121 st Celcjusza. | szt | 35 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Razem: | 0 |  | 0 | 0
…...............................................................................
[kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub elektroniczny podpis osobisty osoby / osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy]

## Zadanie nr 3
Formularz asortymentowo-cenowy
Zadanie nr 3: Akcesoria do aparatu Erbe VIO 300 D - 2 lata
| Lp | CPV | Nazwa wyrobu | j.m | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT (kol.7*8) | Wartość brutto (kol. 7+9) | Nr. katalogowy
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| 1 | 33140000-0 | Wielorazowe kleszczyki bipolarne do zamykania dużych naczyń do 7 mm, włącznie z kablem przyłączeniowym do zabiegów tarczycowych, zakrzywione 23 stopni, okładki z powłoką ceramiczną, długość 15-16 cm.
|  |  |  | szt | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| 2 | 33140000-0 | BiClamp 210, zakrzywiony 25 stopni, okładki ze żłobieniem, długość 210 mm z kablem przyłączeniowym o długości 4 m i wtyczką MF
|  | 33140000-0 |  | szt | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
| 3 | 33140000-0 | BiClamp 210, zakrzywiony 25 stopni, okładki gładkie, długość 210 mm z kablem przyłączeniowym o długości 4 m i wtyczką MF
|  | 33140000-0 |  | szt | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
| 4 | 33140000-0 | Kabel elektrody neutralnej dł. 5 m
|  | 33140000-0 |  | szt | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
| 5 | 33140000-0 | Uchwyt do elektrody 4 mm, szeroki, 2 pzryciski, wtyk 1 bolec, z kablem
|  | 33140000-0 |  | szt | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
| 6 | 33140000-0 | Disektor typu Meryland, okładki radełkowe, śr.5,0 mm, dł. 340 mm
|  | 33140000-0 |  | szt | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
| 7 | 33140000-0 | Nożyczki typ Metzenbaun, śr. 5 mm, dł. 340 mm
|  | 33140000-0 |  | szt | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
| 8 | 33140000-0 | Kabel do narzędzi z poz. 6 i 7 dł. 4 m
|  | 33140000-0 |  | szt | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
| 9 | 33140000-0 | Kabel z rączką do narzędzi laparoskopowych, gniazdo MF, dł. 4 m
|  |  |  | szt | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | RAZEM |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
…...............................................................................
[kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub elektroniczny podpis osobisty osoby / osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy]