Poznań dnia: 2024-04-24

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

Juraszów 7/19

60-479 Poznań

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Dostawa kardiomonitorów i echokardiografu na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | SZW/DZP/22/2024 |

# SPROSTOWANIE # WYJAŚNIEŃ TREŚCI SWZ

Zamawiający, Szpital Wojewódzki w Poznaniu, Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), dokonuje zmiany w odpowiedziach z dnia 22.04.2023:

Dotyczy zadania nr 2, pkt 70 FAC: W związku z wymogiem pełnej integracji z systemem PACS wdrażanym w ramach postepowania, zwracamy się z wnioskiem o wycofanie tego wymogu lub wprowadzenie wymogu integracji z aktualnie posiadanym systemem PACS. Oferty w postępowaniu na wymianę systemu PACS, SZW/DZ/15/2024, mogą wpływać od 15.04.2024 - w związku z tym składając ofertę na dostawę echokardiografu, nie jesteśmy w stanie wycenić kosztów takiej integracji, gdyż nie wiadomo kto będzie jego dostawcą? Odpowiedź: Posiadamy PACS firmy Agfa, IMPAX 6. Zamawiający rezygnuje z wymagania w zakresie integracji z systemem PACS. Pyt. 21 (Dot. punktu 29) Czy Zamawiający dopuści kompleksową integracja urządzenia z systemem HIS/RIS Szpitala (Eskulap firmy Nexus Polska Sp. z o.o.) oraz pełna integracja z systemem PACS wdrażanym w ramach postępowania na "Wymiana systemu PACS/VNA w Szpitalu Wojewódzkim" do 6 miesięcy od dostawy urządzeń? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ Zamawiający rezygnuje z wymagania w zakresie integracji z systemem PACS. Pytanie 2. Załącznik nr 2 do SWZ/załącznik nr 1 do umowy, ECHOKARDIOGRAF Z GŁOWICĄ PRZEZPRZEŁYKOW 3D, Kompleksowa integracja urządzenia z systemem HIS/RIS Szpitala (Eskulap firmy Nexus Polska Sp. z o.o.) oraz pełna integracja z systemem PACS wdrażanym w ramach postepowania na "Wymiana systemu PACS/VNA w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu" link do postępowania https://e- propublico.pl/Ogloszenia/DokumentyZamowienia?przetargId=0ba82210-b590-4cce-b18e- e61d4fad0ffd. W związku z tym, że urządzenia typu echokardiograf są podłączane bezpośrednio do PACS a komunikację w zakresie worklisty zapewnia integracja HIS/RIS<->PACS prosimy o potwierdzenie, że echokardiograf ma zostać podłączony do PACS a nie do HIS. Odpowiedź: Echokardiograf ma zostać podłączony do PACS. Zamawiający rezygnuje z wymagania w zakresie integracji z systemem PACS. 13. Punkt 29 Czy Zamawiający może doprecyzować co rozumie przez wymóg jak poniżej: "Kompleksowa integracja urządzenia z systemem HIS/RIS Szpitala (Eskulap firmy Nexus Polska Sp. z o.o.) oraz pełna integracja z systemem PACS wdrażanym w ramach postepowania na "Wymiana systemu PACS/VNA w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu" link do postępowania https://e-propublico.pl/Ogloszenia/DokumentyZamowienia?przetargId=0ba82210-b590-4cce-b18e-e61d4fad0ffd Wszelkie koszty związane z licencjami, kolejkami, wdrożeniem i wszelkim pracami związanymi z pełną integracją urządzenia z systemami Szpitala obciążają Wykonawcę."? Odpowiedź: Obecnie Zamawiający korzysta z systemu PACS firmy Agfa Impax 6 ale w związku z brakiem wsparcia ze strony dostawcy prowadzone jest postępowanie na wymianę systemu PACS. Planowany termin otwarcia ofert na dzień udzielania odpowiedzi to 24.04.2024. Zgodnie z załącznikiem nr 2 zmodyfikowanym formularzem asortymentowo-cenowym. 4. Centrala monitorująca, pkt. 29. Z uwagi na fakt, iż system centralnego monitorowania nie oferuje wyników badań w postaci obrazowej ani w innym formacie graficznym, integracja z systemem typu PACS nie znajduje uzasadnienia funkcjonalnego. W związku z tym prosimy o modyfikację tego wymogu poprzez usunięcie konieczności integracji z systemem PACS. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Zamawiający rezygnuje z wymagania w zakresie integracji z systemem PACS. 5. Centrala monitorująca, pkt. 29. Czy w zakresie integracji HIS Zamawiający zaakceptuje przysłanie komunikatów z systemu HIS do systemu centralnego monitorowania oraz zwrotnie strumień komunikatów HL7 z systemu centralnego monitorowania do systemu HIS? Sposób obsługi strumienia HL7 (prezentacja, przechowywanie) leży w gestii systemu HIS i nie jest przedmiotem dostawy w niniejszym postępowaniu. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Zamawiający rezygnuje z wymagania w zakresie integracji z systemem PACS. 6. Centrala monitorująca, pkt. 29. Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający wydłuży termin składania niniejszego postępowania min. do czasu wyłonienia wykonawcy w postępowaniu, które Zamawiający sam wskazał w pkt 29 pod linkiem: https://e-propublico.pl/Ogloszenia/DokumentyZamowienia?przetargId=0ba82210-b590-4cce-b18e-e61d4fad0ffd? Informacja o wykonawcy systemu PACS/VNA jest niezbędna do poprawnej kalkulacji oferty w niniejszym postępowaniu, gdyż realizacja postawionego wymogu integracji może różnić się znacznie względem firm oferujących system PACS/VNA? Odpowiedź: Obecnie Zamawiający korzysta z systemu PACS firmy Agfa Impax 6 i dla tego systemu prosimy dokonać kalkulacji (ale w związku z brakiem wsparcia ze strony dostawcy prowadzone jest postępowanie na wymianę systemu PACS). Planowany termin otwarcia ofert na dzień udzielania odpowiedzi to 24.04.2024. Zgodnie z załącznikiem nr 2 zmodyfikowanym formularzem asortymentowo-cenowym. 7. Czy Zamawiający będzie oczekiwał, aby oferowane kardiomonitory umożliwiały elastyczną rozbudowę przez podłączenie do ich obudowy lub zewnętrznej kieszenie na moduły, kostek z dodatkowymi pomiarami w tym m.in. pomiaru rzutu serca Picco, pomiaru kapnografii Microstream, pomiarów IBP? Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje konieczności rozbudowy o moduły inne niż wykazano w opisie wymogów. Odpowiedź: Obecnie Zamawiający korzysta z systemu PACS firmy Agfa Impax 6 i dla tego systemu prosimy dokonać kalkulacji (ale w związku z brakiem wsparcia ze strony dostawcy prowadzone jest postępowanie na wymianę systemu PACS). Planowany termin otwarcia ofert na dzień udzielania odpowiedzi to 24.04.2024. 10. Pkt 29. Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu integracji systemu monitorowania pacjenta z systemem PACS? Zwracamy uwagę, że system monitorowania pacjenta nie generuje obrazów, ma natomiast możliwość eksportu danych numerycznych do systemu szpitalnego w celu ich archiwizacji? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Zamawiający rezygnuje z wymagania w zakresie integracji z systemem PACS.

Zamawiający

/-/ Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego

w Poznaniu

Piotr Nowicki