Bydgoszcz dnia: 2024-04-26

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiające3461/24go, adres]

Pismo nr: 3461/24

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Dostawy sukcesywne sprzętu jednorazowego użytku dla pracowni Hemodynamicznej i stymulatorów serca. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | 57/2024 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Dot. Pakiet 2 poz.8 i 3: - Czy Zamawiający zgodzi się na dostarczenie stymulatorów bez stymulacji overdrive? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowaną zmianę. - Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczania bransoletek dla pacjenta? Wykonawca zamiennie może dostarczyć karty informacyjne. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowaną zmianę.

Pytanie nr 2 1. Czy Zamawiający w Części nr 2 dopuści elektrody przedsionkowe bipolarne z możliwością ustawienia stymulacji i sensingu w konfiguracji unipolarnej? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowaną zmianę.

ZAMAWIAJĄCY

Wykonano w 2 egz. na 1 ark.

Egz. 1 – a/a kancelaria

Egz. 2 – Wykonawcy poprzez str. int. 10wsk.mil.pl i e-propublico.pl; SZPubl. T2612 B5

Wyk. B. Choroszyńska – tel. 261 417 449

Data: 26.04.2024 r.