Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

ul. Warszawska 24 W-9/110,

31-155 KRAKÓW

L.Dz.KA-2/ 286 /2024                                                      KRAKÓW dnia: 2024-04-30

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Remont w budynku domu studenckiego DS-B1. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | KA-2/029/2024 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań  z dnia 29.04.2024r. do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytania - W związku ze zbliżającą się przerwą majową oraz utrudnieniami w otrzymywaniu ofert od dostawców, prosimy o przedłużenie terminu składania ofert do 17/05/2024r. - Prosimy również o udostępnienie edytowalnych wersji przedmiarów. - Prosimy również o odpowiedź na poniższe pytanie: Czy istniejąca instalacja elektryczna będzie demontowana i czy w jej miejsce trzeba przewidzieć montaż nowej instalacji elektrycznej? Wyjaśnienie Zamawiającego: ad1) Zamawiający nie przychyla się do prośby o zmianę terminu składania ofert. Termin ten pozostaje bez zmian. ad2) Zamawiający nie przychyla się do prośby o udostępnienie edytowalnych przedmiarów. Nie wnosi to żadnej korzyści potencjalnym Wykonawcom gdyż wygenerowane przedmiary robót i tak nie posiadają zawartości normatywów nakładów rzeczowych więc i tak nie da się ich użyć do wyceny oferty bez przekształceń w posiadanym przez Wykonawcę programie kosztorysowym. Zamawiający stoi na stanowisku, że skoro istniejące na rynku programy kosztorysowe posiadają funkcje eksportów plików *.pdf do plików edytowalnych na swoich bazach normatywów nakładów rzeczowych to jest to wystarczające rozwiązanie. ad3) dla zadania nr 1 nie zakłada się zmian w instalacji elektrycznej (tylko zabezpieczenie przed malowaniem istniejących opraw i osprzętu wewn.) z kolei dla zadania nr 2 przewidziana jest wymiana pionowej instalacji odgromowej na dachu (wg zakresu określonego w załączonym do SWZ przedmiarze robót)