Bydgoszcz dnia: 2024-04-30

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

Pismo nr: 3534/2024

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Dostawy sukcesywne materiałów jednorazowego użytku dla Kardiochirurgii oraz materiałów szewnych. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | 58/2024 |
| # WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ |  |  |

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 - Dot. zadania 8 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści szew z igłą podwójną 10 mm, 3/8 koła, pozostałe parametry bez zmian ? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. - Dot. zadania 8 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści szew z igłą podwójną 3/8 koła, pozostałe parametry bez zmian ? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. - Dot. zadania 8 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści szew z igłą podwójną 8 mm, ¼ koła, pozostałe parametry bez zmian ? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 2 - Dot. zadania 3 Zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty -pakiet nr 3 - dot. kaniul w rozmiarze 22-26FR ? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 3 Zadanie nr 1 poz. 1 Prosimy o wyjaśnienie czy elektrody w zadaniu nr 1 poz. 1 mają posiadać kabel wewnątrz opakowania czy na zewnątrz opakowania? Odpowiedź: Zaoferowane elektrody mogą posiadać kabel wewnątrz opakowania jak również na zewnątrz opakowania.

Pytanie nr 4 - Dot. zadania 1 Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane elektrody, ze względu na ryzyko poparzenia pacjentów w trakcie wykonywania np. procedury defibrylacji, powinny posiadać gradientową technikę nanoszenia Ag/AgCl oraz owalny kształt, co pozwala na bardziej równomierny rozkład prądu przepływającego przez elektrodę w trakcie wykonywania procedury, co jest szczególnie istotne ze względu na bezpieczeństwo pacjentów. Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, dopuszcza. - Dot. zadania 1 Prosimy o doprecyzowanie, czy oferowane elektrody wielofunkcyjne dla dorosłych, powinny posiadać powierzchnię przewodzącą pojedynczej elektrody min. 102cm² (204cm² dla pary) oraz zintegrowane odprowadzenie kompatybilne ze wskazanymi w SIWZ defibrylatorami, w celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa przebiegu procedur charakterystycznych dla elektrod wielofunkcyjnych. Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, dopuszcza. - Dot. zadania 1 Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane elektrody dla dorosłych, w odniesieniu do obowiązującej normy PN-EN 60601-2-4:2011/A1:2019-12 - mogą być stosowane bezpiecznie aż do 50 defibrylacji przy energii 360J, co zapewnia bardzo szerokie możliwości ich bezpiecznego wykorzystania w warunkach klinicznych i obniża jednocześnie koszty związane z wielokrotną defibrylacją, co jest szczególnie istotne w specyficznych warunkach Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, dopuszcza.

Pytanie nr 5 - Dot. projektu umowy 1 Wykonawca wnosi o wskazanie: - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację § 2 ust. 1 projektu umowy dla zadania 7-8, tj. Załącznika nr 11 do SWZ („Umowa”) poprzez nadanie mu następującej treści: 1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot zamówienia wraz z fakturą, na której będą się znajdować seria i data ważności, ewentualnie z dokumentem WZ (pod warunkiem przesłania faktury w ciągu 24 h za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania lub pocztą kurierską od daty dostarczenia towaru), na własny koszt, na teren siedziby Zamawiającego (ul. Powstańców Warszawy 5 w Bydgoszczy – Sekcja Magazynowania Wydziału Zaopatrzenia w Sprzęt Medyczny, budynek główny poziom „-1”), w godzinach od 7:00 do 14:00 w terminie do ……..… dni roboczych (poniedziałek - piątek) licząc od dnia złożenia pisemnego zamówienia zawierającego: 1) określenie rodzaju i ilości zamawianego towaru, 2) podpis p.o Szefa Zaopatrzenia Medycznego, Kierownika Wydziału Zaopatrzenia i Naprawy Sprzętu Medycznego lub osoby go zastępującej. Proponowana zmiana polega na dodaniu wyboldowanego fragmentu. Przedmiotowa modyfikacja odpowiada § 1 ust. 5 Umowy, zgodnie z którym możliwe jest przekazywanie faktur za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. - Dot. projektu umowy Czy wydłużenie Umowy na podstawie § 9 ust. 2 Umowy wymaga zgody obu Stron, czy też stanowi prawo opcji Zamawiającego polegające na możliwości jednostronnego wydłużenia Umowy? Odpowiedź: Wydłużenie umowy na podstawie § 9 ust. 2 wymaga zgody obu Stron.

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 1 ark.

egz. 1 – a/a kancelaria

egz. 2 – strona int. Zamawiającego, platforma e-propublico.pl, SZPubl. T2612 B5

Wyk. B. Baranowska tel. 261 417 364

Data: 2024-04-30