Poznań dnia: 2024-04-30

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

ul. Juraszów 7/19

60-479 Poznań

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Dostawa kardiomonitorów i echokardiografu na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | SZW/DZP/22/2024 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 8 1) Zamawiający odstąpił od integracji urządzeń tylko w zakresie systemu PACS, natomiast nadal jego wolą jest, żeby integracja była realizowana dwukierunkowo zgodnie z odpowiedzią na poniższe pytanie: „Pytanie 1. Załącznik nr 2 do SWZ/załącznik nr 1 do umowy, STACJA CENTRALNEGO MONITOROWANIA, System przygotowany do przyszłej integracji ze szpitalnymi systemami informatycznymi klasy HIS, co najmniej w zakresie importowania danych ADT (przyjęcia i wypisy pacjentów). Aparaty monitorujące parametry życiowe i wspierające decyzje kliniczne, w tym kardiomonitory, są co do zasady podłączane do systemów klasy CIS. Systemy klasy HIS to rozwiązania o architekturze systemów ewidencyjnych, nie posiadające dedykowanych obszarów do pielęgnowania tego typu danych i nie działające w reżimach czasowych przewidzianych dla systemów krytycznych. Mając na uwadze powyższe prosimy o potwierdzenie, że wystarczającym do odbioru przedmiotu zamówienia będzie, jeżeli Stacja jednokierunkowo pozyska z HIS dane ADT z wykorzystaniem protokołu HL7. Odpowiedź: Zamawiający oczekuje możliwości archiwizowania danych w rekordzie pacjenta, przynajmniej w zakresie parametrów cyfrowych z zatem konieczna jest komunikacja dwukierunkowa.” Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający rezygnuje z wymagania integracji z HIS 2) Ponieważ w HIS nie istnieje rekord pacjenta przeznaczony do przetwarzania tego rodzaju danych Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wskaże na etapie realizacji, do którego pola opisowego mają te dane trafić. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający rezygnuje z wymagania integracji z HIS 3) Prosimy o potwierdzenie że HIS nie będzie miał wykonywać żadnych funkcji związanych z tymi danymi oprócz ich prezentacji „as is” i wydruku na drukarkę. W szczególności nie będzie konieczna żadna interpretacja bądź modyfikacja tych danych, wykonywanie przez HIS jakichkolwiek funkcji w oparciu o te dane, czy też ich konwersja do postaci EDM. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający rezygnuje z wymagania integracji z HIS

Pytanie nr 9 OPZ 1. Dot pkt. 29. W niniejszym punkcie Zamawiający sformułował wymóg "kompleksowej integracji” jednak bez wskazania minimalnych warunków kompleksowości. Tak sformułowany wymóg uniemożliwia realną wycenę integracji zarówno po stronie systemu monitorowania jak i systemów, z którymi system monitorowania ma się integrować. Brak jest przede wszystkim: a) zakresu przesyłanych danych, sposobu przesyłana danych (kierunkowość, format), b) warunków przesyłania danych (ad-hoc, cyklicznie, periodycznie), c) sposobu prezentacji danych po stronie systemu HIS/RIS Szpitala (gdzie dane mają się pojawiać, w jakiej formie) Prosimy o doprecyzowanie wymienionych obszarów w sposób umożliwiający wykonanie wyceny zakresu prac i ewentualnych licencji a także wszelkich komponentów sprzętowych (serwery, bramki( niezbędnych do realizacji integracji lub rezygnację z niniejszego opisu pkt 29. Pozostawienie wymogu w obecnym kształcie, uniemożliwia złożenie wiążącej oferty. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający rezygnuje z tego wymagania. 2. Kardiomonitory Pkt 21. Czy Zamawiający zaakceptuje, aby kardiomonitory umożliwiały rozbudowę o komunikację Wifi, z uwagi na fakt, że Zamawiający do połączenia z centralą obecnie wymaga położenia sieci LAN? Komunikacja po sieci LAN jest bardziej stabilnym rozwiązaniem i preferowanym przy systemach medycznych. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający rezygnuje z tego wymagania.

Zamawiający