Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

ul. Warszawska 24 W-9/110,

31-155 KRAKÓW

L.Dz.KA-2/298/2024                                                       KRAKÓW dnia: 2024-05-07

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Remont w budynku domu studenckiego DS-B1. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | KA-2/029/2024 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań z dnia 06.05.2024r. do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 4 1. Czy wyłaz dachowy ma pełnić również funkcje klapy oddymiającej? 2. Czy przewidywać konstrukcję wzmacniającą pod wyłazy dachowe? Jeśli tak, jakie elementy przewidzieć w konstrukcji? Wyjaśnienie Zamawiającego: ad1) Zamawiający informuje, że wyłaz dachowy nie pełni funkcji klapy oddymiającej. ad2) Zamawiający informuje, że nie przewiduje dodatkowej konstrukcji wzmacniającej pod wyłazy dachowe.