Bydgoszcz dnia: 2024-05-14

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr: 3901/2024

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Dostawy sukcesywne rękawic diagnostycznych na okres 12 miesięcy. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | 61/2024 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

- Czy Zamawiający dopuści wycenę rękawic za opakowanie a’200 szt. z odpowiednim przeliczeniem zaoferowanej ilości?

Odpowiedź: Zgodnie z minimalnymi wymogami SWZ.

Pytanie nr 2

- Czy jako przedmiotowy środek dowodowy Zamawiający dopuści dokumenty importera, które stanowią zbiorcze podsumowanie licznych dokumentów/ wyników badań?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 3

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic nitrylowych pakowanych po 90szt. dla rozmiaru XL

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.

- Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy oczekuje, aby opakowanie rękawic diagnostycznych posiadało otwór dozujący zabezpieczony dodatkową folią chroniącą zawartość przed kontaminacją oraz instrukcję zakładania i zdejmowania rękawic umieszona bezpośrednio na opakowaniu?

Odpowiedź: Zamawiający nie oczekuje, dopuszcza.

- Czy zgodnie z nowym rozporządzeniem o wyrobach medycznych Zamawiający oczekuje, aby na opakowaniu umieszczona była informacja o wszystkich substancjach mogących powodować podrażnienia lub alergie skórne tj. akceleratorach chemicznych (np. tiuramy, ditiokarbaminiany) jak są stosowane w procesie produkcji zgodnie z normą EN 455-3, których śladowe ilości są przyczyną uczuleń u personelu medycznego noszącego rękawiczki?

Odpowiedź: Zamawiający nie oczekuje, dopuszcza.

- Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje rękawic przebadanych na penetrację alkoholi używanych w środkach dezynfekcyjnych takich jak: etanol 20% - poziom 6 oraz izopropanol 70% na najwyższym poziomie odporności (poziom 6) zgodnie z aktualnie obowiązującą normą EN 16523-1, potwierdzone raportem z badań dołączonym do oferty?

Odpowiedź: Zamawiający nie oczekuje, dopuszcza.

- Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy rękawie mają zapewniać bezpieczeństwo również 
w kontakcie z żywnością w całym łańcuchu żywnościowym, dzięki produkcji w zakładach 
z wdrożonym ISO 22000 (fabrycznie naniesiona informacja na opakowaniu) oraz przydatnych do kontaktu z żywnością zgodne z REG. 1935/2004?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje rękawic diagnostycznych medycznych.

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 1 ark.

egz. 1 – a/a kancelaria

egz. 2 – strona int. Zamawiającego, platforma e-propublico.pl, SZPubl. T2612 B5

Wyk. Barbara Baranowska tel. 261 417 364, e-mail: bbaranowska@10wsk.mil.pl

Data: 2024-05-14