[image: image1.jpg]ll

A G H AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
IM. STANIStAWA STASZICA W KRAKOWIE




Pion Kanclerza,

Dział Zamówień Publicznych 

Kraków dnia: 2024-05-13
DE-dzp.272-192/24
 

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp pn. ”Remont toalet w pawilonie D-11 AGH w Krakowie. DE-dzp.272-192/24” – znak sprawy DE-dzp.272-192/24.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023.1605 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Zwracamy się do Państwa o udzielnie odpowiedzi na zadane pytania Oferenta.

Szanowni Państwo, Zwracamy się do Państwa o udzielnie odpowiedzi na zadane pytania Oferenta. 

1. Zgodnie z zapisami SWZ prace należy wykonać i wycenić z uwzględnieniem: a) Zakazu używania dźwigów osobowych w budynku do przewożenia materiałów i sprzętu – prosimy zatem o informację czy Wykonawca w ramach obowiązującej gwarancji wynikającej z zapisów SWZ oraz załączników, udzielonej Zamawiającemu, musimy uwzględnić w ofercie przejęcie pełnej gwarancji na elementy wykończenia części wspólnych obiektu tj.: hole, korytarze i klatki schodowe nie objęte przedmiotowym postępowaniem przetargowym, skoro transport i komunikacja do remontowanych pomieszczeń objętych postępowaniem przetargowym ma się odbywać wg. zapisów SWZ? 

Odp. Zgodnie z zapisami SWZ:

Wykonawca zobowiązany jest m.in. do:

· Zabezpieczenia przed uszkodzeniem przebiegających instalacji w obrębie prowadzonych prac;

· Zabezpieczenie okładzin, ścian, posadzek, sufitów podwieszonych i innych elementów budynku np.: balustrad przed uszkodzeniem i zabrudzeniem;
· Utrzymania w czystości wykorzystywanych dla potrzeb robót dróg komunikacyjnych w budynku objętych ww. zamówieniem i w otoczeniu;

· Wykonania zabezpieczeń nawierzchni dróg dojazdowych do placu budowy na terenie należącym do Zamawiającego i ewentualnego odtworzenia ich po zakończeniu prac w miejscach, gdzie ulegną uszkodzeniu;

· Uporządkowania terenu robót po zakończeniu prac, przywrócenie do stanu pierwotnego pomieszczeń w które wykonawca ingerował.

Ponadto Zamawiający jednoznacznie w SWZ określił obowiązki Wykonawcy poniższymi zapisami SWZ:

· Wykonawca ma obowiązek natychmiastowego poinformowania przedstawiciela Zamawiającego o uszkodzeniach i usterkach spowodowanych działaniami pracowników swoich oraz podwykonawców, a także zauważonych uszkodzeń i usterek wywołanych innymi czynnikami;

· Wykonawca zobowiązany będzie stosować się do wytycznych Zamawiającego dotyczących bezpieczeństwa, porządku na placu budowy a także sposobu wykonywania prac w celu zapobieżeniu powstania szkód;

· Wykonawca odpowiada za zniszczenia będące konsekwencją jego działania, jak również jego pracowników, podwykonawców itd. – także w zakresie budynków AGH, zagospodarowania terenu, drogi dojazdowej, ogrodzenia itd. Wykonawca jest zobowiązany przywrócić stan pierwotny w przypadku zniszczeń itp.;

· Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć w sposób trwały posadzki i inne elementy wykończeniowe, wyposażenie pomieszczeń przed uszkodzeniem w miejscach prowadzenia robot;
· Wykonawca ma obowiązek stałego utrzymania w czystości miejsca pracy oraz wyrzucania wszelkich odpadów, opakowań, zużytych materiałów do własnych lub wynajętych kontenerów na odpady. Kontenery muszą być na bieżąco opróżniane, niedopuszczalne jest ich przepełnienie. Wykonawca ma obowiązek utrzymywać porządek również wokół kontenerów na odpady. Na kontenerach powinna znajdować się informacja z nazwą  Wykonawcy oraz nr postępowania przetargowego; 
•
Wszelkie dostawy urządzeń i materiałów muszą odbywać się w sposób zapewniający prawidłowe i skuteczne zabezpieczenie przed uszkodzeniami wszystkich elementów budynków, małej architektury, dróg, chodników oraz terenu wokół budynków; 

W opinii Zamawiającego powyższe zapisy w sposób jednoznaczny obligują Wykonawcę do zastosowania środków stanowiących zabezpieczenie infrastruktury i obiektu Uczelni, tak aby nie naruszać obowiązującej gwarancji elementów wykończenia części wspólnych obiektu tj.: holi, korytarzy i klatki schodowej, a także precyzują zakres odpowiedzialności za poczynione szkody.

2. Zgodnie z zapisami SWZ UWAGI dot. przeglądu gwarancyjnego b) Wykonawca-Gwarant zobowiązany jest do wykonywania corocznych przeglądów gwarancyjnych, prób i badań, zakres określony jest w DTR-kach, instrukcjach eksploatacji urządzeń i innych przepisach Prawnych, przeglądów urządzeń przeciwpożarowych których w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, które winny zostać potwierdzone stosownymi protokołami – prosimy zatem o informację czy Wykonawca w ramach obowiązującej gwarancji wynikającej z zapisów SWZ oraz załączników, udzielonej Zamawiającemu, musimy uwzględnić w ofercie przejęcie pełnej gwarancji na elementy systemów i urządzeń przeciwpożarowych funkcjonujących obecnie na obiekcie np. system, ssp, system zasysania szybu winowego, które w ramach przedmiotowego postępowania przetargowego być może będzie musiał zdemontować na okres prowadzonych robót, a następnie przywrócić do poprawnego stanu instalacji oraz urządzeń jaki zastał przed remontem? 
Odp. Zgodnie z zapisami dokumentacji branży elektrycznej w zakresie niniejszego postepowania jest przebudowa instalacji SAP z odcięciem wentylacji. Na poziomie III piętra budynku w bliskości rozdzielnicy elektrycznej TSII/3 między istniejącymi modułami wejścia/wyjścia zaprojektowano wpięcie dodatkowego modułu wejścia/wyjścia, który w przypadku wystąpienia alarmu pożarowego drugiego stopnia przekaże sygnał do styczników znajdujących się w TSII/3 co będzie skutkowało odcięciem zasilania obwodów wentylacji. Między istniejącymi czujkami dymu, a projektowanym modułem wejścia/wyjścia należy prowadzić przewód YnTKSY 1x2x0,8. Rozmieszczenie instalacji SAP przedstawiono na rys. E-04. Schemat ideowy instalacji SAP przestawiono na rys. E-15. 

Ponadto Zamawiający informuje, że: 

- ze względu na trwającą gwarancję na: system sygnalizacji pożaru, system oddymiania, system oświetlenia awaryjnego w budynku D‑11, Wykonawca (lub ewentualny podwykonawca) winien przedstawić przed podpisaniem umowy, autoryzację (certyfikat na montaż i uruchomienie oraz konserwację) na istniejące systemy na obiekcie oraz na ich komponenty (urządzenia firm: POLON, UCS-6000, AWEX). Istniejące systemy są na gwarancji. Gwarantem ww. systemów jest firma: P.M. ELEKTRO-MAX PIOTR MOROŃSKI z siedzibą 32-091 Michałowice ul. Pod Akacjami 6, wszelkie prace muszą być uzgadniane z Gwarantem. Prace związane z zabezpieczeniem ww. systemów powinny być wykonywane w porozumieniu z Gwarantem.

3. Zgodnie z zapisami SWZ w ramach realizowanych robót należy wykonać min. wykonanie ścianek działowych; wymianę stolarki drzwiowej; wykonanie wentylacji mechanicznej; remont instalacji elektrycznej; montaż nowych opraw oświetleniowych i pozostałego wyposażenie elektrycznego - prosimy zatem o informację czy Wykonawca musi uwzględnić w ofercie przejęcie pełnej gwarancji nie tylko na elementy robót oraz roboty instalacyjne które wykona, ale również na kompletne systemy obiektu w które musi zaingerować, w celu wykonaia robót opisu przedmiotu zamówienia? Zgodnie z zapisami SWZ Wykonawca winien udzielić pełnej gwarancji na roboty objęte zakresem zamówienia na okres nie krótszy niż 60 miesięcy (5 lat), zgodnie z warunkami określonymi w oświadczeniu gwarancyjnym. 

Odp. Zamawiający informuje, że w ramach niniejszego postępowania Wykonawca winien udzielić pełnej gwarancji jedynie na roboty objęte przedmiotem zamówienia.
4. Zgodnie z zapisami SWZ Wykonawca winien udzielić pełnej gwarancji na roboty objęte zakresem zamówienia na okres nie krótszy niż 60 miesięcy (5 lat), zgodnie z warunkami określonymi w oświadczeniu gwarancyjnym. – prosimy zatem o informację czy Wykonawca realizując prace na dachu i na nadszybiu szybu widny w tym prace na elewacji, wynikające z dokumentacji projektowej, musimy uwzględnić w ofercie przejęcie pełnej gwarancji nie tylko na roboty wykonane w ramach postępowania przetargowego, ale również na elementy dachu i elewacji które podczas robót zostaną naruszone lub częściowo ulegną zmianom podczas realizacji robót? 

Odp. Zamawiający informuje, że w ramach niniejszego postępowania Wykonawca winien udzielić pełnej gwarancji jedynie na roboty objęte przedmiotem zamówienia. Ponadto zgodnie z zapisami dokumentacji projektowej m.in. opis techniczny, rys. 07 branży arch. „wszelkie prace na dachu muszą być wykonywane z jak najmniejszą ingerencją w pokrycie dachu. A wszelkie prace wykonywane na dachu związane z naruszeniem pokrycia dachu muszą być wykonywane przez gwaranta i wykonawcę istniejącego pokrycia dachowego. Gwarantem pokrycia dachu jest firma: P.M. ELEKTRO-MAX PIOTR MOROŃSKI z siedzibą 32-091 Michałowice ul. Pod Akacjami 6, wszelkie prace muszą być uzgadniane z Gwarantem;

5. W ramach postępowania przetargowego należy wykonać : Dostarczeniu oraz montażu urządzeń oraz wykonanie instalacji wg projektu; ( uruchomienia urządzeń i ustawienie parametrów wg wytycznych Zamawiającego; - przeszkolenia wskazanych przez Zamawiającego osób w zakresie obsługi urządzeń; - sprawdzenia szczelności instalacji/dokonanie pomiarów instalacji; dostarczenia certyfikatów, deklaracji zgodności, atestów higienicznych, instrukcji obsługi na zamontowane urządzenia i wbudowane materiały zgodnie z parametrami opisanymi w projekcie; - prosimy zatem o informację czy w ramach zakresu wykonanych prac Wykonawca powinien posiadać autoryzację danego producenta lub systemów, które podczas wykonywanych robót będą musimy zostać przeprogramowane a ich struktura logiczna zostanie zmieniona, o dodatkowe elementy sytemu zgodnie z dok. projektową? 

Zamawiający informuje, że: 

- ze względu na trwającą gwarancję na: system sygnalizacji pożaru, system oddymiania, system oświetlenia awaryjnego w budynku D 11, Wykonawca (lub ewentualny podwykonawca) winien przedstawić przed podpisaniem umowy, autoryzację (certyfikat na montaż i uruchomienie oraz konserwację) na istniejące systemy na obiekcie oraz na ich komponenty (urządzenia firm: POLON, UCS-6000, AWEX). Istniejące systemy są na gwarancji. Gwarantem ww. systemów jest firma: P.M. ELEKTRO-MAX PIOTR MOROŃSKI z siedzibą 32-091 Michałowice ul. Pod Akacjami 6, wszelkie prace muszą być uzgadniane z Gwarantem;

6. Zgodnie z zapisami Umowy par. 5 ust. 15, Wykonawca ma obowiązek, Przeprowadzenie i uzyskanie wynikających z obowiązujących przepisów oraz zapisów specyfikacji warunków zamówienia: a. procedur zgłoszeniowych oraz decyzji administracyjnych w jednostkach administracji państwowej i samorządowej (w szczególności Państwowej Straży Pożarnej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, organach nadzoru budowlanego) *; b. procedur zgłoszeniowych w jednostkach administracji Zamawiającego, umożliwiających użytkowanie przedmiotu Umowy. Prosimy zatem o informację czy na powyższe roboty objęte postępowaniem przetargowym jest wydana decyzja pozwolenia na budowę? Jeżeli tak to prosimy o jej udostępnienie? 

Odp. Zamawiający informuje, że dla zakresu prac objętych niniejszym postępowaniem nie była wydana decyzja pozwolenia na budowę.

7. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, następuje ingerencja ( rozbudowa ) o roboty budowane w zakresie ścian wydzielenia pomieszczeń, isst. Sygnalizacji pożaru, inst. ośw. Awaryjnego/ewakuacyjnego, inst. wentylacji mechanicznej. Prosimy zatem o informację czy na powyższe roboty objęte postępowaniem przetargowym są wydane dokumenty administracji Państwowej, dotyczące dostosowania pomieszczeń objętych zamówieniem, do obowiązujących przepisów prawnych, o których mowa w dok. projektowej br. architektonicznej?  Jeżeli są to prosimy o ich udostępnienie, z uwagi na fakt że obiekt przeszedł kompletną przebudowę w zakresie dostosowania go do obwiązujących przepisów przeciwpożarowych. 
Uzasadnienie wniosku Wykonawcy: Udzielenie odpowiedzi przez Zamawiającego jest celem uzyskania ofert lepszej jakości, zaś celem każdego postępowania konkurencyjnego-uzyskanie maksymalnej liczby ważnych ofert, to oczywiście jest, że otrzymując od wykonawcy wniosek o udzielenie odpowiedzi na zadane pytania , Zamawiający zasadniczo powinien taki wniosek uwzględnić. Skoro zgłasza się do Niego podmiot zdolny do wykonania zamówienia i jawne deklaruje zainteresowanie trwającym postępowaniem, to ani w interesie Zamawiającego, ani w interesie publicznym nie leży pozbawienie tego wykonawcy prawa udziału w postępowaniu z tego powodu, aby udzielono Mu wszelkich konstruktywnych odpowiedzi, mających zasadnicze znaczenia na należyte przygotowanie oferty przetargowej, oraz uzyskanie maksymalnie najwyższej punktacji oceny oferty, zgodnie z zapisami SWZ.

Odp. Zamawiający informuje, że na roboty objęte niniejszym postępowaniem przetargowym nie są wydane odrębne decyzje administracyjne, dotyczące dostosowania pomieszczeń objętych zamówieniem, do obowiązujących przepisów prawnych.
1/2
System PRZETARG

1
Akademia Górniczo–Hutnicza |Pion Kanclerza, Dział Zamówień Publicznych

al. A. Mickiewicza 30, 30–059 Kraków, tel. +48 12 617 35 95, fax +48 12 617 35 95

e–mail: dzp@agh.edu.pl, www.dzp.agh.edu.pl 

Nr rachunku PEKAO S.A. 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922

REGON 000001577, NIP 6750001923


[image: image1.jpg]