Przedmiar

| 1 | KNNR 1 0303-030-060 Wykopy z transportem urobku taczkami. Ospojenie gruntu i przewóz na odległość do 10 m. Grunt kategorii IV krotność= 1,00 | 30,00 m3 |
| --- | --- | --- |
| 2 | KNR 4-05 0221-01-090 Demontaż zasuwy żeliwnej kołnierzowej - z obudową . Zasuwy o średnicach nominalnych 80 mm krotność= 1,00 | 2,00 kpl |
| 3 | KNR 4-05 0227-03-090 Demontaż armatury i uzbrojenia. Demontaż hydrantu nadziemnego o średnicy nominalnej 80 mm krotność= 1,00 | 2,00 kpl |
| 4 | KNR 4-02W 0124-08-020 Wymiana zaworu hydrantowego przelotowego o średnicy 80 mm krotność= 1,00 | 2,00 szt |
| 5 | KNNR 4 1101-020-090 Zasuwy żeliwne klinowe kielichowe owalne z obudową o średnicy 80 mm uszczelniane folią aluminiową krotność= 1,00 | 2,00 kpl |
| 6 | KNNR 4 1119-030-090 Hydranty pożarowe nadziemne o średnicy 80 mm GJS DN80 z pojedynczym zamknięciem. Głębokość zabudowy (GZ): GZ: 1500 - L(długość)2150 krotność= 1,00 | 2,00 kpl |
| 7 | KNNR 1 0318-040-060 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8 - 2,5 m o ścianach pionowych. Głębokość wykopu do 3,0 m. Grunt kategorii IV krotność= 1,00 | 30,00 m3 |
| 8 | KNR 2-01 0236-02-060 Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi. Grunt spoisty kategorii III-IV (B.I.nr 8/96) krotność= 1,00 | 30,00 m3 |
| 9 | AW-020 Oznakowanie hydrantu zewnętrznego ze słupkiem + montaż krotność= 1,00 | 2,00 szt |
| 10 | AW-172 Próba wydajności hydrantu krotność= 1,00 | 2,00 próba |