OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Przedmiot zamówienia i postanowienia ogólne.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, dla zadania. pn. „Zakup i montaż hydrantów naziemnych - 2 szt”

- Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wymianę dwóch hydrantów wraz z pracami towarzyszącymi:

- wykopy

- wymiana hydrantu wraz z zasuwą i zaworami

- wykonanie próby wydajności wykopu

- zasypanie wykopu

- zagęszczenie

- wykonanie oznakowania hydrantu

Szczegółowy zakres prac, określają następujące dokumenty :

- Specyfikacja warunków zamówienia,

- Przedmiar robót,

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Istniejące hydranty:

Sporządziła: Natalia Michalak