ZP3/1759

Załącznik nr 1
………………………………………… 

              (pieczęć Wykonawcy)

/wzór/
FORMULARZ OFERTOWY

Zapytanie ofertowe na podst. Regulaminu  udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł netto, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023, poz. 1605 z późn. zm.) 

Część 1 

Dostawa opraw oświetleniowych przeznaczonych do montażu w szatniach i ciągach komunikacyjnych obiektu Pływalni UAM
NAZWA WYKONAWCY: .........................................................................................................

ADRES WYKONAWCY: ..........................................................................................................

NR TELEFONU: ........................................................FAX........................................................

E-MAIL …………………………………………………………………………………………………..

NIP: ..........................................................REGON: .................................................................

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym, za cenę wyliczoną w Tabeli 1, w wysokości:

……………………..……… zł brutto
Tabela 1

	L.p.
	Nazwa
	Opis
	Jedn.
	Ilość
	Cena netto [PLN]
	Wartość netto [PLN]                         5x6

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Oprawa awaryjna LOVATO (szatnie, WC)
	Oprawa LOVATO P ECO LED IP65 1W (opt. Otwarta) 3h jednozadaniowa AT biała
	szt.
	10
	 
	 

	2
	Oprawa awaryjna LOVATO (pozostałe)
	Oprawa LOVATO P ECO LED IP20 1W (opt. Otwarta) 3h jednozadaniowa AT biała
	szt.
	14
	 
	 

	3
	Świetlówka Tube T8 1200 (pod basen)
	18W 1980 lm
	szt.
	50
	 
	 

	4
	AMD-ALA08-18W
	Plafon LED moc 18W, IP54, barwa światła 4000K
	szt..
	32
	 
	 

	5
	AMD-SPIN13-60x60-IP65-40W NW
	Panel LED 60x60 cm; moc 40W; IP65; barwa światła 4000K 
	szt..
	35
	 
	 

	6
	AMD-SPIN13-60x60-40W NW
	Panel LED 60x60 cm; moc 40W; barwa światła 4000K 
	szt..
	45
	 
	 

	7
	Oprawa ewakuacyjna EXIT 
	Zestaw do montazu w sufitach podwieszanych
	szt..
	16
	 
	 

	8
	Oprawa ewakuacyjna EXIT 
	Oprawa EXIT S ECO LED IP65 1W 3h jednozadaniowa AT biała
	szt..
	16
	 
	 

	Razem netto [PLN]:
	

	Podatek VAT [PLN]
	

	Razem brutto [PLN]:
	


2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami przystąpienia do zamówienia określonymi                          w zapytaniu ofertowym oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.

3. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia                     i realizacji przyszłego świadczenia umownego.
4. Oświadczamy, że akceptujemy termin realizacji zamówienia wskazany w punkcie IV Zapytania ofertowego.
5. Oświadczamy, że udzielamy gwarancji:

- na oprawy oświetlenia głównego/zewnętrznego – ………….. lat gwarancji (minimum 5 lat),

- na oprawy awaryjne – ………….. lat gwarancji (minimum 2 lata),
od daty odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń.
Jeżeli Wykonawca nie wskaże na jaki okres udziela gwarancji Zamawiający przyjmie, że Wykonawca udziela gwarancji: na oprawy oświetlenia głównego/zewnętrznego – 5 lat gwarancji, na oprawy awaryjne – 2 lata gwarancji).
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami przystąpienia do zamówienia określonymi                             w zaproszeniu do składania ofert oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.

7. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.
8. Wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO   wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
9.  Integralną częścią oferty są:

1) ..................................................................................................................................

2) ..................................................................................................................................

 ..................................................................................................................................

............................ dnia .......................                          

.......................................................... 

       Podpis i pieczęć osoby(ób) uprawnionej(ych)

   do reprezentowania Wykonawcy
