ZP3/1759

Załącznik nr 1
………………………………………… 

              (pieczęć Wykonawcy)

/wzór/
FORMULARZ OFERTOWY

Zapytanie ofertowe na podst. Regulaminu  udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł netto, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023, poz. 1605 z późn. zm.) 

Część 2 
Wymiana oświetlenia schodów wejściowych do budynku na energooszczędne (LED)               w bud. UAM Collegium Biologicum, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6 w Poznaniu
NAZWA WYKONAWCY: .........................................................................................................

ADRES WYKONAWCY: ..........................................................................................................

NR TELEFONU: ........................................................FAX........................................................

E-MAIL …………………………………………………………………………………………………..

NIP: ..........................................................REGON: .................................................................

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi                       w zapytaniu ofertowym, za cenę wyliczoną w Tabeli 1, w wysokości:

……………………..……… zł brutto
Tabela 1
	L.p.
	Nazwa
	Opis
	Jedn.
	Ilość
	Cena netto [PLN]
	Wartość netto [PLN]                         5x6

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	AMD-DLA229-33W NW 190mm
	DownLight LED; moc 33W; średnica 190mm; IP54; montaż do wbudowania; barwa światła 4000K
	szt.
	36
	 
	 

	2
	AMD-DLA229-18W NW 190mm
	DownLight LED; moc 18W; średnica 190mm; IP54; montaż do wbudowania; barwa światła 4000K
	szt.
	24
	 
	 

	3
	Wymiana
	Demontaż opraw, utylizacja, montaż opraw 1:1, koszty złączy, rusztowań, itp..
	szt.
	1
	 
	 

	Razem netto [PLN]:
	

	Podatek VAT [PLN]
	

	Razem brutto [PLN]:
	


2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami przystąpienia do zamówienia określonymi                          w zapytaniu ofertowym oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.

3. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia                     i realizacji przyszłego świadczenia umownego.
4. Oświadczamy, że akceptujemy termin realizacji zamówienia wskazany w punkcie IV Zapytania ofertowego.
5. Oświadczamy, że udzielamy gwarancji:

- na oprawy oświetlenia głównego/zewnętrznego – ………….. lat gwarancji (minimum 5 lat),

od daty odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń.
Jeżeli Wykonawca nie wskaże na jaki okres udziela gwarancji Zamawiający przyjmie, że Wykonawca udziela gwarancji: na oprawy oświetlenia głównego/zewnętrznego – 5 lat gwarancji).
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami przystąpienia do zamówienia określonymi                             w zaproszeniu do składania ofert oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.

7. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.
8. Wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO   wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
9.  Integralną częścią oferty są:

1) ..................................................................................................................................

2) ..................................................................................................................................

 ..................................................................................................................................

............................ dnia .......................                          

.......................................................... 

       Podpis i pieczęć osoby(ób) uprawnionej(ych)

   do reprezentowania Wykonawcy
