Bydgoszcz dnia: 2024-05-21

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr 4131/24

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Dostawy sukcesywne sprzętu jednorazowego użytku dla Oddziału Klinicznego Urologii i Onkologii Urologicznej oraz Poradni Urologicznych na okres 12 miesięcy. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | 60/2024 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej” SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Dotyczy pakietu nr 16P poz. 1 Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy nie zaistniała omyłka pisarska w opisie przedmiotu zamówienia, ponieważ wg naszej wiedzy igły Chiba nie występują w rozmiarze 10G. Czy Zamawiający miał na myśli igły Chiba w rozmiarach 20G / dł. 20cm oraz 18G/ dł 20cm? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający ma na myśli igły z końcówką typu Chiba w rozmiarach 20G/20 i 18G/20 W dniu dzisiejszym Zamawiający opublikuje na platformie e-propublico.pl oraz na stronie Zamawiającego aktualny formularz cenowy.

Pytanie nr 2 1.(zadanie 7) Czy Zamawiający dopuści przenośną konsole generującą obraz o rozdzielczości min 1920x1080? Konsola jest wyposażona w wyjście DVI i VGA umożliwiające podłączenie sygnału z URS do monitora zewnętrznego. Konsola posiada przyciski pozwalające co najmniej na zamrożenie obrazu oraz jego przybliżenie. Pozwala także na współpracę z jednorazowym giętkim endoskopem dla pacjentów o wąskim moczowodzie, o maksymalnej średnicy części roboczej 7.5 Fr, kanał roboczo-irygacyjny min. 3.6 Fr. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. 2.(umowa- załącznik nr 10, pkt. 4) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umowy na: "Użyczający zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wartości brutto za każdy dzień zwłoki" Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy projektu umowy. 3.(umowa- załącznik nr 8, § 8, ust. 1.2) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umowy na: karę umowną w wysokości 0,2% wartości brutto za każdy dzień zwłoki w dostawie sprzętu? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy projektu umowy.

Pytanie nr 3 Prosimy o wyjaśnienie, czy w zadaniu nr 16 P nie zaszła pomyłka w średnicy igły Chiba 10G. Czy nie chodziło o rozmiar 20G zamiast 10G? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający ma na myśli igły z końcówką typu Chiba w rozmiarach 20G/20 W dniu dzisiejszym Zamawiający opublikuje na platformie e-propublico.pl oraz na stronie Zamawiającego aktualny formularz cenowy.

Pytanie nr 4 Pakiet 1. Poz 1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika do nefrostomii balonowy o długości 40cm. Balon 3mm. Wykonany z silikonu 100%. Posiada znaczniki RTG. Dwa otwory powyżej i poniżej balonu. Rozmiar 10/12/14/16/18/20 Ch/Fr. Produkt sterylny. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z zapisami SWZ. Pakiet 1. Poz. 2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły punkcyjnej w rozmiarze 18G o dł. 20 cm. Reszta parametrów zgodna z SWZ. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z zapisami SWZ. Pakiet 1. Poz. 3 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników, dodatkowo wzmocnionych o dł. 40 cm. Pojemność balonu 10ml dla rozmiarów CH12/14, 15ml dla CH16-24. Rozmiar CH12-24. Reszta Zgodna z SWZ Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z zapisami SWZ. Pakiet 1. Poz. 4. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników dwudrożnych z zakończeniem typu Tiemann do trudnego cewnikowania, wykonany z 100% silikonu, długość 40cm, z atraumatyczą zagiętą końcówką z jednym otworem, o gładkiej powierzchni, z linią widoczną w RTG, z zastawką uszczelniającą balon. Stosowanie do 30 dni potwierdzone w oryginalnej instrukcji obsługi producenta. Pojemność balonu 10ml dla rozmiarów CH12/14, 15ml dla CH16-24. Rozmiar CH12-24, kodowany kolorystycznie. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z zapisami SWZ. Pakiet 1. Poz. 5. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika o dł. 42 cm. Reszta parametrów zgodna z SWZ Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z zapisami SWZ. Pakiet 1. Poz. 6. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie prowadnice typu Lunderquist, wykonana ze stali nierdzewnej. Koniec dystalny typu J, miękki na dł. 4,5cm, półsztywny na dł. 5,5cm, sztywny na dalszej części. Średnica 0.035", długość 85cm. Produkt sterylny. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z zapisami SWZ. Pakiet 1. Poz. 7. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do drenażu nadłonowego. Skład zestawu: dwudrożny silikonowy cewnik z zakończeniem otwartym z integralnym balonem, rozmiar 10Ch, 12Ch, 14Ch kodowane kolorystycznie (10 Ch czarny, 12 Ch biały, 14 Ch zielony), długość 40 cm, pojemność balonu 3 ml dla 10 Ch, 5 ml dla 12/14 Ch, dwa przeciwległe oczka drenażowe, znaczniki na cewniku, metalowy trokar rozrywalny 12 cm, skalpel, silikonowa tulejka mocująca, zatyczka, samoprzylepny plaster mocujący. Wszystkie elementy zestawu zapakowane łącznie w jedno opakowanie folia-papier. Zestaw sterylny. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z zapisami SWZ. Pakiet 1. Poz. 9 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łącznika ruchomego z mechanizmem obrotowym Luer-Lock, uniwersalny adapter do worków na mocz. Produkt pozbawiony lateksy w składzie. Długość min. 25cm. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z zapisami SWZ. Pakiet 1. Poz 11. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników wykonanych z neoplexu. Reszta parametrów zgodna z SWZ. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z zapisami SWZ. Pakiet 2. Poz 1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do nefrostomii dwustopniowej o składzie: igła punkcyjna typu Chiba 18G, 2 częściowa o średnicy 1.3 mm i długości 200mm, skalowana co 1 cm, widoczna w USG; cewnik drenażowy typu J wykonany z miękkiego poliuretanu o wysokiej widoczności w RTG, długość całkowita 260 mm, 6 otworów drenażowych na pigtailu, powłoka hydrofilowa na 90mm na końcu do-nerkowym, nacięcia (poprzeczne rowkowania) dla bezpiecznego zamocowania, cewnik z usztywniającym mandrynen oraz pomarańczową rozrywalną koszulką; prowadnica typu Lunderquist z miękkim bezpiecznym końcem typu J o średnicy 0.035" długość 70 cm; łącznik do podłączenia worka na mocz oraz kranik Luer Lock. Rozmiary cewnika CH8 i CH9. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z zapisami SWZ. Pakiet 7. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie giętkiego ureterorenoskopu jednorazowego użytku do współpracy z włóknem laserowym, zapewniający dostęp do górnego odcinka układu moczowego. Parametry: pole widzenia 100?; średnica dystalna 7.4 Fr; średnica zewnętrzna trzonu endoskopu 8,6 Fr; kanał roboczo-irygacyjny 3.6 Fr; kąt odchylenia końcówki 275? w górę i w dół z pustym kanałem roboczym - 274? z włóknem laserowym; trójnik umożliwiający wprowadzenie narzędzi i włókna laserowego do kanału roboczego z jednoczesnym podłączeniem linii irygacyjnej; całkowita długość 905 mm' długość robocza 670 mm; średnica pętli w części dystalnej 20 mm; waga endoskopu <185 gram (+/- 10%). Kamera wbudowana w końcówkę URS. Ostrość obrazu ustawiana automatycznie. *Dostarczany z adapterem Tuohy Borst, umożliwiającym precyzyjne wprowadzenie włókna laserowego. Dodatkowo w bezpłatne użyczenie przenośny przetwornik obrazu przeznaczony do odbierania i przetwarzania sygnałów elektronicznych wysyłanych z endoskopowej kamery video, posiadający możliwość regulacji światła, balansu bieli oraz możliwość powiększania obrazu. Posiada możliwość podłączenia do komputera za pomocą wyjścia USB lub do monitora zewnętrznego za pomocą wyjścia HDMI lub CVBS. Napięcia 100 - 240 V, częstotliwość 50/60 Hz, waga 2.7 kg. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z zapisami SWZ. Pakiet 11. Poz. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika o dł. 40 cm. Pojemność balonu 10ml dla rozmiarów CH12/14, 15ml dla CH16-24. Rozmiary CH12-24 Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z zapisami SWZ. Pakiet 11. Poz. 2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników o dł. 40 cm. Rozmiary 10 - 20CH. Reszta zgodna z SWZ. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z zapisami SWZ. Pakiet 13. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rozszerzadeł w rozmiarach 6-22. Reszta Zgodna z SWZ. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z zapisami SWZ. Pakiet 16. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igieł typu Chiba w rozmiarach 18G o dł. 20 cm oraz 22G o dł. 20 cm. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z zapisami SWZ. Pakiet 19. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do nefrostomii wymiennej w rozmiarach CH 8 i Ch 10. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 5 Pakiet 2 pozycja 3 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do nefrostomii dwustopniowej o składzie: igła punkcyjna typu Chiba 18G, 2 częściowa o średnicy 1.3 mm i długości 200mm, skalowana co 1 cm, widoczna w USG; cewnik drenażowy typu J wykonany z miękkiego poliuretanu o wysokiej widoczności w RTG, długość całkowita 260 mm, 6 otworów drenażowych na pigtailu, powłoka hydrofilowa na 90mm na końcu do-nerkowym, nacięcia (poprzeczne rowkowania) dla bezpiecznego zamocowania, cewnik z usztywniającym mandrynen oraz pomarańczową rozrywalną koszulką; prowadnica typu Lunderquist z miękkim bezpiecznym końcem typu J o średnicy 0.035" długość 70 cm; łącznik do podłączenia worka na mocz oraz kranik Luer Lock. Rozmiary cewnika CH8 i CH9. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z zapisami SWZ.

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 3.ark.

Egz. 1 – a/a kancelaria

Egz. 2 – Wykonawcy poprzez str. int. 10wsk.mil.pl i e-propublico.pl; SZPubl. T2612 B5

Wyk. M. Sierek – tel. 261 417 449, e-mail: marta.sierek@10wsk.mil.pl

Data:22.05.2024 r.