[image: image1.jpg]ll

A G H AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
IM. STANIStAWA STASZICA W KRAKOWIE




Pion Kanclerza,

Dział Zamówień Publicznych 

Kraków dnia: 2024-05-27
DE-dzp.272-226/24
 

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp pn. ”Budowa windy przystosowanej dla osób z niepełnosprawnościami w budynku C-4 na terenie AGH w  Krakowie. DE-dzp.272-226/24” – znak sprawy DE-dzp.272-226/24.
Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023.1605 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
Zadanie nr 2 
1. Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie oraz wyjaśnienie i opis prac jaki ma być związany z tym pkt przedmiaru - poz. nr 3.1.1 – Wykonanie szybu geodezyjnego. 

Odp.: Zamawiający informuje, że dostosowanie istniejącego szybu windowego na potrzeby dydaktyczne obejmuje:

· montaż drzwi wejściowych oraz rewizji zgodnie z dokumentacją projektową; 

· tynkowanie ścian szybu wraz z pomalowaniem;

· wykonanie podestów dydaktycznych na kondygnacjach -1, 3, 6,7). Podesty dydaktyczne winny być wykonane zgodne z załączoną dokumentacją fotograficzną; Podest otwierany mechanicznie w dwóch opcjach: zakres całości podestu oraz pojedynczej sekcji wskazanej przez Użytkownika na etapie realizacji. Podest winien przenieść obciążenie co najmniej 500 kg (4 osoby + sprzęt pomiarowy).  Zamawiający wymaga aby przed przystąpieniem do realizacji Wykonawca przedłożył do akceptacji rysunek warsztatowy podestów;

· przeniesienie następujących elementów: 

a. urządzeń pomiarowych: kantówki montowane do ściany szybu na kątownikach w miejscach występowania podestów dydaktycznych, fot. 20240523_122513.jpg;

b. konstrukcji badawczej kotwionej do podłoża szybu na samym jego dole,  fot. 20240523_122023.jpg,

c. konstrukcji montowanej do nadszybia fot. 20240523_125132.jpg;

· zakres instalacji elektrycznej: 

a. przeniesienie oświetlenia podstawowego, awaryjnego, ewakuacyjnego,

b. przeniesienia instalacji gniazd wtykowych,

c. przeniesienie instalacja domofonowej służącej komunikacji pomiędzy podestami;

· zakres instalacji sanitarnej: 

a. zapewnienie wentylacji grawitacyjnej.

Dokumentacja fotograficzna pod linkiem: https://dysk.agh.edu.pl/s/qkzETsQicFQkak5 

2. Prosimy o dołączenie do dokumentacji rysunek i opis drzwi oznaczonych jako Dp5 – poz. nr 7.1.2. 

Odp.: Zamawiający informuje że nie dysponuje rysunkami przedmiotowych drzwi. Drzwi należy wycenić przy założeniu  następujących parametrów: wymiar: 160x200, odporność ogniowa: EI60, dymoszczelność: S200.

3. Prosimy o wyjaśnienie jaką odporność ogniową mają mieć okna PCV ? W przedmiarze jest opis EI60, natomiast na rysunkach brak oznaczenie – poz. nr 7.1.3. 

Odp.: Zamawiający informuje, że odporność ogniowa okien została ujęta na rzutach O1 110/120 i wynosi EI60, należy zamontować okna aluminiowe.

4. Prosimy o informację czy na poziomie pietra I mają być wymienione okna PCV ? W dokumentacji projektowej jest mowa o wszystkich oknach natomiast w przedmiarze pozycja ta jest nie ujęta – poz. 7.1.3 Zamawiający informuje, że 

Odp.: Odporność ogniowa okien została ujęta na rzutach O1 110/120 EI60, należy zamontować okna aluminiowe.

 Zadanie nr 1 

1. Prosimy o dołączenie do dokumentacji rysunek i opis drzwi oznaczonych jako Dp6 dymoszczelne – poz. nr 13.1.4. 

Odp.: Zamawiający informuje, że nie dysponuje rysunkami przedmiotowych drzwi. Drzwi Dp6 należy wycenić przy założeniu  następujących parametrów: wymiar: 70x90, odporność ogniowa: EI60, dymoszczelność: S200.

2. Prosimy o wyjaśnienie jaką odporność ogniową mają mieć okna PCV? W przedmiarze jest opis EI60, natomiast na rysunkach brak oznaczenie – poz. nr 13.1.5. 

Odp.: Zamawiający informuję, że okno należy wycenić przy następujących założeniach: Oz1, wymiar 110x225, okno aluminiowe. 

3. Prosimy o informację czy w zakres prac wchodzi dostarczenie i montaż wycieraczek systemowych wewnętrznych i zewnętrznych. Ich opis znajduje się projekcie natomiast brak ich na rysunkach i w przedmiarze dołączonym do dokumentacji. 

Odp.: Zamawiający informuję, że zakres prac obejmuje dostawę i montaż wycieraczek systemowych wewnętrznych i zewnętrznych, zgodnie z opisem w projekcie. Wymiary i lokalizacja do akceptacji Zamawiającego przed montażem.
4. Prosimy o informację czy w zakres prac wchodzi dostawa i montaż daszku wejściowego do klatki schodowej. Opis i rysunek jest w projekcie, natomiast brak takiej pozycji w przedmiarze dołączonym do dokumentacji. 

Odp.: Zamawiający informuje, że w zakres prac wchodzi dostawa i montaż daszku, zgodnie z detalem A14.
5. Podane parametry stacji bramowej wskazują na model który nie jest już produkowany. Zamiennik nie posiada już regulacji kąta położenia kamery, wykorzystany został za to szerszy obiektyw. Czy inwestor wyraża zgodę na zamianę?
Odp.: Zamawiający dopuszcza stację bramową nie posiadającą regulacji kąta położenia kamery pod warunkiem spełnienia wszystkich pozostałych wyspecyfikowanych parametrów.

1/2
System PRZETARG

1
Akademia Górniczo–Hutnicza |Pion Kanclerza, Dział Zamówień Publicznych

al. A. Mickiewicza 30, 30–059 Kraków, tel. +48 12 617 35 95, fax +48 12 617 35 95

e–mail: dzp@agh.edu.pl, www.dzp.agh.edu.pl 

Nr rachunku PEKAO S.A. 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922

REGON 000001577, NIP 6750001923


[image: image1.jpg]