Poznań dnia: 2024-05-27

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

Juraszów 7/19

60-479 Poznań

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Rękawice chirurgiczne jałowe. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | SZW/DZP/23/2024 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 – dot. Pakiet 1

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic alternatywnych: „Rękawice do procedur

wymagających podwójnego rękawiczkowania, chirurgiczne jałowe, lateksowe, bezpudrowe – komplet dwóch par odpowiednio dopasowanych rozmiarem, o różnych kolorach wewnętrzne rękawice o intensywnej barwie (zielone), zewnętrzne o stonowanej barwie (jasno brązowe) nie wywołującej zjawiska odblasku i refleksu. Rękawica zewnętrzna - powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana pokryta polimerem, powierzchnia wewnętrzna pokryta polimerem, podwyższona odporność na zrywanie, długość rękawicy min. 285 mm.

Rękawica spodnia – obustronnie pokryte polimerem, podwyższona odporność na zrywanie, długość rękawicy zewnętrznej min. 295 mm. Obrzeża równomiernie zrolowane.

Przebadane na:

-przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671

-przenikanie krwi syntetycznej zgodnie z normą ASTM F 1670

-przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 16523

-cement kostny zgodnie z normą ASTM F 739-12

Zawartość protein dla rękawic <40μg/g, AQL ≤ 0,65. Rozmiary: 6,0-9,0.

Podwójne oznakowanie (jako wyrób medyczny oraz środek ochrony indywidualnej kat III).

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 2 – dot. Pakiet 4

Czy zamawiający będzie oczekiwał rękawic mikrochirurgicznych o obniżonej grubości lecz nie grubszych niż 0,18 mm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak

Pytanie nr 3 – dot. Pakiet 5

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic alternatywnych: „Rękawice chirurgiczne jałowe przeznaczone do mikrochirurgii lateksowe, bezpudrowe, w kolorze brązowym (eliminującym refleks świetlny w polu operacyjnym). Kształt anatomiczny, mankiet rolowany z opaską i konstrukcją zabezpieczającą zsuwaniu się, obustronnie polimeryzowane w technologii wielowarstwowej, jednorazowego użytku, elastyczne, odporne na rozciąganie, łatwe w nakładaniu, dobrze dopasowane, wysoka odporność na uszkodzenia, powierzchnia mikroteksturowana. AQL</= 0,65, długość rękawicy min. 295 mm, grubość - na palcu 0,17-0,18 mm; poziom protein <20 μg/g. Podwójne oznakowanie (jako wyrób medyczny oraz środek ochrony indywidualnej kat III). Dostępne w rozmiarach 5,5 – 9,0.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 4 – dot. Pakiet 6

Czy zamawiający uzna za warunek spełniony „wolne od akceleratorów chemicznych” - zaoferowanie rękawic przebadanych przez jednostkę notyfikowaną i potwierdzone wynikiem poniżej progu wykrywalności ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak

Pytanie nr 5 – dot. Pakiet 6

Czy zamawiający dopuści rękawice alternatywne„Rękawice chirurgiczne jałowe, neoprenowe,

bezpudrowe, sterylne, pozbawione tiuramów, obustronnie polimeryzowane w technologii

wielowarstwowej, jednorazowego użytku, elastyczne, odporne na rozciąganie, łatwe w nakładaniu, dobrze dopasowane, wysoka odporność na uszkodzenia, powierzchnia mikroteksturowana. Można stosować do przygotowywania leków cytostatycznych. Kolor jasnobrązowy. AQL</= 0,65, długość rękawicy min. 295 mm, grubość - na palcu min. 0,21mm. Podwójne oznakowanie (jako wyrób medyczny oraz środek ochrony indywidualnej kat III). Dostępne w rozmiarach 5,5-9.”
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 6 – dot. Pakiet 7

Czy zamawiający dopuści rękawice alternatywne„Rękawice chirurgiczne jałowe, neoprenowe,

bezpudrowe, sterylne, pozbawione tiuramów, obustronnie polimeryzowane w technologii

wielowarstwowej, jednorazowego użytku, elastyczne, odporne na rozciąganie, łatwe w nakładaniu, dobrze dopasowane, wysoka odporność na uszkodzenia, powierzchnia mikroteksturowana. Zakończone rantem rolowanym z obszarem zapobiegającym zsuwaniu się. Można stosować do przygotowywania

leków cytostatycznych. Kolor jasnobrązowy. AQL</= 0,65, długość rękawicy min. 295 mm, grubość - na palcu min. 0,21mm. Podwójne oznakowanie (jako wyrób medyczny oraz środek ochrony indywidualnej kat III). Dostępne w rozmiarach 5,5-9.”

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 7 – dot. Pakiet od 1 do 7

Zwracamy się do zamawiającego z prośbą o doprecyzowanie zapisów SWZ. Zamawiający określił iż oczekuje rękawic „Podwójne oznakowanie (jako wyrób medyczny oraz środek ochrony indywidualnej kat III)” Czy zamawiający będzie oczekiwał rękawic o min. średnim poziomie ochrony tzn. kat. III/Typ B – przebadane na przenikanie min 3 związków chemicznych i uzyskanym poziomie min. 2 (min.30 min).?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 8 – dot. Pakiet 1-5

Zwracamy się do zamawiającego z prośbą o doprecyzowanie zapisów SWZ. Zamawiający w zapisach SWZ 10.1 jako środki dowodowe będzie oczekiwał przedłożenia kart katalogowych na potwierdzenie zgodności oferowanych produktów z SWZ, z praktyki wiadomo iż karty katalogowe są materiałami reklamowymi producenta i zawierają informacje marketingowe sporządzone z rożnych dokumentów, zatem czy zamawiający w celu potwierdzenia podstawowych parametrów Zawartych w normie EN 455 ( grubość , długość, zawartość protein) i wymaganych w opisie będzie oczekiwał przedłożenia raportu z badań producenta z kraju pochodzenia wg EN 455, który każdy producent na zakończenie produkcji musi wykonać dla całej serii ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Zamawiający oczekuje przedłożenia kart katalogowych lub innych dokumentów potwierdzających zgodność parametrów oferowanych rękawic z opisem przedmiotu zamówienia

Pytanie nr 9 – dot. Pakiet 1, Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści komplet dwóch rękawic do podwójnego rękawiczkowania o długości min. 280mm, polimerowane obustronnie, o zawartości protein max 30µg/g (zarówno rękawica spodnia jak i zewnętrzna)?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 10 – dot. Pakiet 2, Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice o długości min. 280mm, o grubości na palcu 0,17mm+/-0,01, na dłoni 0,14mm+/-0,01, na mankiecie 0,11mm+/-0,01 i zawartości protein ≤30µg/g?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 11 – dot. Pakiet 2, Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice o długości min. 280-290mm w zależności od rozmiaru, o grubości na palcu 0,21mm+/-0,02, na dłoni 0,18mm+/-0,01, na mankiecie 0,17mm+/-0,01 i zawartości protein ≤10µg/g?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 12 – dot. Pakiet 2, Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice o długości min. 280-290mm w zależności od rozmiaru, o grubości na palcu 0,22mm+/-0,02 i zawartości protein max 33µg/g?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 13 – dot. Pakiet 3, Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice o długości min. 280-290mm w zależności od rozmiaru, o grubości na palcu 0,22mm+/-0,02, na dłoni 0,19mm+/-0,01, na mankiecie 0,17mm+/-0,01, odporne na min. 7 substancji w tym 3 na mim. 6 poziomie, wolne od akceleratorów chemicznych : ZDBT, MBT, ZMBT, DPT?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 14 – dot. Pakiet 3, Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice o długości min. 280mm, o grubości na palcu 0,17mm+/-0,01, na dłoni 0,14mm+/-0,01, na mankiecie 0,11mm+/-0,01, odporne na min. 5 substancji w tym 2 na mim. 6 poziomie, wolne od akceleratorów chemicznych : ZDBT, MBT, ZMBT, DPTU?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 15 – dot. Pakiet 4, Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice o długości min. 280-290mm w zależności od rozmiaru, o grubości na palcu 0,17mm+/-0,02, posiadające mankiet rolowany, zapobiegający zsuwaniu się, polimerowane obustronnie, o zawartości protein max 30µg/g?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 16 – dot. Pakiet 5, Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści brązowe rękawice lateksowe o długości min. 280-290mm w zależności od rozmiaru, o grubości na palcu 0,17mm+/-0,02, posiadające mankiet rolowany bez dodatkowych wzmocnień, warstwa wewnętrzna – 100% syntetyczna (polimer)?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 17 – dot. Pakiet 6, Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice o długości 280-298 mm w zależności od rozmiaru i grubości na palcu 0,20mm+/-0,02?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 18 – dot. Pakiet 7, Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice o następujących parametrach: Rękawice chirurgiczne jałowe, neoprenowe, bezpudrowe, z syntetyczną powłoką polimerową, powierzchnia zewnętrzna antypoślizgowa. Średnia grubość: na palcu 0,20 mm, dłoń 0,18 mm, na mankiecie 0,16 mm, AQL 0,65, anatomiczne, brązowe, długość min. 280 mm. Mankiet rolowany. Wyrób medyczny klasy IIa i Środek ochrony indywidualnej kategorii III, typ B wg EN ISO 374-1. Rozmiary 6,0-9,0?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 19  - dot. Pakiet nr 1

Czy Zmawiający dopuszcza rękawice o długości min.282mm z poziomem protein <30µg/g?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 20 – dot. Pakiet nr 3

Czy Zmawiający dopuszcza rękawice o grubości na palcu 0,25mm±0,03mm, na dłoni 0,21mm ±0,02mm, na mankiecie 0,17mm ±0,02mm oraz odstąpienie od DPG, pozostałe zgodne?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 21 – dot. Pakiet nr 4

Czy Zmawiający dopuszcza rękawice o grubości na palcu 0,19mm±0,02mm z poziomem protein ≤30µg/g, pozostałe zgodne?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 22 – dot. Pakiet nr 6

Czy Zmawiający dopuszcza rękawice zewnętrznie gładkie z wykończeniem z mikroteksturą i grubości na palcu 0,14mm±0,03mm, pozostałe zgodne?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Zamawiający

/-/ Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego

w Poznaniu

Piotr Nowicki