[image: image1.jpg]ll

A G H AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
IM. STANIStAWA STASZICA W KRAKOWIE




Pion Kanclerza,

Dział Zamówień Publicznych 

Kraków dnia: 2024-05-27
DE-dzp.272-226/24
 

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (2)
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp pn. ”Budowa windy przystosowanej dla osób z niepełnosprawnościami w budynku C-4 na terenie AGH w  Krakowie. DE-dzp.272-226/24” – znak sprawy DE-dzp.272-226/24.
Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023.1605 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
1/    Czy w zakresie Zadania 1 jest również układanie posadzek i wykładzin ?

W załączonym do tego Zadania przedmiarze robót mamy jedynie takie pozycje:
9. Rozdział Posadzki
poz. 9.1.1 - warstwy wyrównawcze z zaprawy
10. Rozdział Izolacje
poz. 10.1.1 - izolacje przeciwdźwiękowe z płyt  styropianowych
poz. 10.1.2 - izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej
11. Rozdział Okładziny podłogowe - jest pusty
Czy to celowy zabieg, czy warstwy wykończeniowe (posadzki, wykładziny) są przewidziane do wykonania w późniejszym terminie, np. w innym Przetargu ?

Odp.: Zamawiający informuję, że w zakresie niniejszego postępowania należy wycenić wykonanie warstw wykończenia posadzek. Jednocześnie zamawiający przypomina, że przedmiary zostały załączone jedynie jako materiały pomocnicze.

2/    W części rysunkowej brakuje drzwi Dp5 oraz Dp6 na rys. A13 - Zestawienie Stolarki. Wg jakich wytycznych je wykonać ?
Odp.: Zamawiający informuje, że nie dysponuje rysunkami przedmiotowych drzwi. Drzwi należy wycenić przy założeniu  następujących parametrów: 

Dp5 wymiar: 160x200, odporność ogniowa: EI60, dymoszczelność: S200,

Dp6 wymiar: 70x90, odporność ogniowa: EI60, dymoszczelność: S200.


3/    W udostępnionych przedmiarach, które m.in. określają szczegółowy zakres prac, brakuje zadaszenie szklanego.

Czy na tym etapie Przetargu Inwestor wymaga montażu zadaszenia szklanego nad wejściem do budynku ?

Odp.: Zamawiający informuje, że w zakres prac wchodzi dostawa i montaż daszku, zgodnie z detalem A14. Jednocześnie zamawiający przypomina, że przedmiary zostały załączone jedynie jako materiały pomocnicze.

4/    W udostępnionych przedmiarach, j.w.  brakuje platformy na poziomie dachu przed wyjściem z szybu geodezyjnego.

Jeśli jest wymagana do zamontowania na tym etapie Przetargu, proszę o uzupełnić projekt o rysunki i detale wykonania tej platformy.

Odp.: Zamawiający informuję, że platforma na poziomie dachu przed wyjściem z szybu geodezyjnego jest poza zakresem niniejszego postępowania.

5/    W przedmiarze dla zadania 2 w pozycji 8.1.1 są balustrady schodowe ze stali nierdzewnej z adnotacją że chodzi o te na dachu.
Czy Inwestor jest w posiadaniu rysunków i detali wykonania tych balustrad, jak mają wyglądać ?

Odp.: Zamawiający informuję, że balustrady schodowe zlokalizowane na dachu są poza zakresem niniejszego postępowania.

6/    Czy projektowane drzwi zewnętrzne Dz1 mają być wyposażone w siłowniki ? W projekcie nie ma żadnych wytycznych w tym temacie.
Kto dostarcza automatykę do tych drzwi ?

Odp.: Zamawiający informuje, że drzwi zewnętrzne Dz1 są drzwiami przesuwnymi i należy je wycenić wraz z pełną automatyką wg wytycznych branży elektrycznej.


7/    W przedmiarze dla zadania 2 jest poz. 3.1.1 - kalkulacja indywidualna, wykonanie szybu geodezyjnego - kpl. 1

Co zamawiający rozumie pod pojęciem wykonania szybu skoro ten szyb już istnieje. Dokumentacja projektowa nie opisuje robót jakie mają być wykonywane w docelowym szybie geodezyjnym.

Odp.: Zamawiający informuje, że dostosowanie istniejącego szybu windowego na potrzeby dydaktyczne obejmuje:

· montaż drzwi wejściowych oraz rewizji zgodnie z dokumentacją projektową; 

· tynkowanie ścian szybu wraz z pomalowaniem;

· wykonanie podestów dydaktycznych na kondygnacjach -1, 3, 6,7). Podesty dydaktyczne winny być wykonane zgodne z załączoną dokumentacją fotograficzną; Podest otwierany mechanicznie w dwóch opcjach: zakres całości podestu oraz pojedynczej sekcji wskazanej przez Użytkownika na etapie realizacji. Podest winien przenieść obciążenie co najmniej 500 kg (4 osoby + sprzęt pomiarowy).  Zamawiający wymaga aby przed przystąpieniem do realizacji Wykonawca przedłożył do akceptacji rysunek warsztatowy podestów;

· przeniesienie następujących elementów: 

a. urządzeń pomiarowych: kantówki montowane do ściany szybu na kątownikach w miejscach występowania podestów dydaktycznych, fot. 20240523_122513.jpg;

b. konstrukcji badawczej kotwionej do podłoża szybu na samym jego dole,  fot. 20240523_122023.jpg,

c. konstrukcji montowanej do nadszybia fot. 20240523_125132.jpg;

· zakres instalacji elektrycznej: 

a. przeniesienie oświetlenia podstawowego, awaryjnego, ewakuacyjnego,

b. przeniesienia instalacji gniazd wtykowych,

c. przeniesienie instalacja domofonowej służącej komunikacji pomiędzy podestami;

· zakres instalacji sanitarnej: 

a. zapewnienie wentylacji grawitacyjnej.

Dokumentacja fotograficzna pod linkiem: https://dysk.agh.edu.pl/s/qkzETsQicFQkak5 


8/    Czy dla zadania 2 Instalacje elektryczne szybu geodezyjnego (docelowego) mają być wykonane jako nowe, czy z wykorzystaniem materiałów zdemontowanych z istniejącego obecnie szybu geodezyjnego, tak jak opisano to w pkt. 2.9. opisu do projektu elektrycznego ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza wykorzystanie materiałów zdemontowanych z istniejącego szybu geodezyjnego w zakresie instalacji oświetlenia podstawowego, awaryjnego, ewakuacyjnego oraz instalacji domofonowej, pod warunkiem zapewnienia poprawności działania instalacji, zgodnie z przepisami.

1/2
System PRZETARG

1
Akademia Górniczo–Hutnicza |Pion Kanclerza, Dział Zamówień Publicznych

al. A. Mickiewicza 30, 30–059 Kraków, tel. +48 12 617 35 95, fax +48 12 617 35 95

e–mail: dzp@agh.edu.pl, www.dzp.agh.edu.pl 

Nr rachunku PEKAO S.A. 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922

REGON 000001577, NIP 6750001923


[image: image1.jpg]