[image: image1.jpg]ll

A G H AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
IM. STANIStAWA STASZICA W KRAKOWIE




Pion Kanclerza,

Dział Zamówień Publicznych 

Kraków dnia: 2024-05-28
DE-dzp.272-226/24
 

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (3)
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp pn. ”Budowa windy przystosowanej dla osób z niepełnosprawnościami w budynku C-4 na terenie AGH w  Krakowie. DE-dzp.272-226/24” – znak sprawy DE-dzp.272-226/24.
Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023.1605 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
1. System monitoringu wizyjnego na potrzeby nowego wejścia do budynku.
 Czy oferowany wideorejestrator IP musi koniecznie zapewniać strumień video na poziomie Bitrate 200Mbit wej./wyj.? Na rynku większość rejestratorów zapewnia strumień Bitrate 160Mbit wej./wyj.  
  Proszę sprawdzić czy konieczna jest tak duża wartość ?

Odp.:  Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Zamawiający wymaga aby, zgodnie z projektem, rejestrator monitoringu wizyjnego posiadał strumień video (Bitrate ) na poziomie min.  200Mbit (wej.), 200Mbit (wyj.).
2. Czy obsługa Raid 5 jest wymagana i konieczna przy tego typu monitoringu CCTV, czy wystarczyłaby jedynie obsługa Raid 0 i  ?

Odp.:  Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Zamawiający wymaga aby, zgodnie z projektem, rejestrator monitoringu wizyjnego obsługiwał RAID 0,1,5. 
3.  Jaki monitor 27" czy 32" ma być podłączony do rejestratora CCTV ? W tym samym projekcie elektrycznym są podane obie wersje, w dwóch różnych miejscach.

Odp.:  Zamawiający wymaga aby w cenie oferty ująć jeden monitor 32''.
4. Czy konieczna jest stacja robocza z monitorem (pokazana na rzucie parteru), czy wystarczy sam monitor wpięty do rejestratora CCTV tak jak to przedstawiono w opisie technicznym?

Odp.: Zamawiający wymaga aby dla potrzeb podglądu telewizji dozorowej wycenić stację roboczą z monitorem 32''.
1/2
System PRZETARG

1
Akademia Górniczo–Hutnicza |Pion Kanclerza, Dział Zamówień Publicznych

al. A. Mickiewicza 30, 30–059 Kraków, tel. +48 12 617 35 95, fax +48 12 617 35 95

e–mail: dzp@agh.edu.pl, www.dzp.agh.edu.pl 

Nr rachunku PEKAO S.A. 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922

REGON 000001577, NIP 6750001923


[image: image1.jpg]